## Settings
Sample Info | so14ig, dot b2, run 03
Sample Description | 03: --/ -2 / -10 V
Major Measurement Parameters
Starting Temperature | 81.8897
Initial Temperature | 81
Final Temperature | 450
Preliminary Voltage | -2
Pulse Voltage | -2
Pulse Time | 15
Measurement Voltage | -10
Subsidiary Measurement Parameters
Step | 0.3
Accuracy Step | 0.1
Accuracy Stable | 0.5
Accuracy End | 0.2
Lakeshore TC Parameters
Ramp | 10
Range | 3
P | 100
I | 50
D | 20
Keithley SM Parameters
NPLC | 3
Measurecount | 1
время
Date | 26.9.2023
Time | 18:39:9

## Stabilization
Temperature | Current
81.8826 | -2.3719e-10
81.6022 | -2.3901e-10
81.3412 | -2.3923e-10
81.3075 | -2.3802e-10
81.2445 | -2.3943e-10
81.2064 | -2.3834e-10
81.1919 | -2.3711e-10
81.2149 | -2.3725e-10
81.2672 | -2.371e-10
81.316 | -2.3881e-10
81.1331 | -2.382e-10
80.8729 | -2.3847e-10

## Measurements
Temperature | Current
80.8519 | -3.3652e-10
80.9455 | -3.2834e-10
81.2538 | -2.4533e-10
81.5485 | -2.4074e-10
81.9 | -2.409e-10
82.1692 | -2.3943e-10
82.504 | -2.4211e-10
82.7708 | -2.4302e-10
83.0631 | -2.4005e-10
83.3673 | -2.4107e-10
83.7291 | -2.4031e-10
83.9993 | -2.4106e-10
84.2746 | -2.4022e-10
84.5957 | -2.402e-10
84.8912 | -2.4156e-10
85.1611 | -2.3877e-10
85.4909 | -2.3864e-10
85.7522 | -2.4e-10
86.0638 | -2.3982e-10
86.3546 | -2.3912e-10
86.7147 | -2.3837e-10
86.9949 | -2.3879e-10
87.2944 | -2.3805e-10
87.5944 | -2.4038e-10
87.8788 | -2.396e-10
88.1555 | -2.3908e-10
88.4784 | -2.4253e-10
88.7964 | -2.4201e-10
89.0906 | -2.3984e-10
89.4164 | -2.4106e-10
89.6689 | -2.4036e-10
89.9948 | -2.3853e-10
90.2898 | -2.3713e-10
90.6101 | -2.4002e-10
90.8745 | -2.413e-10
91.1567 | -2.3963e-10
91.4829 | -2.3957e-10
91.7825 | -2.4002e-10
92.1032 | -2.3993e-10
92.3618 | -2.3989e-10
92.6965 | -2.403e-10
92.9512 | -2.4069e-10
93.3007 | -2.397e-10
93.5845 | -2.394e-10
93.8542 | -2.3997e-10
94.1851 | -2.3952e-10
94.4862 | -2.3897e-10
94.7908 | -2.383e-10
95.0918 | -2.3904e-10
95.3545 | -2.395e-10
95.6864 | -2.3917e-10
95.956 | -2.4078e-10
96.2683 | -2.4095e-10
96.6198 | -2.3959e-10
96.856 | -2.3943e-10
97.1928 | -2.4049e-10
97.4694 | -2.406e-10
97.789 | -2.3974e-10
98.0886 | -2.3985e-10
98.3625 | -2.3903e-10
98.6931 | -2.3942e-10
99.0049 | -2.3908e-10
99.3014 | -2.3846e-10
99.5546 | -2.3891e-10
99.8928 | -2.4112e-10
100.151 | -2.3925e-10
100.497 | -2.4049e-10
100.773 | -2.3796e-10
101.093 | -2.3874e-10
101.384 | -2.4021e-10
101.682 | -2.3815e-10
101.977 | -2.3879e-10
102.286 | -2.3792e-10
102.576 | -2.391e-10
102.88 | -2.3886e-10
103.179 | -2.3777e-10
103.479 | -2.3765e-10
103.793 | -2.3828e-10
104.053 | -2.3751e-10
104.347 | -2.3882e-10
104.736 | -2.3889e-10
104.958 | -2.3792e-10
105.258 | -2.3711e-10
105.581 | -2.3761e-10
105.865 | -2.3834e-10
106.166 | -2.3955e-10
106.471 | -2.3862e-10
106.756 | -2.4257e-10
107.082 | -2.4037e-10
107.368 | -2.4201e-10
107.66 | -2.4103e-10
107.946 | -2.4093e-10
108.277 | -2.4054e-10
108.546 | -2.3871e-10
108.91 | -2.3925e-10
109.152 | -2.4048e-10
109.461 | -2.3988e-10
109.763 | -2.407e-10
110.06 | -2.3895e-10
110.375 | -2.3826e-10
110.688 | -2.4026e-10
110.951 | -2.389e-10
111.267 | -2.39e-10
111.579 | -2.3952e-10
111.888 | -2.3678e-10
112.178 | -2.3897e-10
112.485 | -2.3945e-10
112.758 | -2.3815e-10
113.06 | -2.3848e-10
113.382 | -2.4036e-10
113.682 | -2.4046e-10
113.955 | -2.4001e-10
114.257 | -2.3948e-10
114.591 | -2.3883e-10
114.872 | -2.4052e-10
115.195 | -2.3736e-10
115.506 | -2.3701e-10
115.772 | -2.3819e-10
116.067 | -2.3832e-10
116.347 | -2.3924e-10
116.67 | -2.4087e-10
116.968 | -2.3893e-10
117.277 | -2.3736e-10
117.59 | -2.3859e-10
117.877 | -2.2222e-10
118.179 | -2.3798e-10
118.477 | -2.4474e-10
118.8 | -2.404e-10
119.069 | -2.3949e-10
119.363 | -2.3764e-10
119.67 | -2.4036e-10
119.99 | -2.3829e-10
120.261 | -2.3854e-10
120.581 | -2.3711e-10
120.845 | -2.3989e-10
121.21 | -2.3852e-10
121.466 | -2.373e-10
121.772 | -2.3793e-10
122.075 | -2.384e-10
122.377 | -2.3733e-10
122.679 | -2.3805e-10
123.013 | -2.3888e-10
123.261 | -2.3825e-10
123.557 | -2.3831e-10
123.871 | -2.3932e-10
124.174 | -2.3955e-10
124.471 | -2.335e-10
124.768 | -2.3864e-10
125.065 | -2.3832e-10
125.38 | -2.3841e-10
125.684 | -2.3991e-10
125.953 | -2.3906e-10
126.248 | -2.3823e-10
126.588 | -2.3804e-10
126.862 | -2.3775e-10
127.175 | -2.3715e-10
127.477 | -2.3696e-10
127.771 | -2.3861e-10
128.067 | -2.3805e-10
128.359 | -2.3926e-10
128.691 | -2.3866e-10
128.987 | -2.3956e-10
129.264 | -2.3816e-10
129.563 | -2.3738e-10
129.879 | -2.3907e-10
130.167 | -2.3663e-10
130.478 | -2.3848e-10
130.785 | -2.3912e-10
131.091 | -2.3881e-10
131.395 | -2.3954e-10
131.681 | -2.3818e-10
131.982 | -2.3824e-10
132.283 | -2.3775e-10
132.587 | -2.3597e-10
132.865 | -2.3613e-10
133.18 | -2.3655e-10
133.456 | -2.377e-10
133.78 | -2.3593e-10
134.086 | -2.3644e-10
134.37 | -2.3741e-10
134.7 | -2.3759e-10
134.993 | -2.3706e-10
135.295 | -2.3779e-10
135.603 | -2.3518e-10
135.896 | -2.3587e-10
136.148 | -2.3872e-10
136.501 | -2.0794e-10
136.804 | -2.3925e-10
137.062 | -2.3611e-10
137.366 | -2.3883e-10
137.669 | -2.3948e-10
137.966 | -2.3851e-10
138.26 | -2.3812e-10
138.566 | -2.354e-10
138.869 | -2.3697e-10
139.162 | -2.3452e-10
139.505 | -2.3531e-10
139.765 | -2.3736e-10
140.063 | -2.3557e-10
140.364 | -2.3625e-10
140.698 | -2.3585e-10
140.947 | -2.355e-10
141.269 | -2.375e-10
141.574 | -2.3739e-10
141.884 | -2.3859e-10
142.195 | -2.3903e-10
142.478 | -2.3337e-10
142.774 | -2.3681e-10
143.09 | -2.516e-10
143.397 | -2.3535e-10
143.658 | -2.3657e-10
143.96 | -2.3772e-10
144.287 | -2.3561e-10
144.585 | -2.3633e-10
144.872 | -2.3684e-10
145.201 | -2.3585e-10
145.516 | -2.3725e-10
145.779 | -2.3728e-10
146.088 | -2.3836e-10
146.394 | -2.2786e-10
146.695 | -2.3505e-10
146.949 | -2.3531e-10
147.26 | -2.3576e-10
147.584 | -2.3651e-10
147.873 | -2.3541e-10
148.151 | -2.3574e-10
148.494 | -2.3465e-10
148.795 | -2.3598e-10
149.078 | -2.3578e-10
149.374 | -2.3569e-10
149.655 | -2.3626e-10
149.989 | -2.3622e-10
150.292 | -2.3542e-10
150.549 | -2.3577e-10
150.904 | -2.3631e-10
151.173 | -2.3531e-10
151.479 | -2.344e-10
151.786 | -2.3329e-10
152.05 | -2.3558e-10
152.371 | -2.2767e-10
152.661 | -2.3281e-10
152.982 | -2.3418e-10
153.291 | -2.3504e-10
153.551 | -2.3626e-10
153.863 | -2.3442e-10
154.183 | -2.3549e-10
154.48 | -2.3666e-10
154.782 | -2.3318e-10
155.105 | -2.354e-10
155.36 | -2.3432e-10
155.674 | -2.3457e-10
155.973 | -2.343e-10
156.274 | -2.3584e-10
156.573 | -2.3247e-10
156.861 | -2.3515e-10
157.168 | -2.3404e-10
157.459 | -2.3467e-10
157.776 | -2.3556e-10
158.076 | -2.3434e-10
158.38 | -2.341e-10
158.689 | -2.3282e-10
158.999 | -2.3335e-10
159.249 | -2.3388e-10
159.548 | -2.3485e-10
159.891 | -2.3512e-10
160.191 | -2.3442e-10
160.488 | -2.342e-10
160.777 | -2.3426e-10
161.058 | -2.3429e-10
161.363 | -2.3299e-10
161.671 | -2.3276e-10
161.975 | -2.3372e-10
162.278 | -2.3498e-10
162.574 | -2.3658e-10
162.872 | -2.3489e-10
163.175 | -2.3544e-10
163.471 | -2.3664e-10
163.747 | -2.364e-10
164.09 | -2.3586e-10
164.393 | -2.3499e-10
164.68 | -2.3591e-10
165.006 | -2.356e-10
165.281 | -2.3511e-10
165.571 | -2.3531e-10
165.853 | -2.3943e-10
166.16 | -2.3646e-10
166.47 | -2.3576e-10
166.757 | -2.3486e-10
167.058 | -2.3322e-10
167.413 | -2.3523e-10
167.67 | -2.3679e-10
167.982 | -2.3718e-10
168.284 | -2.3683e-10
168.563 | -2.3744e-10
168.862 | -2.3442e-10
169.164 | -2.352e-10
169.469 | -2.3492e-10
169.774 | -2.3337e-10
170.078 | -2.3498e-10
170.369 | -2.3701e-10
170.664 | -2.3233e-10
170.951 | -2.3679e-10
171.31 | -2.3559e-10
171.563 | -2.3728e-10
171.866 | -2.3423e-10
172.162 | -2.3574e-10
172.469 | -2.368e-10
172.776 | -2.3563e-10
173.087 | -2.3645e-10
173.401 | -2.3771e-10
173.679 | -2.3722e-10
173.98 | -2.3602e-10
174.282 | -2.3582e-10
174.584 | -2.3754e-10
174.889 | -2.3657e-10
175.181 | -2.3765e-10
175.482 | -2.3714e-10
175.779 | -2.3852e-10
176.076 | -2.3623e-10
176.38 | -2.3697e-10
176.665 | -2.3772e-10
176.975 | -2.3838e-10
177.262 | -2.3716e-10
177.598 | -2.3611e-10
177.879 | -2.3694e-10
178.18 | -2.373e-10
178.485 | -2.3853e-10
178.774 | -2.3594e-10
179.074 | -2.3625e-10
179.349 | -2.3526e-10
179.648 | -2.2959e-10
180.008 | -2.3745e-10
180.248 | -2.3482e-10
180.564 | -2.3495e-10
180.87 | -2.3528e-10
181.15 | -2.344e-10
181.448 | -2.3582e-10
181.746 | -2.3458e-10
182.098 | -2.363e-10
182.405 | -2.358e-10
182.658 | -2.3539e-10
182.977 | -2.3411e-10
183.259 | -2.3372e-10
183.568 | -2.3322e-10
183.884 | -2.3466e-10
184.166 | -2.3752e-10
184.472 | -2.352e-10
184.77 | -2.3443e-10
185.079 | -2.3297e-10
185.389 | -2.3565e-10
185.688 | -2.3548e-10
185.989 | -2.3588e-10
186.278 | -2.3541e-10
186.564 | -2.3685e-10
186.871 | -2.3554e-10
187.183 | -2.3578e-10
187.487 | -2.363e-10
187.769 | -2.3545e-10
188.069 | -2.3593e-10
188.379 | -2.3461e-10
188.69 | -2.3685e-10
188.983 | -2.3637e-10
189.251 | -2.3516e-10
189.598 | -2.3556e-10
189.906 | -2.3409e-10
190.163 | -2.3426e-10
190.474 | -2.3491e-10
190.774 | -2.3566e-10
191.059 | -2.3405e-10
191.38 | -2.3589e-10
191.667 | -2.3455e-10
191.995 | -2.3504e-10
192.293 | -2.335e-10
192.589 | -2.3364e-10
192.865 | -2.3583e-10
193.158 | -2.3509e-10
193.462 | -2.3308e-10
193.791 | -2.3261e-10
194.065 | -2.3369e-10
194.398 | -2.3414e-10
194.664 | -2.3494e-10
194.97 | -2.3485e-10
195.262 | -2.3467e-10
195.605 | -2.3601e-10
195.884 | -2.3419e-10
196.184 | -2.3611e-10
196.488 | -2.3402e-10
196.79 | -2.3511e-10
197.082 | -2.3431e-10
197.361 | -2.3598e-10
197.661 | -2.3414e-10
197.969 | -2.3544e-10
198.276 | -2.3439e-10
198.582 | -2.3524e-10
198.886 | -2.3484e-10
199.185 | -2.3496e-10
199.463 | -2.3583e-10
199.758 | -2.3602e-10
200.065 | -2.3403e-10
200.372 | -2.3354e-10
200.68 | -2.3551e-10
200.995 | -2.3691e-10
201.289 | -2.3557e-10
201.596 | -2.3435e-10
201.852 | -2.3516e-10
202.159 | -2.3532e-10
202.503 | -2.3133e-10
202.782 | -2.3552e-10
203.1 | -2.3524e-10
203.386 | -2.3645e-10
203.696 | -2.3532e-10
203.987 | -2.3615e-10
204.269 | -2.3572e-10
204.601 | -2.3516e-10
204.888 | -2.3291e-10
205.179 | -2.3581e-10
205.469 | -2.34e-10
205.768 | -2.3548e-10
206.082 | -2.3469e-10
206.374 | -2.3503e-10
206.667 | -2.331e-10
206.969 | -2.3704e-10
207.257 | -2.3547e-10
207.568 | -2.3844e-10
207.886 | -2.3447e-10
208.189 | -2.3454e-10
208.519 | -2.3563e-10
208.815 | -2.3521e-10
209.096 | -2.3436e-10
209.358 | -2.3327e-10
209.657 | -2.3311e-10
209.986 | -2.3556e-10
210.293 | -2.3496e-10
210.592 | -2.3749e-10
210.867 | -2.3554e-10
211.149 | -2.3501e-10
211.473 | -2.3503e-10
211.774 | -2.3458e-10
212.046 | -2.3632e-10
212.36 | -2.3561e-10
212.674 | -2.3562e-10
212.973 | -2.3749e-10
213.288 | -2.3349e-10
213.584 | -2.3639e-10
213.854 | -2.3675e-10
214.169 | -2.3609e-10
214.49 | -2.3576e-10
214.769 | -2.3683e-10
215.085 | -2.3759e-10
215.379 | -2.3619e-10
215.69 | -2.3542e-10
215.991 | -2.3738e-10
216.304 | -2.3791e-10
216.596 | -2.3687e-10
216.926 | -2.3593e-10
217.175 | -2.3925e-10
217.477 | -2.3628e-10
217.763 | -2.375e-10
218.1 | -2.3599e-10
218.391 | -2.3552e-10
218.682 | -2.3743e-10
218.968 | -2.3742e-10
219.276 | -2.3681e-10
219.549 | -2.3677e-10
219.868 | -2.376e-10
220.18 | -2.3749e-10
220.477 | -2.3721e-10
220.786 | -2.3772e-10
221.097 | -2.3853e-10
221.363 | -2.3778e-10
221.649 | -2.3678e-10
221.96 | -2.3611e-10
222.26 | -2.3703e-10
222.577 | -2.3745e-10
222.898 | -2.3694e-10
223.175 | -2.3686e-10
223.482 | -2.3656e-10
223.764 | -2.384e-10
224.093 | -2.3764e-10
224.377 | -2.3451e-10
224.662 | -2.3837e-10
224.966 | -2.3516e-10
225.288 | -2.3577e-10
225.579 | -2.3773e-10
225.872 | -2.3454e-10
226.166 | -2.3672e-10
226.509 | -2.4194e-10
226.79 | -2.377e-10
227.086 | -2.3555e-10
227.384 | -2.3563e-10
227.699 | -2.3581e-10
227.981 | -2.3699e-10
228.274 | -2.3508e-10
228.571 | -2.4023e-10
228.866 | -2.3912e-10
229.163 | -2.3748e-10
229.462 | -2.2996e-10
229.747 | -2.3664e-10
230.047 | -2.3684e-10
230.35 | -2.3692e-10
230.702 | -2.2438e-10
230.956 | -2.3394e-10
231.293 | -2.3688e-10
231.563 | -2.3709e-10
231.865 | -2.3661e-10
232.168 | -2.4206e-10
232.47 | -2.3689e-10
232.773 | -2.3613e-10
233.073 | -2.3633e-10
233.373 | -2.3381e-10
233.673 | -2.3566e-10
233.957 | -2.2777e-10
234.259 | -2.3595e-10
234.557 | -2.3654e-10
234.854 | -2.3613e-10
235.156 | -2.3534e-10
235.455 | -2.3672e-10
235.755 | -2.3526e-10
236.056 | -2.3447e-10
236.357 | -2.3637e-10
236.656 | -2.3427e-10
236.956 | -2.3822e-10
237.256 | -2.351e-10
237.557 | -2.3662e-10
237.908 | -2.365e-10
238.157 | -2.3743e-10
238.457 | -2.3587e-10
238.759 | -2.3717e-10
239.107 | -2.3599e-10
239.358 | -2.2993e-10
239.659 | -2.3804e-10
239.959 | -2.3758e-10
240.259 | -2.369e-10
240.557 | -2.3713e-10
240.86 | -2.3753e-10
241.16 | -2.3508e-10
241.459 | -2.3507e-10
241.76 | -2.3472e-10
242.092 | -2.3492e-10
242.393 | -2.3326e-10
242.691 | -2.3429e-10
242.992 | -2.3561e-10
243.29 | -2.3446e-10
243.592 | -2.3525e-10
243.89 | -2.3499e-10
244.187 | -2.3608e-10
244.486 | -2.3502e-10
244.766 | -2.3385e-10
245.08 | -2.3402e-10
245.38 | -2.3404e-10
245.661 | -2.3373e-10
245.977 | -2.3432e-10
246.26 | -2.3267e-10
246.56 | -2.3344e-10
246.861 | -2.3466e-10
247.211 | -2.339e-10
247.496 | -2.3312e-10
247.763 | -2.3341e-10
248.047 | -2.3188e-10
248.349 | -2.2883e-10
248.65 | -2.3498e-10
248.95 | -2.3574e-10
249.25 | -2.3797e-10
249.552 | -2.3515e-10
249.851 | -2.3544e-10
250.151 | -2.3799e-10
250.453 | -2.2957e-10
250.802 | -2.344e-10
251.053 | -2.3405e-10
251.385 | -2.3337e-10
251.704 | -2.3394e-10
252.003 | -2.3316e-10
252.303 | -2.3369e-10
252.587 | -2.3482e-10
252.888 | -2.3465e-10
253.202 | -2.3434e-10
253.488 | -2.3592e-10
253.788 | -2.3469e-10
254.089 | -2.3414e-10
254.389 | -2.3292e-10
254.689 | -2.3526e-10
254.99 | -2.3501e-10
255.274 | -2.3533e-10
255.573 | -2.3311e-10
255.874 | -2.345e-10
256.173 | -2.3589e-10
256.473 | -2.3513e-10
256.774 | -2.3651e-10
257.073 | -2.3499e-10
257.373 | -2.3473e-10
257.673 | -2.3474e-10
257.972 | -2.3548e-10
258.273 | -2.3506e-10
258.574 | -2.3782e-10
258.873 | -2.4003e-10
259.173 | -2.3483e-10
259.474 | -2.3556e-10
259.774 | -2.3333e-10
260.073 | -2.3649e-10
260.372 | -2.3583e-10
260.674 | -2.3497e-10
260.991 | -2.3554e-10
261.27 | -2.3571e-10
261.567 | -2.3386e-10
261.866 | -2.3962e-10
262.163 | -2.3434e-10
262.462 | -2.3459e-10
262.761 | -2.3504e-10
263.059 | -2.3486e-10
263.362 | -2.345e-10
263.678 | -2.3562e-10
263.978 | -2.3514e-10
264.297 | -2.355e-10
264.581 | -2.3457e-10
264.881 | -2.3529e-10
265.182 | -2.3532e-10
265.482 | -2.34e-10
265.783 | -2.352e-10
266.083 | -2.345e-10
266.385 | -2.344e-10
266.683 | -2.335e-10
266.983 | -2.3321e-10
267.251 | -2.3326e-10
267.553 | -2.3448e-10
267.852 | -2.3349e-10
268.17 | -2.335e-10
268.47 | -2.3238e-10
268.769 | -2.3357e-10
269.07 | -2.3323e-10
269.37 | -2.3363e-10
269.672 | -2.3336e-10
269.971 | -2.3284e-10
270.272 | -2.3403e-10
270.572 | -2.3303e-10
270.872 | -2.3287e-10
271.172 | -2.3439e-10
271.471 | -2.3356e-10
271.788 | -2.3385e-10
272.087 | -2.343e-10
272.385 | -2.3469e-10
272.687 | -4.9725e-10
272.986 | -2.3631e-10
273.286 | -2.3202e-10
273.586 | -2.3329e-10
273.887 | -2.3323e-10
274.187 | -2.3459e-10
274.453 | -2.3608e-10
274.752 | -2.3296e-10
275.052 | -2.3549e-10
275.349 | -2.3602e-10
275.702 | -2.3711e-10
276.003 | -2.3565e-10
276.287 | -2.411e-10
276.588 | -2.3375e-10
276.888 | -2.3331e-10
277.189 | -2.3263e-10
277.491 | -2.4453e-10
277.792 | -2.4244e-10
278.092 | -2.3694e-10
278.359 | -2.328e-10
278.661 | -2.3378e-10
278.959 | -2.323e-10
279.256 | -2.3336e-10
279.554 | -2.3363e-10
279.851 | -2.3394e-10
280.166 | -2.332e-10
280.464 | -2.3247e-10
280.763 | -2.3405e-10
281.063 | -2.3257e-10
281.362 | -2.3307e-10
281.662 | -2.3128e-10
281.947 | -2.3274e-10
282.265 | -2.3446e-10
282.564 | -2.3409e-10
282.864 | -2.3225e-10
283.166 | -2.3287e-10
283.483 | -2.3322e-10
283.783 | -2.3435e-10
284.084 | -2.3439e-10
284.385 | -2.3288e-10
284.685 | -2.3393e-10
285.002 | -2.3454e-10
285.252 | -2.3473e-10
285.603 | -2.3414e-10
285.903 | -2.3432e-10
286.154 | -2.3353e-10
286.453 | -2.3288e-10
286.754 | -2.3299e-10
287.055 | -2.3319e-10
287.369 | -2.3455e-10
287.67 | -2.3324e-10
287.971 | -2.1328e-10
288.271 | -2.3393e-10
288.571 | -2.3064e-10
288.87 | -2.2746e-10
289.172 | -2.295e-10
289.472 | -2.2395e-10
289.771 | -2.3149e-10
290.073 | -2.3121e-10
290.374 | -2.3134e-10
290.673 | -2.3088e-10
290.972 | -2.3098e-10
291.273 | -2.2047e-10
291.572 | -2.2637e-10
291.872 | -2.5005e-10
292.188 | -2.3276e-10
292.488 | -2.2051e-10
292.789 | -2.3732e-10
293.089 | -2.375e-10
293.373 | -2.3738e-10
293.689 | -2.3241e-10
293.989 | -2.3642e-10
294.288 | -2.4832e-10
294.573 | -2.3841e-10
294.889 | -2.3461e-10
295.174 | -2.3465e-10
295.472 | -2.2219e-10
295.788 | -2.3426e-10
296.089 | -2.3425e-10
296.405 | -2.3094e-10
296.655 | -2.3069e-10
296.954 | -2.2573e-10
297.272 | -2.3118e-10
297.572 | -2.3149e-10
297.87 | -2.358e-10
298.17 | -2.3079e-10
298.47 | -2.3236e-10
298.768 | -2.3061e-10
299.067 | -2.3195e-10
299.365 | -2.3196e-10
299.68 | -2.3574e-10
299.98 | -2.3083e-10
300.246 | -2.333e-10
300.547 | -2.3194e-10
300.913 | -2.2999e-10
301.196 | -2.3019e-10
301.463 | -2.3105e-10
301.764 | -2.4952e-10
302.064 | -2.3159e-10
302.381 | -2.2791e-10
302.681 | -2.3099e-10
302.947 | -2.2529e-10
303.248 | -2.3378e-10
303.565 | -2.3127e-10
303.867 | -2.3002e-10
304.182 | -2.2635e-10
304.484 | -2.3145e-10
304.751 | -2.2207e-10
305.102 | -2.2394e-10
305.351 | -2.4152e-10
305.653 | -2.2958e-10
305.952 | -2.3255e-10
306.252 | -2.3882e-10
306.553 | -2.3244e-10
306.852 | -2.3153e-10
307.154 | -2.3437e-10
307.453 | -2.3047e-10
307.753 | -2.3271e-10
308.052 | -2.3232e-10
308.353 | -2.319e-10
308.652 | -2.3355e-10
308.953 | -2.374e-10
309.252 | -2.3098e-10
309.554 | -2.3175e-10
309.854 | -2.3563e-10
310.17 | -2.2902e-10
310.47 | -2.3913e-10
310.771 | -2.3045e-10
311.07 | -2.2719e-10
311.37 | -2.2826e-10
311.67 | -2.2623e-10
311.969 | -2.3407e-10
312.27 | -2.3238e-10
312.57 | -2.3071e-10
312.886 | -2.3258e-10
313.186 | -2.325e-10
313.489 | -2.1682e-10
313.788 | -2.2582e-10
314.087 | -2.3104e-10
314.387 | -2.2764e-10
314.687 | -2.3435e-10
314.987 | -2.2742e-10
315.305 | -2.3632e-10
315.603 | -2.4444e-10
315.903 | -2.2448e-10
316.153 | -2.3168e-10
316.454 | -2.2386e-10
316.804 | -2.2923e-10
317.054 | -2.3309e-10
317.404 | -2.3192e-10
317.655 | -2.3354e-10
318.005 | -2.2853e-10
318.306 | -2.3243e-10
318.554 | -2.3209e-10
318.854 | -2.3221e-10
319.154 | -2.3048e-10
319.454 | -2.2576e-10
319.769 | -1.9963e-10
320.07 | -2.3052e-10
320.368 | -2.293e-10
320.65 | -2.3879e-10
320.949 | -2.3121e-10
321.263 | -2.3035e-10
321.579 | -2.3204e-10
321.878 | -2.3009e-10
322.18 | -2.3155e-10
322.497 | -2.2977e-10
322.797 | -2.2983e-10
323.048 | -2.3089e-10
323.365 | -2.3079e-10
323.665 | -2.3177e-10
323.983 | -2.298e-10
324.281 | -2.3082e-10
324.583 | -2.3065e-10
324.883 | -2.3041e-10
325.2 | -2.3055e-10
325.466 | -2.293e-10
325.783 | -2.3028e-10
326.083 | -2.3003e-10
326.383 | -2.3189e-10
326.649 | -2.3086e-10
326.966 | -2.3083e-10
327.267 | -2.3035e-10
327.566 | -2.3088e-10
327.865 | -2.2958e-10
328.167 | -2.2934e-10
328.468 | -2.3083e-10
328.769 | -2.307e-10
329.069 | -2.2966e-10
329.369 | -2.3049e-10
329.668 | -2.2971e-10
329.968 | -2.3096e-10
330.269 | -2.2989e-10
330.569 | -2.2953e-10
330.87 | -2.3027e-10
331.169 | -2.2942e-10
331.47 | -2.3144e-10
331.788 | -2.299e-10
332.087 | -2.3014e-10
332.386 | -2.2954e-10
332.686 | -2.2933e-10
332.985 | -2.2881e-10
333.286 | -2.2792e-10
333.586 | -2.3222e-10
333.904 | -2.2945e-10
334.205 | -2.2886e-10
334.453 | -2.2933e-10
334.753 | -2.2853e-10
335.103 | -2.2853e-10
335.352 | -2.3022e-10
335.702 | -2.3347e-10
335.988 | -2.3257e-10
336.304 | -2.3e-10
336.554 | -2.3024e-10
336.902 | -2.3011e-10
337.153 | -2.3358e-10
337.47 | -2.277e-10
337.77 | -2.2966e-10
338.072 | -2.288e-10
338.371 | -2.2895e-10
338.688 | -2.3182e-10
338.988 | -2.2962e-10
339.288 | -2.3176e-10
339.588 | -2.3032e-10
339.888 | -2.3058e-10
340.206 | -2.3088e-10
340.456 | -2.2809e-10
340.774 | -2.3252e-10
341.072 | -2.3151e-10
341.372 | -2.3453e-10
341.674 | -2.3109e-10
341.972 | -2.282e-10
342.273 | -2.3347e-10
342.573 | -2.3203e-10
342.874 | -2.2916e-10
343.171 | -2.2681e-10
343.473 | -2.3369e-10
343.773 | -2.3083e-10
344.072 | -2.2993e-10
344.391 | -2.2822e-10
344.674 | -2.2909e-10
344.991 | -2.2939e-10
345.291 | -2.2264e-10
345.59 | -2.3255e-10
345.891 | -2.4376e-10
346.188 | -2.3199e-10
346.486 | -2.2499e-10
346.786 | -2.3199e-10
347.085 | -2.198e-10
347.382 | -2.3108e-10
347.699 | -2.2976e-10
347.949 | -2.296e-10
348.25 | -2.2862e-10
348.549 | -2.2775e-10
348.866 | -2.3034e-10
349.149 | -2.3003e-10
349.45 | -2.299e-10
349.767 | -2.3418e-10
350.066 | -2.301e-10
350.366 | -2.0936e-10
350.666 | -2.2867e-10
350.964 | -2.3056e-10
351.267 | -2.3299e-10
351.568 | -2.3533e-10
351.884 | -2.2375e-10
352.186 | -2.2848e-10
352.485 | -2.3048e-10
352.785 | -2.2918e-10
353.087 | -1.923e-10
353.386 | -2.3552e-10
353.686 | -2.2715e-10
353.985 | -2.2976e-10
354.284 | -2.3119e-10
354.585 | -2.2946e-10
354.885 | -2.2515e-10
355.186 | -2.203e-10
355.486 | -2.3024e-10
355.802 | -2.2929e-10
356.102 | -2.2492e-10
356.354 | -2.2844e-10
356.653 | -2.3111e-10
356.954 | -2.3117e-10
357.269 | -2.2994e-10
357.571 | -2.2949e-10
357.872 | -2.2927e-10
358.171 | -2.2837e-10
358.488 | -2.2942e-10
358.787 | -2.292e-10
359.087 | -2.2965e-10
359.386 | -2.3007e-10
359.688 | -2.2895e-10
359.989 | -2.2908e-10
360.289 | -2.2971e-10
360.607 | -2.3003e-10
360.854 | -2.2976e-10
361.157 | -2.2979e-10
361.474 | -2.2972e-10
361.806 | -2.2981e-10
362.056 | -2.2948e-10
362.372 | -2.2894e-10
362.69 | -2.3078e-10
362.956 | -2.3055e-10
363.293 | -2.3095e-10
363.606 | -2.2856e-10
363.856 | -2.3101e-10
364.156 | -2.3217e-10
364.459 | -2.3062e-10
364.76 | -2.2958e-10
365.074 | -2.2824e-10
365.373 | -2.3414e-10
365.69 | -2.2822e-10
365.99 | -2.3625e-10
366.289 | -2.3059e-10
366.606 | -2.3078e-10
366.853 | -2.2975e-10
367.157 | -2.2589e-10
367.455 | -2.3185e-10
367.771 | -2.351e-10
368.071 | -2.3328e-10
368.373 | -2.3334e-10
368.688 | -2.3924e-10
368.987 | -2.2792e-10
369.286 | -2.282e-10
369.586 | -2.211e-10
369.902 | -2.1778e-10
370.152 | -2.2586e-10
370.452 | -2.2432e-10
370.768 | -2.2858e-10
371.084 | -2.3686e-10
371.386 | -2.2165e-10
371.702 | -2.3854e-10
372.001 | -2.2995e-10
372.251 | -2.3029e-10
372.569 | -2.3096e-10
372.87 | -2.2903e-10
373.185 | -2.3255e-10
373.504 | -2.3184e-10
373.802 | -2.3421e-10
374.053 | -2.3051e-10
374.368 | -2.3078e-10
374.67 | -2.3131e-10
374.97 | -2.2864e-10
375.269 | -2.321e-10
375.568 | -2.302e-10
375.884 | -2.3467e-10
376.184 | -2.29e-10
376.485 | -2.304e-10
376.784 | -2.3428e-10
377.103 | -2.2089e-10
377.351 | -2.2924e-10
377.668 | -2.3562e-10
377.969 | -2.3368e-10
378.283 | -2.33e-10
378.552 | -2.3302e-10
378.853 | -2.2558e-10
379.169 | -2.3187e-10
379.467 | -2.2881e-10
379.768 | -2.3139e-10
380.07 | -2.2727e-10
380.385 | -2.3341e-10
380.685 | -2.3345e-10
381.002 | -2.3204e-10
381.251 | -2.2761e-10
381.6 | -2.3199e-10
381.852 | -2.3102e-10
382.167 | -2.3683e-10
382.468 | -2.3303e-10
382.77 | -2.3482e-10
383.086 | -2.3226e-10
383.402 | -2.3255e-10
383.685 | -2.3248e-10
383.983 | -2.2897e-10
384.25 | -2.3259e-10
384.57 | -2.3117e-10
384.886 | -2.3318e-10
385.186 | -2.3099e-10
385.452 | -2.3323e-10
385.769 | -2.2717e-10
386.085 | -2.3107e-10
386.369 | -2.3017e-10
386.685 | -2.3123e-10
386.984 | -2.3086e-10
387.303 | -2.3177e-10
387.55 | -2.3101e-10
387.868 | -2.3447e-10
388.168 | -2.3804e-10
388.485 | -2.2996e-10
388.786 | -2.3223e-10
389.085 | -2.3032e-10
389.4 | -2.2694e-10
389.651 | -2.4171e-10
389.967 | -2.3124e-10
390.267 | -2.3132e-10
390.562 | -2.3111e-10
390.862 | -2.2706e-10
391.176 | -2.3157e-10
391.475 | -2.321e-10
391.807 | -2.3096e-10
392.056 | -2.3196e-10
392.359 | -2.3071e-10
392.657 | -2.3189e-10
392.975 | -2.309e-10
393.277 | -2.3202e-10
393.576 | -2.319e-10
393.876 | -2.2839e-10
394.146 | -2.3011e-10
394.495 | -2.3109e-10
394.796 | -2.3002e-10
395.111 | -2.3053e-10
395.36 | -2.317e-10
395.66 | -2.3122e-10
395.98 | -2.117e-10
396.281 | -2.2583e-10
396.582 | -2.3105e-10
396.883 | -2.3023e-10
397.2 | -2.3182e-10
397.452 | -2.3102e-10
397.768 | -2.3051e-10
398.067 | -2.3186e-10
398.37 | -2.4016e-10
398.669 | -2.2869e-10
398.984 | -2.2723e-10
399.303 | -2.2784e-10
399.553 | -2.3092e-10
399.871 | -2.2841e-10
400.169 | -2.3503e-10
400.468 | -2.3389e-10
400.802 | -2.3575e-10
401.068 | -2.3377e-10
401.369 | -2.3141e-10
401.666 | -2.3152e-10
401.966 | -2.3245e-10
402.269 | -2.3056e-10
402.58 | -2.2976e-10
402.884 | -2.2957e-10
403.184 | -2.2898e-10
403.484 | -2.3272e-10
403.785 | -2.2796e-10
404.087 | -2.3012e-10
404.388 | -2.2739e-10
404.685 | -2.3263e-10
404.986 | -2.2975e-10
405.287 | -2.2527e-10
405.585 | -2.3204e-10
405.852 | -2.3171e-10
406.184 | -2.3145e-10
406.465 | -2.3155e-10
406.782 | -2.308e-10
407.05 | -2.3008e-10
407.367 | -2.3056e-10
407.668 | -2.3055e-10
407.985 | -2.3121e-10
408.251 | -2.3088e-10
408.55 | -2.3121e-10
408.855 | -2.3162e-10
409.169 | -2.305e-10
409.47 | -2.3063e-10
409.785 | -2.3207e-10
410.083 | -2.338e-10
410.353 | -2.3235e-10
410.669 | -2.3435e-10
410.966 | -2.3296e-10
411.283 | -2.316e-10
411.586 | -2.2993e-10
411.887 | -2.3345e-10
412.153 | -2.317e-10
412.453 | -2.3129e-10
412.767 | -2.3083e-10
413.069 | -2.3164e-10
413.367 | -2.3166e-10
413.683 | -2.3029e-10
413.984 | -2.3127e-10
414.283 | -2.3067e-10
414.547 | -2.3006e-10
414.849 | -2.3242e-10
415.171 | -2.3134e-10
415.466 | -2.2756e-10
415.777 | -2.3006e-10
416.089 | -2.2904e-10
416.389 | -2.3064e-10
416.688 | -2.2894e-10
417.004 | -2.2873e-10
417.262 | -2.3093e-10
417.563 | -2.3027e-10
417.912 | -2.3059e-10
418.165 | -2.3249e-10
418.479 | -2.2759e-10
418.783 | -2.3006e-10
419.086 | -2.32e-10
419.385 | -2.3138e-10
419.703 | -2.3367e-10
419.951 | -2.3107e-10
420.269 | -2.2907e-10
420.564 | -2.3294e-10
420.867 | -2.2944e-10
421.157 | -2.2868e-10
421.463 | -2.3117e-10
421.781 | -2.3164e-10
422.099 | -2.3155e-10
422.346 | -2.3249e-10
422.667 | -2.3079e-10
422.971 | -2.3241e-10
423.283 | -2.3119e-10
423.601 | -2.3053e-10
423.854 | -2.3152e-10
424.168 | -2.321e-10
424.479 | -2.3218e-10
424.783 | -2.318e-10
425.101 | -2.2989e-10
425.364 | -2.3027e-10
425.646 | -2.3132e-10
425.961 | -2.318e-10
426.259 | -2.3143e-10
426.575 | -2.3177e-10
426.875 | -2.3307e-10
427.174 | -2.328e-10
427.475 | -2.3367e-10
427.789 | -2.3299e-10
428.107 | -2.3262e-10
428.374 | -2.3056e-10
428.673 | -2.3155e-10
428.99 | -2.3284e-10
429.258 | -2.3226e-10
429.577 | -2.3407e-10
429.876 | -2.3289e-10
430.193 | -2.3107e-10
430.509 | -2.3204e-10
430.759 | -2.3268e-10
431.076 | -2.3292e-10
431.376 | -2.3252e-10
431.646 | -2.3302e-10
431.961 | -2.3245e-10
432.264 | -2.3088e-10
432.546 | -2.3315e-10
432.912 | -2.2857e-10
433.163 | -2.2928e-10
433.477 | -2.3125e-10
433.777 | -2.3166e-10
434.095 | -2.314e-10
434.349 | -2.3172e-10
434.663 | -2.3064e-10
434.964 | -2.3067e-10
435.28 | -2.3145e-10
435.582 | -2.3043e-10
435.9 | -2.3095e-10
436.146 | -2.3108e-10
436.465 | -2.3336e-10
436.766 | -2.3169e-10
437.096 | -2.3212e-10
437.362 | -2.3078e-10
437.679 | -2.2931e-10
437.981 | -2.3034e-10
438.263 | -2.3094e-10
438.581 | -2.321e-10
438.848 | -2.297e-10
439.162 | -2.3091e-10
439.461 | -2.3166e-10
439.781 | -2.3218e-10
440.046 | -2.306e-10
440.364 | -2.3178e-10
440.665 | -2.3071e-10
440.964 | -2.3164e-10
441.283 | -2.3555e-10
441.582 | -2.3115e-10
441.883 | -2.3151e-10
442.18 | -2.3052e-10
442.497 | -2.3046e-10
442.748 | -2.3241e-10
443.068 | -2.3092e-10
443.367 | -2.306e-10
443.683 | -2.3085e-10
443.98 | -2.3439e-10
444.28 | -2.3097e-10
444.547 | -2.3188e-10
444.896 | -2.3362e-10
445.165 | -2.324e-10
445.479 | -2.3192e-10
445.782 | -2.3341e-10
446.095 | -2.3195e-10
446.395 | -2.3257e-10
446.696 | -2.3245e-10
446.962 | -2.3153e-10
447.266 | -2.3147e-10
447.567 | -2.3363e-10
447.883 | -2.3112e-10
448.201 | -2.3226e-10
448.464 | -2.3188e-10
448.764 | -2.3332e-10
449.064 | -2.3151e-10
449.381 | -2.3285e-10
449.679 | -2.3181e-10
449.976 | -2.319e-10