## Settings
Sample Info | so14ig, dot b2, run 04
Sample Description | 4: +5/ +5 / -10 V
Major Measurement Parameters
Starting Temperature | 292.975
Initial Temperature | 81
Final Temperature | 450
Preliminary Voltage | 5
Pulse Voltage | 5
Pulse Time | 10
Measurement Voltage | -10
Subsidiary Measurement Parameters
Step | 0.3
Accuracy Step | 0.1
Accuracy Stable | 0.5
Accuracy End | 0.2
Lakeshore TC Parameters
Ramp | 10
Range | 3
P | 100
I | 50
D | 20
Keithley SM Parameters
NPLC | 3
Measurecount | 1
время
Date | 26.9.2023
Time | 19:24:3

## Stabilization
Temperature | Current
293.056 | -2.3147e-10
292.753 | -2.3265e-10
292.312 | -2.32e-10
291.855 | -2.3268e-10
291.363 | -2.3316e-10
290.882 | -2.3293e-10
290.371 | -2.3128e-10
289.896 | -2.3107e-10
289.43 | -2.3134e-10
288.953 | -2.3099e-10
288.365 | -2.3167e-10
287.831 | -2.2988e-10
287.391 | -2.3125e-10
286.98 | -2.3178e-10
286.511 | -2.3091e-10
286.107 | -2.3016e-10
285.678 | -2.3137e-10
285.225 | -2.3108e-10
284.797 | -2.321e-10
284.332 | -2.3186e-10
283.892 | -2.3065e-10
283.493 | -2.3003e-10
283.063 | -2.301e-10
282.634 | -2.3062e-10
282.207 | -2.308e-10
281.808 | -2.2955e-10
281.382 | -2.2973e-10
280.94 | -2.3023e-10
280.549 | -2.3041e-10
280.119 | -2.3142e-10
279.693 | -2.3105e-10
279.305 | -2.2987e-10
278.882 | -2.2981e-10
278.44 | -2.2919e-10
278.037 | -2.3106e-10
277.618 | -2.3001e-10
277.19 | -2.3046e-10
276.786 | -2.3003e-10
276.363 | -2.2903e-10
275.938 | -2.2961e-10
275.547 | -2.2942e-10
275.127 | -2.3037e-10
274.713 | -2.3003e-10
274.304 | -2.2998e-10
273.911 | -2.3178e-10
273.491 | -2.3063e-10
273.07 | -2.3047e-10
272.614 | -2.3053e-10
272.234 | -2.3173e-10
271.817 | -2.303e-10
271.378 | -2.2956e-10
270.971 | -2.2891e-10
270.567 | -2.2982e-10
270.186 | -2.2871e-10
269.759 | -2.2957e-10
269.382 | -2.2886e-10
268.987 | -2.3076e-10
268.616 | -2.2929e-10
268.199 | -2.3037e-10
267.799 | -2.2979e-10
267.428 | -2.3017e-10
267.018 | -2.3072e-10
266.609 | -2.3023e-10
266.24 | -2.3066e-10
265.847 | -2.3032e-10
265.44 | -2.311e-10
265.04 | -2.3047e-10
264.59 | -2.307e-10
264.143 | -2.3096e-10
263.726 | -2.3084e-10
263.354 | -2.3087e-10
262.967 | -2.2993e-10
262.556 | -2.3023e-10
262.152 | -2.3041e-10
261.791 | -2.3006e-10
261.398 | -2.3089e-10
261.009 | -2.3035e-10
260.619 | -2.3085e-10
260.255 | -2.3092e-10
259.847 | -2.3065e-10
259.459 | -2.3056e-10
259.069 | -2.3e-10
258.703 | -2.2921e-10
258.313 | -2.3014e-10
257.923 | -2.3111e-10
257.527 | -2.3022e-10
257.142 | -2.2961e-10
256.78 | -2.2982e-10
256.398 | -2.2935e-10
256.049 | -2.2999e-10
255.657 | -2.2936e-10
255.273 | -2.2958e-10
254.9 | -2.2964e-10
254.53 | -2.3008e-10
254.155 | -2.2922e-10
253.733 | -2.3016e-10
253.338 | -2.2997e-10
252.957 | -2.2897e-10
252.58 | -2.2876e-10
252.14 | -2.2837e-10
251.762 | -2.293e-10
251.389 | -2.2935e-10
251.013 | -2.2923e-10
250.607 | -2.2862e-10
250.195 | -2.2904e-10
249.797 | -2.2936e-10
249.441 | -2.3011e-10
249.053 | -2.2856e-10
248.667 | -2.3056e-10
248.282 | -2.3028e-10
247.89 | -2.2902e-10
247.513 | -2.2938e-10
247.163 | -2.2837e-10
246.785 | -2.2903e-10
246.414 | -2.3028e-10
246.036 | -2.3009e-10
245.668 | -2.2986e-10
245.296 | -2.3009e-10
244.951 | -2.3005e-10
244.571 | -2.3065e-10
244.226 | -2.293e-10
243.853 | -2.2949e-10
243.477 | -2.2978e-10
243.107 | -2.2883e-10
242.767 | -2.2895e-10
242.402 | -2.2903e-10
242.071 | -2.2839e-10
241.707 | -2.3012e-10
241.338 | -2.2895e-10
240.98 | -2.2847e-10
240.617 | -2.2981e-10
240.22 | -2.3113e-10
239.876 | -2.2975e-10
239.516 | -2.2995e-10
239.153 | -2.2985e-10
238.788 | -2.3131e-10
238.452 | -2.3013e-10
238.095 | -2.3066e-10
237.734 | -2.2888e-10
237.39 | -2.2918e-10
237.038 | -2.2977e-10
236.68 | -2.2919e-10
236.332 | -2.2934e-10
235.984 | -2.3049e-10
235.637 | -2.2942e-10
235.287 | -2.3038e-10
234.941 | -2.3107e-10
234.597 | -2.3167e-10
234.284 | -2.297e-10
233.924 | -2.3098e-10
233.582 | -2.2966e-10
233.253 | -2.2983e-10
232.921 | -2.3044e-10
232.588 | -2.2896e-10
232.23 | -2.2896e-10
231.892 | -2.2935e-10
231.553 | -2.2932e-10
231.216 | -2.2967e-10
230.907 | -2.2915e-10
230.568 | -2.2824e-10
230.235 | -2.2908e-10
229.892 | -2.3061e-10
229.583 | -2.2946e-10
229.252 | -2.3082e-10
228.922 | -2.3062e-10
228.597 | -2.306e-10
228.268 | -2.2941e-10
227.941 | -2.3049e-10
227.598 | -2.3141e-10
227.292 | -2.3031e-10
226.959 | -2.2966e-10
226.628 | -2.2954e-10
226.301 | -2.2917e-10
225.997 | -2.3098e-10
225.672 | -2.3018e-10
225.335 | -2.295e-10
225.041 | -2.2837e-10
224.727 | -2.2979e-10
224.412 | -2.2866e-10
224.069 | -2.3053e-10
223.723 | -2.3053e-10
223.397 | -2.2874e-10
223.072 | -2.2968e-10
222.724 | -2.2896e-10
222.41 | -2.2867e-10
222.093 | -2.2888e-10
221.772 | -2.2906e-10
221.453 | -2.2954e-10
221.14 | -2.3004e-10
220.824 | -2.2878e-10
220.49 | -2.274e-10
220.119 | -2.2863e-10
219.818 | -2.2858e-10
219.497 | -2.2897e-10
219.155 | -2.2868e-10
218.818 | -2.2754e-10
218.509 | -2.2815e-10
218.221 | -2.2946e-10
217.896 | -2.2867e-10
217.567 | -2.2901e-10
217.258 | -2.2951e-10
216.95 | -2.2951e-10
216.63 | -2.3025e-10
216.348 | -2.2902e-10
216.042 | -2.2892e-10
215.735 | -2.2927e-10
215.424 | -2.2929e-10
215.119 | -2.2915e-10
214.803 | -2.2973e-10
214.498 | -2.2843e-10
214.187 | -2.2782e-10
213.885 | -2.286e-10
213.595 | -2.29e-10
213.3 | -2.3004e-10
213.023 | -2.3018e-10
212.698 | -2.3052e-10
212.399 | -2.2917e-10
212.1 | -2.3014e-10
211.794 | -2.2861e-10
211.495 | -2.2987e-10
211.207 | -2.2906e-10
210.914 | -2.3119e-10
210.621 | -2.299e-10
210.33 | -2.3094e-10
210.038 | -2.2992e-10
209.745 | -2.3031e-10
209.46 | -2.3009e-10
209.168 | -2.3048e-10
208.881 | -2.2929e-10
208.59 | -2.3127e-10
208.309 | -2.3014e-10
208.027 | -2.282e-10
207.757 | -2.2938e-10
207.478 | -2.2985e-10
207.198 | -2.2821e-10
206.916 | -2.2947e-10
206.639 | -2.2925e-10
206.359 | -2.2823e-10
206.076 | -2.2786e-10
205.808 | -2.2862e-10
205.534 | -2.2892e-10
205.256 | -2.2862e-10
204.972 | -2.2911e-10
204.659 | -2.2903e-10
204.4 | -2.2985e-10
204.13 | -2.2844e-10
203.865 | -2.2895e-10
203.604 | -2.2773e-10
203.337 | -2.2878e-10
203.067 | -2.2926e-10
202.809 | -2.2863e-10
202.544 | -2.2732e-10
202.275 | -2.2844e-10
201.997 | -2.2797e-10
201.736 | -2.2745e-10
201.48 | -2.292e-10
201.237 | -2.2846e-10
200.969 | -2.2994e-10
200.698 | -2.2915e-10
200.444 | -2.2945e-10
200.182 | -2.2911e-10
199.918 | -2.2862e-10
199.666 | -2.2884e-10
199.408 | -2.2768e-10
199.139 | -2.2863e-10
198.886 | -2.2763e-10
198.635 | -2.281e-10
198.382 | -2.2836e-10
198.143 | -2.2728e-10
197.876 | -2.2766e-10
197.606 | -2.2737e-10
197.348 | -2.2734e-10
197.092 | -2.2807e-10
196.86 | -2.2891e-10
196.603 | -2.2827e-10
196.347 | -2.2917e-10
196.099 | -2.288e-10
195.845 | -2.2844e-10
195.583 | -2.286e-10
195.332 | -2.2756e-10
195.074 | -2.2813e-10
194.845 | -2.2686e-10
194.596 | -2.2673e-10
194.342 | -2.2805e-10
194.093 | -2.2853e-10
193.848 | -2.2834e-10
193.596 | -2.2789e-10
193.326 | -2.2824e-10
193.085 | -2.2907e-10
192.842 | -2.2838e-10
192.598 | -2.2758e-10
192.346 | -2.2808e-10
192.096 | -2.2846e-10
191.851 | -2.2852e-10
191.633 | -2.2902e-10
191.384 | -2.291e-10
191.144 | -2.2901e-10
190.898 | -2.2855e-10
190.635 | -2.2801e-10
190.387 | -2.2912e-10
190.145 | -2.2745e-10
189.906 | -2.2892e-10
189.629 | -2.2693e-10
189.394 | -2.2808e-10
189.155 | -2.268e-10
188.907 | -2.2601e-10
188.669 | -2.2674e-10
188.422 | -2.2663e-10
188.179 | -2.2672e-10
187.939 | -2.2678e-10
187.702 | -2.2798e-10
187.46 | -2.2751e-10
187.236 | -2.2789e-10
186.994 | -2.2767e-10
186.761 | -2.2794e-10
186.533 | -2.2792e-10
186.302 | -2.2793e-10
186.073 | -2.2911e-10
185.832 | -2.2835e-10
185.602 | -2.2478e-10
185.384 | -2.2069e-10
185.139 | -2.2586e-10
184.915 | -2.2385e-10
184.694 | -2.2205e-10
184.459 | -2.2687e-10
184.235 | -2.2715e-10
184.017 | -2.2804e-10
183.802 | -2.2797e-10
183.579 | -2.2689e-10
183.348 | -2.2586e-10
183.126 | -2.2586e-10
182.903 | -2.2817e-10
182.681 | -2.277e-10
182.456 | -2.2941e-10
182.234 | -2.286e-10
182.019 | -2.2911e-10
181.792 | -2.2846e-10
181.596 | -2.2917e-10
181.38 | -2.2722e-10
181.152 | -2.2822e-10
180.937 | -2.2723e-10
180.717 | -2.2155e-10
180.502 | -2.2003e-10
180.291 | -2.2431e-10
180.095 | -2.2438e-10
179.868 | -2.2639e-10
179.654 | -2.2671e-10
179.448 | -2.2688e-10
179.237 | -2.2618e-10
179.029 | -2.258e-10
178.841 | -2.2584e-10
178.634 | -2.2662e-10
178.414 | -2.2712e-10
178.207 | -3.8431e-11
177.998 | -2.2534e-10
177.787 | -2.253e-10
177.58 | -2.2677e-10
177.37 | -2.2691e-10
177.162 | -2.22e-10
176.963 | -2.2433e-10
176.759 | -2.2599e-10
176.56 | -2.2701e-10
176.365 | -2.2385e-10
176.176 | -2.24e-10
175.987 | -2.2315e-10
175.777 | -2.2386e-10
175.579 | -2.2452e-10
175.379 | -2.2649e-10
175.176 | -2.2571e-10
174.98 | -2.2554e-10
174.782 | -2.2584e-10
174.581 | -2.2397e-10
174.389 | -2.253e-10
174.201 | -2.2546e-10
174.025 | -2.2583e-10
173.83 | -2.2457e-10
173.646 | -2.248e-10
173.456 | -2.2476e-10
173.27 | -2.2653e-10
173.077 | -2.2634e-10
172.906 | -2.2552e-10
172.719 | -2.2676e-10
172.529 | -2.2678e-10
172.343 | -2.263e-10
172.159 | -2.2648e-10
171.978 | -2.2734e-10
171.803 | -2.2643e-10
171.625 | -2.2626e-10
171.447 | -2.2685e-10
171.266 | -2.2605e-10
171.089 | -2.2637e-10
170.925 | -2.259e-10
170.748 | -2.2591e-10
170.561 | -2.2542e-10
170.386 | -2.2704e-10
170.202 | -2.2722e-10
170.024 | -2.2675e-10
169.856 | -2.2629e-10
169.677 | -2.2612e-10
169.496 | -2.2747e-10
169.326 | -2.2749e-10
169.139 | -2.2634e-10
168.969 | -2.2594e-10
168.791 | -2.2585e-10
168.619 | -2.2548e-10
168.441 | -2.2553e-10
168.253 | -2.259e-10
168.076 | -2.2665e-10
167.899 | -2.248e-10
167.721 | -2.2663e-10
167.558 | -2.2643e-10
167.385 | -2.2643e-10
167.199 | -2.259e-10
167.027 | -2.2639e-10
166.852 | -2.266e-10
166.679 | -2.274e-10
166.505 | -2.2647e-10
166.347 | -2.2707e-10
166.179 | -2.2639e-10
166.006 | -2.2562e-10
165.841 | -2.2561e-10
165.667 | -2.261e-10
165.502 | -2.2587e-10
165.348 | -2.2503e-10
165.17 | -2.2641e-10
165 | -2.2517e-10
164.826 | -2.2574e-10
164.655 | -2.2744e-10
164.489 | -2.261e-10
164.316 | -2.2758e-10
164.15 | -2.2676e-10
163.977 | -2.2636e-10
163.822 | -2.2782e-10
163.656 | -2.2761e-10
163.486 | -2.2739e-10
163.311 | -2.2795e-10
163.147 | -2.2759e-10
162.968 | -2.2816e-10
162.782 | -2.263e-10
162.595 | -2.2693e-10
162.428 | -2.2667e-10
162.26 | -2.2624e-10
162.09 | -2.2676e-10
161.888 | -2.2737e-10
161.721 | -2.2792e-10
161.563 | -2.2809e-10
161.397 | -2.2687e-10
161.231 | -2.2802e-10
161.082 | -2.2757e-10
160.917 | -2.2732e-10
160.748 | -2.2677e-10
160.585 | -2.2623e-10
160.392 | -2.2824e-10
160.216 | -2.2683e-10
160.039 | -2.2748e-10
159.884 | -2.2839e-10
159.715 | -2.2705e-10
159.545 | -2.2694e-10
159.375 | -2.2797e-10
159.209 | -2.2759e-10
159.046 | -2.2826e-10
158.886 | -2.272e-10
158.73 | -2.271e-10
158.57 | -2.26e-10
158.403 | -2.2788e-10
158.237 | -2.2796e-10
158.073 | -2.2713e-10
157.891 | -2.2681e-10
157.732 | -2.2562e-10
157.556 | -2.27e-10
157.373 | -2.2628e-10
157.161 | -2.2614e-10
156.994 | -2.2633e-10
156.832 | -2.268e-10
156.656 | -2.2655e-10
156.493 | -2.2669e-10
156.327 | -2.2641e-10
156.175 | -2.2574e-10
156.019 | -2.2487e-10
155.861 | -2.2658e-10
155.707 | -2.2682e-10
155.549 | -2.273e-10
155.395 | -2.2879e-10
155.222 | -2.3027e-10
155.052 | -2.2792e-10
154.899 | -2.2745e-10
154.746 | -2.271e-10
154.601 | -2.2772e-10
154.439 | -2.2709e-10
154.258 | -2.278e-10
154.07 | -2.2759e-10
153.908 | -2.2721e-10
153.751 | -2.28e-10
153.596 | -2.2711e-10
153.443 | -2.2718e-10
153.294 | -2.2875e-10
153.147 | -2.292e-10
152.986 | -2.2929e-10
152.842 | -2.3093e-10
152.692 | -2.2935e-10
152.55 | -2.2768e-10
152.391 | -2.2779e-10
152.235 | -2.2805e-10
152.081 | -2.277e-10
151.937 | -2.2784e-10
151.793 | -2.276e-10
151.658 | -2.2827e-10
151.525 | -2.2779e-10
151.385 | -2.2863e-10
151.255 | -2.2745e-10
151.122 | -2.283e-10
150.995 | -2.279e-10
150.865 | -2.2868e-10
150.738 | -2.2823e-10
150.608 | -2.279e-10
150.485 | -2.2893e-10
150.353 | -2.274e-10
150.224 | -2.2904e-10
150.096 | -2.2963e-10
149.966 | -2.2742e-10
149.839 | -2.2842e-10
149.705 | -2.2804e-10
149.572 | -2.2746e-10
149.446 | -2.274e-10
149.32 | -2.2689e-10
149.197 | -2.2841e-10
149.066 | -2.2837e-10
148.938 | -2.2855e-10
148.817 | -2.2959e-10
148.687 | -2.2981e-10
148.558 | -2.2868e-10
148.439 | -2.2734e-10
148.326 | -2.2848e-10
148.216 | -2.2881e-10
148.11 | -2.2882e-10
148.008 | -2.2859e-10
147.911 | -2.2896e-10
147.814 | -2.282e-10
147.723 | -2.2884e-10
147.633 | -2.2902e-10
147.548 | -2.2859e-10
147.463 | -2.2853e-10
147.381 | -2.284e-10
147.303 | -2.2896e-10
147.231 | -2.2983e-10
147.162 | -2.2889e-10
147.093 | -2.2979e-10
147.027 | -2.3031e-10
146.954 | -2.2881e-10
146.881 | -2.293e-10
146.803 | -2.291e-10
146.73 | -2.2893e-10
146.653 | -2.2847e-10
146.576 | -2.2878e-10
146.501 | -2.2816e-10
146.422 | -2.2898e-10
146.345 | -2.2817e-10
146.259 | -2.2777e-10
146.158 | -2.2844e-10
146.061 | -2.2935e-10
145.932 | -2.2816e-10
145.813 | -2.2832e-10
145.715 | -2.296e-10
145.596 | -2.2867e-10
145.471 | -2.2856e-10
145.362 | -2.29e-10
145.252 | -2.3025e-10
145.15 | -2.3058e-10
145.042 | -2.2888e-10
144.899 | -2.2843e-10
144.698 | -2.3068e-10
144.546 | -2.2952e-10
144.378 | -2.3074e-10
144.201 | -2.298e-10
144.045 | -2.2823e-10
143.901 | -2.2913e-10
143.744 | -2.2915e-10
143.617 | -2.2797e-10
143.466 | -2.2872e-10
143.321 | -2.2816e-10
143.196 | -2.2696e-10
143.032 | -2.2855e-10
142.881 | -2.2977e-10
142.707 | -2.2928e-10
142.504 | -2.2773e-10
142.297 | -2.2796e-10
142.126 | -2.287e-10
141.967 | -2.2927e-10
141.776 | -2.2967e-10
141.638 | -2.2967e-10
141.498 | -2.3026e-10
141.361 | -2.3029e-10
141.23 | -2.3171e-10
141.101 | -2.3147e-10
140.972 | -2.3139e-10
140.839 | -2.3149e-10
140.713 | -2.3046e-10
140.568 | -2.2888e-10
140.428 | -2.3027e-10
140.304 | -2.3005e-10
140.174 | -2.2903e-10
140.056 | -2.3134e-10
139.94 | -2.3055e-10
139.818 | -2.3095e-10
139.702 | -2.3106e-10
139.58 | -2.3138e-10
139.457 | -2.2916e-10
139.341 | -2.2949e-10
139.225 | -2.2989e-10
139.097 | -2.2945e-10
138.977 | -2.2775e-10
138.866 | -2.2872e-10
138.756 | -2.2903e-10
138.63 | -2.2944e-10
138.51 | -2.2997e-10
138.403 | -2.2875e-10
138.287 | -2.2879e-10
138.18 | -2.2875e-10
138.058 | -2.2889e-10
137.945 | -2.2972e-10
137.842 | -2.2968e-10
137.734 | -2.2943e-10
137.625 | -2.2934e-10
137.513 | -2.2865e-10
137.406 | -2.2956e-10
137.301 | -2.2871e-10
137.193 | -2.2874e-10
137.098 | -2.2903e-10
137.006 | -2.269e-10
136.908 | -2.291e-10
136.822 | -2.2951e-10
136.737 | -2.2912e-10
136.653 | -2.2898e-10
136.568 | -2.2919e-10
136.48 | -2.2784e-10
136.394 | -2.2844e-10
136.309 | -2.2832e-10
136.234 | -2.2916e-10
136.149 | -2.2883e-10
136.071 | -2.2813e-10
135.999 | -2.2907e-10
135.927 | -2.2955e-10
135.848 | -2.2932e-10
135.781 | -2.2882e-10
135.708 | -2.2954e-10
135.638 | -2.2989e-10
135.566 | -2.2821e-10
135.489 | -2.3046e-10
135.42 | -2.3002e-10
135.348 | -2.3021e-10
135.271 | -2.3123e-10
135.201 | -2.3117e-10
135.129 | -2.3036e-10
135.065 | -2.2941e-10
134.998 | -2.2911e-10
134.93 | -2.2874e-10
134.851 | -2.2919e-10
134.782 | -2.2811e-10
134.709 | -2.2909e-10
134.628 | -2.2888e-10
134.558 | -2.2976e-10
134.497 | -2.2856e-10
134.44 | -2.301e-10
134.389 | -2.3019e-10
134.341 | -2.2981e-10
134.299 | -2.3068e-10
134.256 | -2.2911e-10
134.222 | -2.2813e-10
134.187 | -2.2833e-10
134.157 | -2.2773e-10
134.13 | -2.2769e-10
134.103 | -2.2735e-10
134.079 | -2.2827e-10
134.059 | -2.2669e-10
134.038 | -2.2762e-10
134.022 | -2.2834e-10
134.007 | -2.277e-10
133.991 | -2.2629e-10
133.981 | -2.2756e-10
133.969 | -2.2738e-10
133.961 | -2.2756e-10
133.954 | -2.2848e-10
133.948 | -2.2875e-10
133.944 | -2.2803e-10
133.939 | -2.281e-10
133.938 | -2.2864e-10
133.94 | -2.2915e-10
133.938 | -2.2797e-10
133.943 | -2.2859e-10
133.946 | -2.2941e-10
133.95 | -2.2952e-10
133.954 | -2.2759e-10
133.961 | -2.2871e-10
133.968 | -2.276e-10
133.978 | -2.291e-10
133.989 | -2.3032e-10
133.999 | -2.3023e-10
134.011 | -2.288e-10
134.023 | -2.2941e-10
134.039 | -2.2888e-10
134.053 | -2.2995e-10
134.07 | -2.2905e-10
134.086 | -2.2916e-10
134.106 | -2.3096e-10
134.124 | -2.301e-10
134.147 | -2.2945e-10
134.165 | -2.2921e-10
134.186 | -2.275e-10
134.212 | -2.2853e-10
134.233 | -2.2816e-10
134.259 | -2.2884e-10
134.284 | -2.2819e-10
134.308 | -2.2694e-10
134.335 | -2.2706e-10
134.362 | -2.267e-10
134.386 | -2.2671e-10
134.414 | -2.2607e-10
134.442 | -2.2768e-10
134.469 | -2.2693e-10
134.495 | -2.2697e-10
134.522 | -2.2703e-10
134.554 | -2.2696e-10
134.582 | -2.2754e-10
134.612 | -2.2788e-10
134.638 | -2.2798e-10
134.668 | -2.2823e-10
134.698 | -2.2806e-10
134.73 | -2.2886e-10
134.757 | -2.2838e-10
134.789 | -2.2785e-10
134.82 | -2.2791e-10
134.851 | -2.2863e-10
134.881 | -2.2689e-10
134.913 | -2.2734e-10
134.945 | -2.2769e-10
134.977 | -2.2848e-10
135.014 | -2.2774e-10
135.046 | -2.2764e-10
135.079 | -2.2841e-10
135.108 | -2.2783e-10
135.143 | -2.2808e-10
135.174 | -2.2818e-10
135.206 | -2.2801e-10
135.24 | -2.2733e-10
135.272 | -2.2777e-10
135.309 | -2.2638e-10
135.342 | -2.2721e-10
135.375 | -2.2713e-10
135.41 | -2.2729e-10
135.443 | -2.2811e-10
135.476 | -2.2811e-10
135.513 | -2.2817e-10
135.547 | -2.2665e-10
135.582 | -2.2647e-10
135.617 | -2.2657e-10
135.652 | -2.2621e-10
135.686 | -2.2606e-10
135.719 | -2.2569e-10
135.749 | -2.2622e-10
135.783 | -2.2684e-10
135.815 | -2.2702e-10
135.847 | -2.2719e-10
135.884 | -2.2768e-10
135.91 | -2.2773e-10
135.936 | -2.2702e-10
135.965 | -2.2775e-10
135.992 | -2.282e-10
136.02 | -2.2829e-10
136.045 | -2.2624e-10
136.076 | -2.2685e-10
136.104 | -2.2697e-10
136.13 | -2.2637e-10
136.153 | -2.2627e-10
136.171 | -2.2674e-10
136.189 | -2.2682e-10
136.211 | -2.2507e-10
136.232 | -2.2554e-10
136.254 | -2.2664e-10
136.276 | -2.2645e-10
136.297 | -2.2789e-10
136.312 | -2.2522e-10
136.33 | -2.2535e-10
136.343 | -2.2638e-10
136.363 | -2.2734e-10
136.382 | -2.2656e-10
136.397 | -2.282e-10
136.42 | -2.261e-10
136.439 | -2.2529e-10
136.458 | -2.2572e-10
136.478 | -2.2606e-10
136.49 | -2.2557e-10
136.5 | -2.2646e-10
136.51 | -2.2762e-10
136.528 | -2.2688e-10
136.542 | -2.266e-10
136.558 | -2.2585e-10
136.572 | -2.2548e-10
136.576 | -2.2555e-10
136.575 | -2.2733e-10
136.579 | -2.2763e-10
136.581 | -2.2729e-10
136.592 | -2.256e-10
136.598 | -2.2736e-10
136.601 | -2.2794e-10
136.592 | -2.2864e-10
136.582 | -2.2873e-10
136.574 | -2.2737e-10
136.568 | -2.2832e-10
136.564 | -2.28e-10
136.56 | -2.2718e-10
136.558 | -2.2816e-10
136.554 | -2.2798e-10
136.551 | -2.2899e-10
136.541 | -2.2905e-10
136.529 | -2.2761e-10
136.517 | -2.2928e-10
136.507 | -2.2836e-10
136.5 | -2.2783e-10
136.491 | -2.2827e-10
136.486 | -2.278e-10
136.478 | -2.2914e-10
136.463 | -2.2918e-10
136.441 | -2.2941e-10
136.419 | -2.2663e-10
136.399 | -2.2961e-10
136.381 | -2.3034e-10
136.366 | -2.2989e-10
136.346 | -2.2863e-10
136.312 | -2.2853e-10
136.274 | -2.2742e-10
136.234 | -2.2857e-10
136.2 | -2.2856e-10
136.164 | -2.2859e-10
136.125 | -2.279e-10
136.1 | -2.2893e-10
136.072 | -2.2917e-10
136.043 | -2.2841e-10
136.007 | -2.2746e-10
135.966 | -2.2756e-10
135.92 | -2.2847e-10
135.876 | -2.2835e-10
135.836 | -2.2797e-10
135.799 | -2.2811e-10
135.762 | -2.2941e-10
135.709 | -2.2814e-10
135.658 | -2.2866e-10
135.601 | -2.2897e-10
135.55 | -2.2941e-10
135.498 | -2.2857e-10
135.448 | -2.3029e-10
135.396 | -2.2851e-10
135.351 | -2.2721e-10
135.308 | -2.2814e-10
135.265 | -2.2773e-10
135.216 | -2.2807e-10
135.164 | -2.2773e-10
135.112 | -2.2888e-10
135.062 | -2.292e-10
135.013 | -2.2818e-10
134.971 | -2.281e-10
134.919 | -2.2758e-10
134.845 | -2.2792e-10
134.777 | -2.2764e-10
134.699 | -2.2787e-10
134.623 | -2.2881e-10
134.547 | -2.2943e-10
134.482 | -2.2881e-10
134.415 | -2.2898e-10
134.354 | -2.2836e-10
134.294 | -2.2771e-10
134.236 | -2.2755e-10
134.159 | -2.2668e-10
134.067 | -2.2833e-10
133.956 | -2.2814e-10
133.863 | -2.2749e-10
133.763 | -2.274e-10
133.689 | -2.2825e-10
133.619 | -2.2971e-10
133.552 | -2.2818e-10
133.47 | -2.2829e-10
133.395 | -2.2736e-10
133.325 | -2.2748e-10
133.256 | -2.2719e-10
133.186 | -2.2872e-10
133.12 | -2.2845e-10
133.051 | -2.2805e-10
132.989 | -2.2699e-10
132.924 | -2.2735e-10
132.852 | -2.2881e-10
132.782 | -2.2945e-10
132.711 | -2.2873e-10
132.64 | -2.284e-10
132.568 | -2.2822e-10
132.505 | -2.2978e-10
132.444 | -2.2967e-10
132.376 | -2.2884e-10
132.308 | -2.2812e-10
132.243 | -2.2889e-10
132.178 | -2.2877e-10
132.108 | -2.2994e-10
132.046 | -2.2852e-10
131.983 | -2.2794e-10
131.926 | -2.278e-10
131.867 | -2.2887e-10
131.799 | -2.2771e-10
131.73 | -2.2745e-10
131.639 | -2.2868e-10
131.56 | -2.2854e-10
131.488 | -2.2984e-10
131.422 | -2.2867e-10
131.354 | -2.2907e-10
131.295 | -2.2924e-10
131.229 | -2.2795e-10
131.155 | -2.2866e-10
131.089 | -2.2789e-10
131.026 | -2.2901e-10
130.964 | -2.2812e-10
130.903 | -2.2844e-10
130.847 | -2.2907e-10
130.783 | -2.2889e-10
130.703 | -2.2984e-10
130.591 | -2.2918e-10
130.498 | -2.2894e-10
130.393 | -2.306e-10
130.321 | -2.2805e-10
130.254 | -2.2911e-10
130.19 | -2.2862e-10
130.119 | -2.2947e-10
130.046 | -2.2773e-10
129.978 | -2.2932e-10
129.905 | -2.3019e-10
129.838 | -2.2963e-10
129.768 | -2.3029e-10
129.708 | -2.2874e-10
129.638 | -2.3044e-10
129.567 | -2.2907e-10
129.494 | -2.2926e-10
129.43 | -2.2884e-10
129.366 | -2.2845e-10
129.307 | -2.302e-10
129.248 | -2.3071e-10
129.18 | -2.3013e-10
129.115 | -2.2905e-10
129.051 | -2.2917e-10
128.987 | -2.277e-10
128.93 | -2.2853e-10
128.873 | -2.2993e-10
128.792 | -2.2832e-10
128.715 | -2.2796e-10
128.628 | -2.2832e-10
128.546 | -2.3072e-10
128.475 | -2.2913e-10
128.405 | -2.2924e-10
128.347 | -2.2973e-10
128.28 | -2.2922e-10
128.206 | -2.3006e-10
128.093 | -2.2942e-10
127.997 | -2.2917e-10
127.908 | -2.2922e-10
127.834 | -2.3035e-10
127.767 | -2.3031e-10
127.704 | -2.3049e-10
127.625 | -2.2924e-10
127.54 | -2.2881e-10
127.415 | -2.303e-10
127.328 | -2.2813e-10
127.236 | -2.2928e-10
127.165 | -2.2924e-10
127.097 | -2.2798e-10
127.031 | -2.2884e-10
126.969 | -2.2891e-10
126.903 | -2.2893e-10
126.831 | -2.2828e-10
126.745 | -2.2807e-10
126.673 | -2.2801e-10
126.609 | -2.2919e-10
126.548 | -2.2891e-10
126.485 | -2.2929e-10
126.413 | -2.2758e-10
126.343 | -2.269e-10
126.272 | -2.2639e-10
126.191 | -2.2637e-10
126.12 | -2.2727e-10
126.056 | -2.2707e-10
125.998 | -2.2686e-10
125.94 | -2.2578e-10
125.877 | -2.2806e-10
125.805 | -2.2797e-10
125.736 | -2.2602e-10
125.666 | -2.2559e-10
125.598 | -2.2577e-10
125.536 | -2.2532e-10
125.472 | -2.2486e-10
125.414 | -2.258e-10
125.333 | -2.2624e-10
125.241 | -2.257e-10
125.15 | -2.2676e-10
125.061 | -2.2527e-10
124.984 | -2.2599e-10
124.915 | -2.2592e-10
124.851 | -2.2508e-10
124.79 | -2.2536e-10
124.728 | -2.2641e-10
124.668 | -2.2671e-10
124.611 | -2.2662e-10
124.55 | -2.2511e-10
124.491 | -2.2559e-10
124.435 | -2.2651e-10
124.381 | -2.2567e-10
124.321 | -2.2657e-10
124.251 | -2.2833e-10
124.177 | -2.2764e-10
124.088 | -2.277e-10
124.018 | -2.2862e-10
123.957 | -2.2626e-10
123.9 | -2.274e-10
123.841 | -2.2733e-10
123.777 | -2.2784e-10
123.718 | -2.2792e-10
123.661 | -2.2896e-10
123.604 | -2.2784e-10
123.554 | -2.2752e-10
123.498 | -2.2771e-10
123.44 | -2.2679e-10
123.379 | -2.2726e-10
123.317 | -2.2671e-10
123.257 | -2.2702e-10
123.2 | -2.2737e-10
123.144 | -2.2803e-10
123.093 | -2.2784e-10
123.038 | -2.2687e-10
122.977 | -2.2634e-10
122.902 | -2.2661e-10
122.832 | -2.2597e-10
122.768 | -2.2588e-10
122.705 | -2.2565e-10
122.635 | -2.2606e-10
122.577 | -2.259e-10
122.526 | -2.2682e-10
122.46 | -2.2603e-10
122.392 | -2.2617e-10
122.312 | -2.2618e-10
122.242 | -2.2588e-10
122.178 | -2.2659e-10
122.118 | -2.2735e-10
122.058 | -2.2668e-10
121.998 | -2.2525e-10
121.93 | -2.2511e-10
121.862 | -2.2634e-10
121.772 | -2.2504e-10
121.692 | -2.2666e-10
121.617 | -2.2627e-10
121.56 | -2.2685e-10
121.508 | -2.2717e-10
121.447 | -2.277e-10
121.387 | -2.2696e-10
121.319 | -2.2628e-10
121.252 | -2.2526e-10
121.191 | -2.2564e-10
121.134 | -2.2616e-10
121.083 | -2.2908e-10
121.018 | -2.2581e-10
120.956 | -2.2594e-10
120.85 | -2.2667e-10
120.748 | -2.2645e-10
120.632 | -2.2612e-10
120.57 | -2.2641e-10
120.514 | -2.2778e-10
120.457 | -2.2622e-10
120.385 | -2.2604e-10
120.295 | -2.2571e-10
120.185 | -2.2617e-10
120.106 | -2.2698e-10
120.03 | -2.2616e-10
119.975 | -2.264e-10
119.921 | -2.2448e-10
119.863 | -2.2438e-10
119.806 | -2.267e-10
119.733 | -2.2692e-10
119.669 | -2.2692e-10
119.614 | -2.2651e-10
119.566 | -2.278e-10
119.515 | -2.2616e-10
119.467 | -2.2693e-10
119.413 | -2.253e-10
119.358 | -2.2648e-10
119.297 | -2.2676e-10
119.242 | -2.265e-10
119.192 | -2.26e-10
119.148 | -2.2517e-10
119.095 | -2.2618e-10
119.041 | -2.2624e-10
118.993 | -2.267e-10
118.936 | -2.2629e-10
118.889 | -2.2696e-10
118.844 | -2.2783e-10
118.797 | -2.2715e-10
118.753 | -2.2746e-10
118.711 | -2.2677e-10
118.661 | -2.2692e-10
118.613 | -2.2661e-10
118.568 | -2.2817e-10
118.528 | -2.2594e-10
118.487 | -2.2741e-10
118.434 | -2.2605e-10
118.389 | -2.2673e-10
118.339 | -2.2597e-10
118.288 | -2.2655e-10
118.241 | -2.2687e-10
118.193 | -2.2708e-10
118.153 | -2.2689e-10
118.109 | -2.2678e-10
118.064 | -2.2588e-10
118.016 | -2.2716e-10
117.971 | -2.2689e-10
117.917 | -2.2675e-10
117.872 | -2.257e-10
117.827 | -2.2593e-10
117.782 | -2.2917e-10
117.741 | -2.2828e-10
117.693 | -2.2778e-10
117.656 | -2.2694e-10
117.613 | -2.2715e-10
117.568 | -2.2784e-10
117.532 | -2.2705e-10
117.494 | -2.2593e-10
117.459 | -2.2759e-10
117.422 | -2.2772e-10
117.38 | -2.2758e-10
117.342 | -2.2858e-10
117.3 | -2.276e-10
117.264 | -2.2769e-10
117.23 | -2.2756e-10
117.198 | -2.2666e-10
117.162 | -2.2606e-10
117.124 | -2.2796e-10
117.087 | -2.2779e-10
117.059 | -2.2764e-10
117.03 | -2.27e-10
117 | -2.2639e-10
116.97 | -2.2665e-10
116.935 | -2.2631e-10
116.906 | -2.2648e-10
116.878 | -2.2508e-10
116.851 | -2.2444e-10
116.82 | -2.2366e-10
116.783 | -2.2419e-10
116.747 | -2.252e-10
116.718 | -2.2553e-10
116.689 | -2.2422e-10
116.663 | -2.2474e-10
116.633 | -2.2551e-10
116.601 | -2.2519e-10
116.56 | -2.2437e-10
116.529 | -2.2486e-10
116.493 | -2.2528e-10
116.462 | -2.2467e-10
116.433 | -2.2633e-10
116.402 | -2.2522e-10
116.369 | -2.2567e-10
116.331 | -2.2576e-10
116.29 | -2.2586e-10
116.257 | -2.2613e-10
116.222 | -2.2702e-10
116.194 | -2.2782e-10
116.16 | -2.2793e-10
116.131 | -2.2661e-10
116.099 | -2.2717e-10
116.062 | -2.2682e-10
116.029 | -2.2561e-10
116 | -2.2721e-10
115.971 | -2.2633e-10
115.941 | -2.2599e-10
115.903 | -2.2637e-10
115.848 | -2.2591e-10
115.723 | -2.2539e-10
115.637 | -2.2642e-10
115.577 | -2.2477e-10
115.537 | -2.2472e-10
115.502 | -2.2541e-10
115.468 | -2.2509e-10
115.433 | -2.2625e-10
115.399 | -2.2569e-10
115.36 | -2.2684e-10
115.332 | -2.2549e-10
115.301 | -2.253e-10
115.273 | -2.2545e-10
115.247 | -2.2484e-10
115.216 | -2.2478e-10
115.184 | -2.2569e-10
115.14 | -2.2542e-10
115.112 | -2.253e-10
115.081 | -2.2565e-10
115.054 | -2.2573e-10
115.029 | -2.2454e-10
114.999 | -2.2406e-10
114.967 | -2.2486e-10
114.927 | -2.2525e-10
114.88 | -2.2452e-10
114.851 | -2.2446e-10
114.824 | -2.253e-10
114.798 | -2.2537e-10
114.771 | -2.2651e-10
114.743 | -2.2523e-10
114.703 | -2.2495e-10
114.674 | -2.2417e-10
114.647 | -2.2677e-10
114.624 | -2.2617e-10
114.598 | -2.2558e-10
114.544 | -2.2591e-10
114.319 | -2.2658e-10
114.147 | -2.2603e-10
114.051 | -2.2528e-10
113.929 | -2.2476e-10
113.87 | -2.2478e-10
113.83 | -2.2454e-10
113.8 | -2.263e-10
113.771 | -2.2464e-10
113.737 | -2.2503e-10
113.655 | -2.253e-10
113.55 | -2.2583e-10
113.476 | -2.2562e-10
113.382 | -2.2652e-10
113.346 | -2.2591e-10
113.317 | -2.2603e-10
113.266 | -2.2407e-10
113.112 | -2.2536e-10
112.901 | -2.2507e-10
112.68 | -2.2533e-10
112.542 | -2.2451e-10
112.465 | -2.2424e-10
112.414 | -2.242e-10
112.37 | -2.2395e-10
112.332 | -2.2479e-10
112.255 | -2.2435e-10
112.151 | -2.2345e-10
112.085 | -2.2348e-10
112.038 | -2.2566e-10
112.01 | -2.2527e-10
111.986 | -2.2487e-10
111.967 | -2.2528e-10
111.943 | -2.2701e-10
111.904 | -2.2473e-10
111.879 | -2.2451e-10
111.851 | -2.2419e-10
111.833 | -2.2505e-10
111.816 | -2.2584e-10
111.796 | -2.2472e-10
111.77 | -2.2612e-10
111.68 | -2.2455e-10
111.618 | -2.2408e-10
111.585 | -2.2487e-10
111.555 | -2.2376e-10
111.536 | -2.241e-10
111.507 | -2.2365e-10
111.485 | -2.2468e-10
111.429 | -2.2379e-10
111.381 | -2.2367e-10
111.344 | -2.2478e-10
111.309 | -2.2501e-10
111.285 | -2.2423e-10
111.268 | -2.2429e-10
111.246 | -2.2449e-10
111.225 | -2.2409e-10
111.187 | -2.2432e-10
111.157 | -2.2416e-10
111.134 | -2.2333e-10
111.117 | -2.2331e-10
111.104 | -2.2333e-10
111.089 | -2.2353e-10
111.073 | -2.2167e-10
111.049 | -2.2175e-10
110.992 | -2.2386e-10
110.968 | -2.2166e-10
110.952 | -2.2311e-10
110.941 | -2.2267e-10
110.928 | -2.2282e-10
110.906 | -2.2383e-10
110.887 | -2.2601e-10
110.827 | -2.2462e-10
110.809 | -2.2418e-10
110.791 | -2.2482e-10
110.768 | -2.2332e-10
110.759 | -2.2646e-10
110.744 | -2.2693e-10
110.727 | -2.2553e-10
110.666 | -2.2564e-10
110.625 | -2.2555e-10
110.604 | -2.2542e-10
110.58 | -2.2517e-10
110.565 | -2.2413e-10
110.551 | -2.256e-10
110.539 | -2.2525e-10
110.486 | -2.2598e-10
110.405 | -2.2577e-10
110.362 | -2.2597e-10
110.313 | -2.246e-10
110.295 | -2.2705e-10
110.28 | -2.2589e-10
110.262 | -2.2583e-10
110.246 | -2.2552e-10
110.2 | -2.2525e-10
110.177 | -2.27e-10
110.159 | -2.2691e-10
110.149 | -2.2691e-10
110.136 | -2.2646e-10
110.121 | -2.2589e-10
110.056 | -2.2601e-10
110.001 | -2.2593e-10
109.956 | -2.2592e-10
109.934 | -2.2586e-10
109.919 | -2.2666e-10
109.908 | -2.262e-10
109.889 | -2.2644e-10
109.862 | -2.2653e-10
109.821 | -2.2617e-10
109.8 | -2.2621e-10
109.784 | -2.2666e-10
109.768 | -2.2685e-10
109.758 | -2.269e-10
109.75 | -2.2672e-10
109.734 | -2.2755e-10
109.709 | -2.2684e-10
109.683 | -2.2697e-10
109.665 | -2.285e-10
109.648 | -2.2686e-10
109.628 | -2.2658e-10
109.617 | -2.2642e-10
109.606 | -2.2652e-10
109.592 | -2.2582e-10
109.574 | -2.2539e-10
109.559 | -2.2623e-10
109.543 | -2.2759e-10
109.536 | -2.2579e-10
109.527 | -2.2707e-10
109.514 | -2.2758e-10
109.462 | -2.2742e-10
109.409 | -2.2647e-10
109.375 | -2.2568e-10
109.342 | -2.2744e-10
109.329 | -2.2725e-10
109.318 | -2.2713e-10
109.302 | -2.2857e-10
109.256 | -2.2825e-10
109.159 | -2.2799e-10
109.104 | -2.2741e-10
109.043 | -2.2691e-10
108.976 | -2.2692e-10
108.949 | -2.2742e-10
108.921 | -2.2821e-10
108.897 | -2.2616e-10
108.875 | -2.2764e-10
108.848 | -2.2828e-10
108.827 | -2.2892e-10
108.803 | -2.2961e-10
108.79 | -2.2763e-10
108.779 | -2.2884e-10
108.764 | -2.282e-10
108.742 | -2.2845e-10
108.71 | -2.2692e-10
108.696 | -2.2773e-10
108.678 | -2.2827e-10
108.671 | -2.278e-10
108.663 | -2.2764e-10
108.654 | -2.2788e-10
108.643 | -2.2707e-10
108.63 | -2.2824e-10
108.62 | -2.2872e-10
108.613 | -2.2828e-10
108.606 | -2.2754e-10
108.602 | -2.2652e-10
108.594 | -2.2743e-10
108.574 | -2.2878e-10
108.557 | -2.2813e-10
108.549 | -2.2771e-10
108.541 | -2.2711e-10
108.537 | -2.2704e-10
108.531 | -2.2719e-10
108.528 | -2.2754e-10
108.52 | -2.2705e-10
108.517 | -2.2824e-10
108.513 | -2.2844e-10
108.51 | -2.287e-10
108.506 | -2.284e-10
108.502 | -2.2909e-10
108.498 | -2.2801e-10
108.493 | -2.2815e-10
108.447 | -2.2854e-10
108.436 | -2.268e-10
108.413 | -2.2729e-10
108.413 | -2.2757e-10
108.411 | -2.2831e-10
108.412 | -2.2689e-10
108.411 | -2.2778e-10
108.412 | -2.2787e-10
108.413 | -2.2722e-10
108.413 | -2.2743e-10
108.411 | -2.2977e-10
108.406 | -2.2944e-10
108.408 | -2.2972e-10
108.408 | -2.276e-10
108.396 | -2.2843e-10
108.291 | -2.2776e-10
108.186 | -2.2668e-10
108.124 | -2.2806e-10
108.08 | -2.2804e-10
108.054 | -2.2851e-10
108.046 | -2.2822e-10
108.036 | -2.2804e-10
108.024 | -2.2875e-10
107.99 | -2.2795e-10
107.97 | -2.2754e-10
107.958 | -2.2604e-10
107.934 | -2.2649e-10
107.928 | -2.2701e-10
107.924 | -2.2678e-10
107.916 | -2.259e-10
107.909 | -2.2532e-10
107.888 | -2.278e-10
107.881 | -2.2581e-10
107.876 | -2.2707e-10
107.874 | -2.2575e-10
107.869 | -2.261e-10
107.863 | -2.2747e-10
107.84 | -2.2761e-10
107.821 | -2.2704e-10
107.813 | -2.2647e-10
107.808 | -2.2748e-10
107.803 | -2.2918e-10
107.801 | -2.2762e-10
107.794 | -2.2587e-10
107.783 | -2.2712e-10
107.773 | -2.261e-10
107.768 | -2.2693e-10
107.767 | -2.2624e-10
107.766 | -2.2767e-10
107.762 | -2.2909e-10
107.728 | -2.2749e-10
107.678 | -2.2691e-10
107.64 | -2.2702e-10
107.59 | -2.2722e-10
107.58 | -2.2823e-10
107.57 | -2.2714e-10
107.564 | -2.2612e-10
107.556 | -2.2729e-10
107.548 | -2.2547e-10
107.534 | -2.2645e-10
107.527 | -2.2637e-10
107.52 | -2.2601e-10
107.517 | -2.2601e-10
107.511 | -2.2738e-10
107.483 | -2.2623e-10
107.447 | -2.2679e-10
107.438 | -2.263e-10
107.426 | -2.269e-10
107.424 | -2.2831e-10
107.414 | -2.2726e-10
107.397 | -2.2616e-10
107.353 | -2.2635e-10
107.288 | -2.2575e-10
107.241 | -2.2505e-10
107.222 | -2.2473e-10
107.174 | -2.2561e-10
106.966 | -2.2363e-10
106.79 | -2.2384e-10
106.647 | -2.2519e-10
106.511 | -2.2426e-10
106.445 | -2.249e-10
106.401 | -2.2516e-10
106.358 | -2.2396e-10
106.318 | -2.2431e-10
106.278 | -2.2481e-10
106.244 | -2.239e-10
106.211 | -2.2526e-10
106.18 | -2.2449e-10
106.137 | -2.2527e-10
106.095 | -2.2386e-10
106.06 | -2.2457e-10
106.028 | -2.2507e-10
105.995 | -2.2565e-10
105.956 | -2.2518e-10
105.838 | -2.2634e-10
105.524 | -2.2578e-10
105.317 | -2.25e-10
105.185 | -2.2486e-10
105.105 | -2.242e-10
105.05 | -2.2478e-10
105.003 | -2.2509e-10
104.923 | -2.2367e-10
104.789 | -2.2442e-10
104.736 | -2.2463e-10
104.675 | -2.2499e-10
104.633 | -2.2489e-10
104.589 | -2.2439e-10
104.496 | -2.2387e-10
104.275 | -2.2392e-10
104.154 | -2.2346e-10
104.057 | -2.2451e-10
103.977 | -2.2519e-10
103.896 | -2.2525e-10
103.834 | -2.2402e-10
103.767 | -2.2391e-10
103.681 | -2.2483e-10
103.614 | -2.2427e-10
103.548 | -2.2362e-10
103.488 | -2.236e-10
103.405 | -2.2391e-10
103.313 | -2.2476e-10
103.227 | -2.2421e-10
103.155 | -2.2381e-10
103.098 | -2.2501e-10
103.033 | -2.2372e-10
102.936 | -2.2365e-10
102.826 | -2.2463e-10
102.73 | -2.2527e-10
102.658 | -2.2457e-10
102.589 | -2.2486e-10
102.52 | -2.2381e-10
102.439 | -2.2255e-10
102.337 | -2.2379e-10
102.251 | -2.2402e-10
102.168 | -2.2312e-10
102.057 | -2.2357e-10
102 | -2.2513e-10
101.867 | -2.2452e-10
101.655 | -2.2297e-10
101.416 | -2.2221e-10
101.18 | -2.2413e-10
100.982 | -2.2341e-10
100.809 | -2.2457e-10
100.667 | -2.2314e-10
100.555 | -2.2351e-10
100.432 | -2.2348e-10
100.326 | -2.2387e-10
100.237 | -2.2308e-10
100.152 | -2.2517e-10
100.074 | -2.2425e-10
100.01 | -2.2409e-10
99.9548 | -2.2443e-10
99.8854 | -2.2455e-10
99.8116 | -2.2517e-10
99.7633 | -2.2584e-10
99.7129 | -2.2584e-10
99.6721 | -2.2471e-10
99.6115 | -2.2371e-10
99.5582 | -2.2436e-10
99.4989 | -2.2449e-10
99.4251 | -2.2399e-10
99.3699 | -2.2471e-10
99.3264 | -2.2415e-10
99.2823 | -2.253e-10
99.2421 | -2.259e-10
99.1724 | -2.2424e-10
99.1235 | -2.2472e-10
99.062 | -2.2461e-10
99.0122 | -2.2417e-10
98.9691 | -2.2417e-10
98.9339 | -2.2453e-10
98.894 | -2.2404e-10
98.8185 | -2.2551e-10
98.7578 | -2.2549e-10
98.7058 | -2.2416e-10
98.6618 | -2.236e-10
98.6166 | -2.2369e-10
98.5375 | -2.2374e-10
98.4355 | -2.2487e-10
98.2349 | -2.2479e-10
98.057 | -2.2421e-10
97.9096 | -2.246e-10
97.8043 | -2.246e-10
97.7266 | -2.2416e-10
97.6668 | -2.261e-10
97.6179 | -2.2398e-10
97.5151 | -2.2378e-10
97.3096 | -2.2463e-10
97.0553 | -2.2407e-10
96.8361 | -2.2391e-10
96.6699 | -2.2335e-10
96.5433 | -2.2312e-10
96.444 | -2.2418e-10
96.2454 | -2.2535e-10
96.0743 | -2.2505e-10
95.909 | -2.2502e-10
95.7683 | -2.2449e-10
95.6776 | -2.2424e-10
95.6125 | -2.2337e-10
95.5365 | -2.2491e-10
95.4856 | -2.2417e-10
95.4468 | -2.2485e-10
95.4195 | -2.2429e-10
95.3957 | -2.2524e-10
95.3761 | -2.2578e-10
95.3299 | -2.2501e-10
95.3047 | -2.2422e-10
95.287 | -2.2546e-10
95.2698 | -2.2496e-10
95.2585 | -2.2503e-10
95.2497 | -2.2508e-10
95.2277 | -2.2449e-10
95.206 | -2.2387e-10
95.1915 | -2.2392e-10
95.1611 | -2.2322e-10
95.1322 | -2.2344e-10
95.1077 | -2.2436e-10
95.0895 | -2.2402e-10
95.0737 | -2.2432e-10
95.0335 | -2.251e-10
94.9886 | -2.2492e-10
94.9619 | -2.2539e-10
94.9361 | -2.2443e-10
94.9194 | -2.2489e-10
94.9048 | -2.2479e-10
94.87 | -2.2612e-10
94.8148 | -2.2522e-10
94.6836 | -2.2524e-10
94.5291 | -2.2469e-10
94.3966 | -2.242e-10
94.3006 | -2.2429e-10
94.2386 | -2.2436e-10
94.2019 | -2.2474e-10
94.1422 | -2.2462e-10
94.1047 | -2.2489e-10
94.0625 | -2.2564e-10
94.0222 | -2.2509e-10
93.9701 | -2.249e-10
93.9412 | -2.2591e-10
93.9026 | -2.2558e-10
93.8515 | -2.2395e-10
93.7804 | -2.2455e-10
93.6844 | -2.254e-10
93.5992 | -2.2589e-10
93.5306 | -2.2568e-10
93.4827 | -2.2434e-10
93.4182 | -2.2461e-10
93.1371 | -2.2411e-10
93.0127 | -2.2533e-10
92.9214 | -2.2531e-10
92.8595 | -2.2626e-10
92.819 | -2.2582e-10
92.795 | -2.2512e-10
92.7396 | -2.2583e-10
92.6932 | -2.2576e-10
92.6102 | -2.2763e-10
92.53 | -2.2672e-10
92.4636 | -2.2619e-10
92.4124 | -2.2628e-10
92.379 | -2.249e-10
92.3609 | -2.2517e-10
92.3244 | -2.243e-10
92.3125 | -2.2466e-10
92.3078 | -2.2502e-10
92.3006 | -2.2569e-10
92.3047 | -2.2765e-10
92.3119 | -2.2722e-10
92.3105 | -2.258e-10
92.3078 | -2.2616e-10
92.3117 | -2.2548e-10
92.3056 | -2.2567e-10
92.3105 | -2.2714e-10
92.3117 | -2.2682e-10
92.3139 | -2.27e-10
92.3223 | -2.2579e-10
92.3364 | -2.2626e-10
92.3347 | -2.2595e-10
92.3336 | -2.2557e-10
92.3475 | -2.2631e-10
92.3457 | -2.2682e-10
92.3488 | -2.2681e-10
92.3572 | -2.2749e-10
92.3631 | -2.2658e-10
92.3779 | -2.2689e-10
92.3853 | -2.255e-10
92.3692 | -2.2524e-10
92.3466 | -2.2638e-10
92.295 | -2.2595e-10
92.2087 | -2.2602e-10
92.1115 | -2.2707e-10
92.0356 | -2.2632e-10
91.9674 | -2.2672e-10
91.6829 | -2.27e-10
91.5608 | -2.2701e-10
91.4137 | -2.267e-10
91.3017 | -2.2685e-10
91.24 | -2.2524e-10
91.2045 | -2.259e-10
91.1688 | -2.2562e-10
91.1224 | -2.2437e-10
91.0579 | -2.2607e-10
90.8723 | -2.255e-10
90.7404 | -2.2579e-10
90.6698 | -2.2534e-10
90.6128 | -2.2421e-10
90.5667 | -2.2459e-10
90.5385 | -2.246e-10
90.5141 | -2.2526e-10
90.4621 | -2.2465e-10
90.4196 | -2.2618e-10
90.1796 | -2.2479e-10
89.7658 | -2.2533e-10
89.2924 | -2.2466e-10
89.1273 | -2.2487e-10
88.9753 | -2.2415e-10
88.8927 | -2.2585e-10
88.859 | -2.246e-10
88.8407 | -2.2475e-10
88.795 | -2.2318e-10
88.6043 | -2.2369e-10
88.5 | -2.228e-10
88.4402 | -2.2316e-10
88.4009 | -2.237e-10
88.3818 | -2.244e-10
87.5944 | -2.2352e-10
87.5437 | -2.2382e-10
87.2525 | -2.2512e-10
87.2296 | -2.2419e-10
87.2401 | -2.244e-10
87.2566 | -2.2435e-10
87.2418 | -2.2299e-10
86.5788 | -2.2451e-10
86.5657 | -2.2331e-10
86.2776 | -2.2282e-10
86.2598 | -2.235e-10
85.2493 | -2.2412e-10
84.629 | -2.241e-10
83.9693 | -2.2392e-10
83.694 | -2.247e-10
83.6313 | -2.2406e-10
83.6746 | -2.2413e-10
83.74 | -2.2606e-10
83.7953 | -2.245e-10
83.8589 | -2.2536e-10
83.8903 | -2.2567e-10
83.419 | -2.2502e-10
82.9369 | -2.2478e-10
82.9119 | -2.2459e-10
82.8137 | -2.2412e-10
82.1351 | -2.2445e-10
81.4132 | -2.2521e-10
81.048 | -2.2374e-10
80.813 | -2.2241e-10
80.6685 | -2.2349e-10
80.56 | -2.2385e-10
80.5011 | -2.239e-10
80.4111 | -2.2296e-10
80.3846 | -2.2414e-10
80.3771 | -2.2448e-10
80.3736 | -2.2437e-10
80.3785 | -2.237e-10
80.3814 | -2.24e-10
80.3785 | -2.2344e-10
80.3756 | -2.2318e-10
80.3843 | -2.2272e-10
80.3961 | -2.2426e-10
80.4001 | -2.2405e-10
80.4005 | -2.2363e-10
80.4097 | -2.2419e-10
80.4225 | -2.2531e-10
80.4236 | -2.2414e-10
80.4293 | -2.2434e-10
80.4426 | -2.2433e-10
80.4473 | -2.2572e-10
80.4528 | -2.2549e-10
80.4675 | -2.2397e-10
80.4823 | -2.2391e-10
80.4877 | -2.2429e-10
80.4881 | -2.2405e-10
80.5045 | -2.2475e-10
80.5169 | -2.2379e-10
80.5148 | -2.2246e-10
80.5245 | -2.2303e-10
80.5378 | -2.2355e-10
80.558 | -2.2324e-10
80.5681 | -2.2254e-10
80.5761 | -2.254e-10
80.5828 | -2.2363e-10
80.5924 | -2.2392e-10

## Measurements
Temperature | Current
80.447 | -2.3572e-10
80.547 | -2.3352e-10
80.9082 | -2.1896e-10
81.1683 | -2.7722e-10
81.4615 | -2.4337e-10
81.7764 | -2.3223e-10
82.0904 | -2.2907e-10
82.4027 | -2.2941e-10
82.6652 | -2.2943e-10
82.965 | -2.2717e-10
83.2794 | -2.2697e-10
83.5486 | -2.2708e-10
83.8784 | -2.2695e-10
84.1929 | -2.2571e-10
84.4852 | -2.26e-10
84.7643 | -2.2394e-10
85.0872 | -2.2591e-10
85.3552 | -2.2421e-10
85.6648 | -2.2389e-10
85.973 | -2.2305e-10
86.2673 | -2.2368e-10
86.5512 | -2.232e-10
86.8791 | -2.2432e-10
87.1571 | -2.2476e-10
87.4686 | -2.2365e-10
87.735 | -2.2425e-10
88.1037 | -2.2404e-10
88.3578 | -2.2331e-10
88.6895 | -2.238e-10
88.9537 | -2.2406e-10
89.273 | -2.254e-10
89.5606 | -2.2419e-10
89.8782 | -2.2491e-10
90.1693 | -2.2488e-10
90.4818 | -2.2503e-10
90.7796 | -2.2379e-10
91.0912 | -2.2404e-10
91.3852 | -2.231e-10
91.6816 | -2.2418e-10
92.0032 | -2.236e-10
92.278 | -2.2286e-10
92.5894 | -2.2378e-10
92.8784 | -2.2422e-10
93.1669 | -2.2447e-10
93.4522 | -2.2354e-10
93.7927 | -2.2462e-10
94.0796 | -2.2306e-10
94.3851 | -2.2384e-10
94.6985 | -2.2395e-10
94.9869 | -2.2511e-10
95.2784 | -2.2502e-10
95.5844 | -2.2405e-10
95.8629 | -2.2335e-10
96.1865 | -2.231e-10
96.4753 | -2.2198e-10
96.7664 | -2.2232e-10
97.0883 | -2.2353e-10
97.3699 | -2.2267e-10
97.67 | -2.2314e-10
97.9972 | -2.2393e-10
98.2938 | -2.2576e-10
98.5834 | -2.2505e-10
98.8524 | -2.2547e-10
99.1602 | -2.2564e-10
99.469 | -2.2471e-10
99.8058 | -2.239e-10
100.092 | -2.2407e-10
100.375 | -2.2481e-10
100.674 | -2.2618e-10
100.976 | -2.2493e-10
101.294 | -2.2474e-10
101.569 | -2.2405e-10
101.885 | -2.234e-10
102.162 | -2.2304e-10
102.498 | -2.2427e-10
102.792 | -2.2441e-10
103.105 | -2.2367e-10
103.397 | -2.2261e-10
103.662 | -2.2311e-10
103.947 | -2.232e-10
104.246 | -2.2452e-10
104.549 | -2.2474e-10
104.864 | -2.2403e-10
105.175 | -2.2564e-10
105.492 | -2.2513e-10
105.782 | -2.239e-10
106.091 | -2.2466e-10
106.366 | -2.2622e-10
106.657 | -2.2489e-10
106.992 | -2.2555e-10
107.269 | -2.2528e-10
107.555 | -2.2388e-10
107.863 | -2.2425e-10
108.167 | -2.2354e-10
108.484 | -2.2412e-10
108.786 | -2.2499e-10
109.06 | -2.2368e-10
109.373 | -2.2394e-10
109.688 | -2.2366e-10
109.943 | -2.2566e-10
110.267 | -2.2304e-10
110.543 | -2.2552e-10
110.883 | -2.2417e-10
111.189 | -2.2399e-10
111.481 | -2.2442e-10
111.787 | -2.2539e-10
112.089 | -2.2275e-10
112.381 | -2.243e-10
112.655 | -2.25e-10
112.978 | -2.2566e-10
113.255 | -2.2547e-10
113.584 | -2.2491e-10
113.859 | -2.2377e-10
114.176 | -2.2471e-10
114.48 | -2.2644e-10
114.771 | -2.2648e-10
115.076 | -2.2652e-10
115.362 | -2.257e-10
115.654 | -2.2589e-10
115.987 | -2.2432e-10
116.277 | -2.2607e-10
116.578 | -2.2426e-10
116.87 | -2.2442e-10
117.212 | -2.2519e-10
117.442 | -2.2392e-10
117.778 | -2.255e-10
118.065 | -2.2511e-10
118.347 | -2.2697e-10
118.671 | -2.2754e-10
118.979 | -2.275e-10
119.276 | -2.2526e-10
119.544 | -2.2676e-10
119.872 | -2.2595e-10
120.161 | -2.2511e-10
120.465 | -2.2719e-10
120.763 | -2.2549e-10
121.084 | -2.2549e-10
121.391 | -2.2592e-10
121.667 | -2.255e-10
121.987 | -2.259e-10
122.263 | -2.27e-10
122.569 | -2.259e-10
122.882 | -2.253e-10
123.201 | -2.2547e-10
123.473 | -2.2481e-10
123.778 | -2.2523e-10
124.046 | -2.2542e-10
124.36 | -2.2569e-10
124.662 | -2.244e-10
124.967 | -2.2561e-10
125.28 | -2.2606e-10
125.555 | -2.2612e-10
125.905 | -2.2735e-10
126.156 | -2.2666e-10
126.462 | -2.2777e-10
126.767 | -2.2653e-10
127.046 | -2.2656e-10
127.367 | -2.2674e-10
127.683 | -2.2624e-10
127.984 | -2.264e-10
128.299 | -2.2723e-10
128.571 | -2.2746e-10
128.898 | -2.2558e-10
129.148 | -2.2594e-10
129.46 | -2.2678e-10
129.768 | -2.2647e-10
130.087 | -2.2659e-10
130.343 | -2.2565e-10
130.667 | -2.2553e-10
130.977 | -2.2391e-10
131.292 | -2.2468e-10
131.582 | -2.2317e-10
131.879 | -2.2401e-10
132.158 | -2.2535e-10
132.459 | -2.2511e-10
132.775 | -2.2384e-10
133.085 | -2.2624e-10
133.362 | -2.2376e-10
133.643 | -2.2392e-10
133.972 | -2.2416e-10
134.276 | -2.2279e-10
134.549 | -2.2361e-10
134.868 | -2.247e-10
135.194 | -2.2379e-10
135.458 | -2.2441e-10
135.765 | -2.2555e-10
136.047 | -2.2316e-10
136.388 | -2.233e-10
136.666 | -2.2361e-10
137.002 | -2.2351e-10
137.263 | -2.2377e-10
137.592 | -2.2364e-10
137.858 | -2.2396e-10
138.175 | -2.2435e-10
138.446 | -2.2384e-10
138.764 | -2.2358e-10
139.079 | -2.235e-10
139.377 | -2.2367e-10
139.646 | -2.2349e-10
139.972 | -2.2319e-10
140.286 | -2.2371e-10
140.554 | -2.2366e-10
140.87 | -2.256e-10
141.188 | -2.2562e-10
141.459 | -2.2481e-10
141.78 | -2.249e-10
142.096 | -2.251e-10
142.363 | -2.2482e-10
142.683 | -2.2439e-10
143.002 | -2.2449e-10
143.271 | -2.2436e-10
143.588 | -2.2301e-10
143.889 | -2.2347e-10
144.155 | -2.2346e-10
144.473 | -2.2251e-10
144.789 | -2.2497e-10
145.097 | -2.3015e-10
145.405 | -2.2467e-10
145.671 | -2.2492e-10
145.974 | -2.2381e-10
146.262 | -2.2418e-10
146.561 | -2.2473e-10
146.874 | -2.2779e-10
147.19 | -2.2717e-10
147.466 | -2.2507e-10
147.768 | -2.247e-10
148.058 | -2.2694e-10
148.358 | -2.2424e-10
148.667 | -2.2377e-10
148.989 | -2.2465e-10
149.267 | -2.2471e-10
149.59 | -2.2783e-10
149.858 | -2.2556e-10
150.174 | -2.2629e-10
150.494 | -2.2613e-10
150.762 | -2.2459e-10
151.089 | -2.2512e-10
151.403 | -2.2451e-10
151.669 | -2.2323e-10
151.988 | -2.2374e-10
152.255 | -2.2472e-10
152.576 | -2.2353e-10
152.891 | -2.2452e-10
153.179 | -2.2518e-10
153.473 | -2.2626e-10
153.781 | -2.2584e-10
154.056 | -2.2505e-10
154.388 | -2.2509e-10
154.658 | -2.2583e-10
154.972 | -2.2512e-10
155.292 | -2.2447e-10
155.561 | -2.2569e-10
155.871 | -2.2503e-10
156.149 | -2.2482e-10
156.464 | -2.2507e-10
156.771 | -2.233e-10
157.089 | -2.2475e-10
157.403 | -2.2429e-10
157.678 | -2.2388e-10
157.991 | -2.2552e-10
158.272 | -2.248e-10
158.558 | -2.2657e-10
158.875 | -2.2566e-10
159.197 | -2.2487e-10
159.487 | -2.2569e-10
159.784 | -2.2534e-10
160.071 | -2.2518e-10
160.348 | -2.2709e-10
160.678 | -2.27e-10
160.949 | -2.2658e-10
161.275 | -2.2522e-10
161.551 | -2.2432e-10
161.88 | -2.2804e-10
162.152 | -2.2409e-10
162.468 | -2.2301e-10
162.782 | -2.2447e-10
163.048 | -2.2559e-10
163.367 | -2.2456e-10
163.643 | -2.2405e-10
163.955 | -2.2442e-10
164.269 | -2.2548e-10
164.586 | -2.2445e-10
164.899 | -2.2534e-10
165.168 | -2.2458e-10
165.492 | -2.2519e-10
165.759 | -2.2575e-10
166.056 | -2.254e-10
166.369 | -2.2559e-10
166.686 | -2.2417e-10
167.007 | -2.2248e-10
167.278 | -2.2411e-10
167.574 | -2.2307e-10
167.842 | -2.2559e-10
168.144 | -2.2493e-10
168.467 | -2.2349e-10
168.747 | -2.2392e-10
169.081 | -2.25e-10
169.344 | -2.2326e-10
169.658 | -2.2749e-10
169.974 | -2.2442e-10
170.244 | -2.2448e-10
170.575 | -2.2444e-10
170.887 | -2.2676e-10
171.172 | -2.2627e-10
171.466 | -2.2419e-10
171.777 | -2.2683e-10
172.108 | -2.2437e-10
172.389 | -2.2547e-10
172.673 | -2.2476e-10
172.984 | -2.2799e-10
173.255 | -2.2637e-10
173.576 | -2.2613e-10
173.848 | -2.2679e-10
174.176 | -2.2486e-10
174.445 | -2.2516e-10
174.762 | -2.2737e-10
175.075 | -2.267e-10
175.392 | -2.2492e-10
175.664 | -2.2596e-10
175.984 | -2.235e-10
176.282 | -2.2478e-10
176.585 | -2.2784e-10
176.851 | -2.2851e-10
177.182 | -2.2789e-10
177.455 | -2.2801e-10
177.784 | -2.2828e-10
178.099 | -2.2714e-10
178.342 | -2.2766e-10
178.654 | -2.2881e-10
178.968 | -2.297e-10
179.293 | -2.2905e-10
179.594 | -2.2733e-10
179.887 | -2.2534e-10
180.203 | -2.2792e-10
180.459 | -2.2418e-10
180.789 | -2.2647e-10
181.067 | -2.2628e-10
181.363 | -2.2673e-10
181.669 | -2.2357e-10
181.986 | -2.2551e-10
182.258 | -2.247e-10
182.586 | -2.2681e-10
182.9 | -2.2542e-10
183.185 | -2.2635e-10
183.453 | -2.2513e-10
183.779 | -2.259e-10
184.056 | -2.2487e-10
184.386 | -2.2686e-10
184.675 | -2.2634e-10
184.961 | -2.2556e-10
185.261 | -2.2683e-10
185.562 | -2.269e-10
185.872 | -2.2597e-10
186.187 | -2.2552e-10
186.475 | -2.2608e-10
186.756 | -2.2654e-10
187.075 | -2.2666e-10
187.381 | -2.2592e-10
187.69 | -2.2607e-10
187.947 | -2.2537e-10
188.259 | -2.2682e-10
188.576 | -2.2466e-10
188.866 | -2.2688e-10
189.172 | -2.2563e-10
189.481 | -2.2604e-10
189.743 | -2.2641e-10
190.061 | -2.2656e-10
190.389 | -2.2632e-10
190.66 | -2.2507e-10
190.961 | -2.2592e-10
191.271 | -2.2661e-10
191.586 | -2.2644e-10
191.847 | -2.2555e-10
192.161 | -2.2724e-10
192.457 | -2.2516e-10
192.791 | -2.2806e-10
193.082 | -2.2631e-10
193.342 | -2.2628e-10
193.666 | -2.2664e-10
193.979 | -2.2435e-10
194.275 | -2.2507e-10
194.563 | -2.2448e-10
194.858 | -2.2517e-10
195.167 | -2.2501e-10
195.442 | -2.2403e-10
195.787 | -2.2514e-10
196.087 | -2.2411e-10
196.348 | -2.248e-10
196.655 | -2.242e-10
196.968 | -2.248e-10
197.299 | -2.26e-10
197.56 | -2.2434e-10
197.866 | -2.2705e-10
198.166 | -2.2729e-10
198.473 | -2.2453e-10
198.756 | -2.2566e-10
199.055 | -2.2493e-10
199.358 | -2.2352e-10
199.658 | -2.2361e-10
199.958 | -2.2512e-10
200.273 | -2.242e-10
200.568 | -2.2407e-10
200.873 | -2.2481e-10
201.191 | -2.2228e-10
201.461 | -2.2469e-10
201.777 | -2.245e-10
202.044 | -2.2504e-10
202.347 | -2.2614e-10
202.689 | -2.2538e-10
202.958 | -2.2688e-10
203.269 | -2.2615e-10
203.577 | -2.2722e-10
203.866 | -2.266e-10
204.182 | -2.2804e-10
204.472 | -2.2785e-10
204.77 | -2.2673e-10
205.091 | -2.2662e-10
205.342 | -2.2574e-10
205.65 | -2.2751e-10
205.977 | -2.2718e-10
206.269 | -2.2603e-10
206.578 | -2.2698e-10
206.874 | -2.2642e-10
207.19 | -2.2535e-10
207.457 | -2.2651e-10
207.777 | -2.2708e-10
208.069 | -2.2865e-10
208.345 | -2.2642e-10
208.687 | -2.2691e-10
208.961 | -2.2718e-10
209.291 | -2.2706e-10
209.551 | -2.2798e-10
209.876 | -2.2688e-10
210.177 | -2.2759e-10
210.488 | -2.2721e-10
210.747 | -2.2659e-10
211.089 | -2.2758e-10
211.363 | -2.2822e-10
211.701 | -2.2862e-10
211.986 | -2.2714e-10
212.283 | -2.2801e-10
212.591 | -2.2783e-10
212.849 | -2.279e-10
213.154 | -2.2676e-10
213.459 | -2.2702e-10
213.765 | -2.2664e-10
214.046 | -2.2772e-10
214.372 | -2.2803e-10
214.671 | -2.2788e-10
214.982 | -2.2767e-10
215.294 | -2.2651e-10
215.551 | -2.2754e-10
215.86 | -2.275e-10
216.172 | -2.2824e-10
216.468 | -2.2776e-10
216.771 | -2.2762e-10
217.072 | -2.2784e-10
217.389 | -2.27e-10
217.705 | -2.2787e-10
218.02 | -2.287e-10
218.314 | -2.2775e-10
218.599 | -2.2749e-10
218.907 | -2.2788e-10
219.154 | -2.2639e-10
219.48 | -2.2735e-10
219.793 | -2.2839e-10
220.067 | -2.2788e-10
220.378 | -2.2768e-10
220.681 | -2.274e-10
220.983 | -2.2721e-10
221.291 | -2.2679e-10
221.565 | -2.2771e-10
221.849 | -2.2805e-10
222.175 | -2.2658e-10
222.462 | -2.2652e-10
222.75 | -2.2677e-10
223.062 | -2.2705e-10
223.375 | -2.2714e-10
223.685 | -2.2703e-10
223.95 | -2.2721e-10
224.33 | -2.281e-10
224.542 | -2.2706e-10
224.884 | -2.277e-10
225.184 | -2.2799e-10
225.474 | -2.2761e-10
225.77 | -2.2631e-10
226.066 | -2.271e-10
226.366 | -2.272e-10
226.701 | -2.2839e-10
226.982 | -2.2921e-10
227.262 | -2.2839e-10
227.581 | -2.274e-10
227.898 | -2.2876e-10
228.17 | -2.2801e-10
228.482 | -2.2738e-10
228.754 | -2.2739e-10
229.071 | -2.2817e-10
229.346 | -2.2841e-10
229.668 | -2.2883e-10
229.992 | -2.2936e-10
230.278 | -2.2805e-10
230.565 | -2.2851e-10
230.886 | -2.2714e-10
231.196 | -2.2669e-10
231.473 | -2.2763e-10
231.774 | -2.2745e-10
232.075 | -2.2796e-10
232.377 | -2.3328e-10
232.681 | -2.2876e-10
232.985 | -2.2658e-10
233.292 | -2.2904e-10
233.585 | -2.2795e-10
233.862 | -2.268e-10
234.172 | -2.259e-10
234.485 | -2.266e-10
234.797 | -2.2598e-10
235.063 | -2.2737e-10
235.378 | -2.2672e-10
235.643 | -2.2758e-10
235.959 | -2.279e-10
236.276 | -2.1186e-10
236.543 | -2.2894e-10
236.89 | -2.2759e-10
237.158 | -2.2668e-10
237.493 | -2.2643e-10
237.761 | -2.2653e-10
238.077 | -2.2711e-10
238.394 | -2.254e-10
238.662 | -2.283e-10
238.981 | -2.2577e-10
239.248 | -2.282e-10
239.583 | -2.2387e-10
239.851 | -2.298e-10
240.167 | -2.1358e-10
240.502 | -2.2661e-10
240.769 | -2.2641e-10
241.104 | -2.2755e-10
241.371 | -2.2717e-10
241.688 | -2.2787e-10
241.988 | -2.2742e-10
242.273 | -2.2593e-10
242.59 | -2.303e-10
242.858 | -2.2722e-10
243.191 | -2.2691e-10
243.509 | -2.2071e-10
243.775 | -2.1471e-10
244.042 | -2.3577e-10
244.355 | -2.276e-10
244.685 | -2.2294e-10
244.949 | -2.3227e-10
245.264 | -2.3134e-10
245.561 | -2.0128e-10
245.878 | -1.8183e-10
246.16 | -2.4086e-10
246.475 | -2.1744e-10
246.779 | -2.2539e-10
247.063 | -2.3848e-10
247.382 | -2.239e-10
247.649 | -2.3202e-10
247.966 | -2.3539e-10
248.282 | -2.2504e-10
248.566 | -2.2447e-10
248.885 | -2.2598e-10
249.201 | -2.2456e-10
249.467 | -2.2594e-10
249.784 | -2.3284e-10
250.07 | -2.2573e-10
250.386 | -2.3944e-10
250.653 | -2.286e-10
250.97 | -2.1856e-10
251.289 | -2.2034e-10
251.556 | -2.2965e-10
251.872 | -2.3564e-10
252.19 | -2.1656e-10
252.457 | -2.3479e-10
252.773 | -2.2751e-10
253.091 | -2.1583e-10
253.357 | -2.1995e-10
253.673 | -2.4753e-10
253.99 | -2.265e-10
254.257 | -2.4294e-10
254.574 | -2.327e-10
254.891 | -2.3058e-10
255.155 | -2.3938e-10
255.474 | -2.2817e-10
255.789 | -2.3668e-10
256.073 | -2.307e-10
256.389 | -2.1424e-10
256.671 | -2.167e-10
257.005 | -2.2973e-10
257.274 | -2.1499e-10
257.542 | -2.4343e-10
257.857 | -2.0181e-10
258.174 | -2.2531e-10
258.507 | -2.2688e-10
258.774 | -2.2978e-10
259.091 | -2.2897e-10
259.374 | -2.3077e-10
259.674 | -2.2828e-10
259.991 | -2.4829e-10
260.275 | -2.2861e-10
260.589 | -2.2936e-10
260.855 | -2.2924e-10
261.171 | -2.277e-10
261.451 | -2.3004e-10
261.764 | -2.295e-10
262.082 | -2.2835e-10
262.347 | -2.2843e-10
262.662 | -2.2869e-10
262.996 | -2.2883e-10
263.261 | -2.2955e-10
263.58 | -2.2886e-10
263.846 | -2.3026e-10
264.179 | -2.2904e-10
264.497 | -2.2868e-10
264.764 | -2.2902e-10
265.082 | -2.3053e-10
265.399 | -2.3006e-10
265.667 | -2.2909e-10
265.983 | -2.288e-10
266.251 | -2.2849e-10
266.568 | -2.3053e-10
266.901 | -2.2774e-10
267.168 | -2.289e-10
267.485 | -2.2891e-10
267.77 | -2.288e-10
268.086 | -2.2753e-10
268.353 | -2.2884e-10
268.671 | -2.2839e-10
269.003 | -2.2845e-10
269.27 | -2.2914e-10
269.588 | -2.2824e-10
269.856 | -2.3067e-10
270.173 | -2.2978e-10
270.505 | -2.2972e-10
270.771 | -2.2897e-10
271.089 | -2.2835e-10
271.356 | -2.2847e-10
271.672 | -2.2896e-10
272.006 | -2.2987e-10
272.271 | -2.3012e-10
272.589 | -2.2979e-10
272.856 | -2.2938e-10
273.188 | -2.2869e-10
273.455 | -2.2931e-10
273.772 | -2.2947e-10
274.088 | -2.3044e-10
274.372 | -2.2963e-10
274.689 | -2.2846e-10
274.955 | -2.2887e-10
275.271 | -2.2932e-10
275.555 | -2.288e-10
275.873 | -2.2938e-10
276.189 | -2.2871e-10
276.457 | -2.2887e-10
276.79 | -2.2834e-10
277.057 | -2.2792e-10
277.373 | -2.2871e-10
277.707 | -2.2934e-10
277.974 | -2.281e-10
278.291 | -2.2749e-10
278.573 | -2.2944e-10
278.891 | -2.2821e-10
279.204 | -2.2784e-10
279.469 | -2.2939e-10
279.784 | -2.2777e-10
280.048 | -2.2781e-10
280.379 | -2.2833e-10
280.662 | -2.2926e-10
280.994 | -2.3037e-10
281.277 | -2.2986e-10
281.544 | -2.2793e-10
281.879 | -2.2889e-10
282.163 | -2.2891e-10
282.48 | -2.2981e-10
282.764 | -2.2966e-10
283.048 | -2.2916e-10
283.382 | -2.2799e-10
283.649 | -2.2894e-10
283.983 | -2.282e-10
284.267 | -2.2871e-10
284.585 | -2.3022e-10
284.852 | -2.2909e-10
285.169 | -2.303e-10
285.452 | -2.2869e-10
285.769 | -2.2759e-10
286.087 | -2.292e-10
286.37 | -2.2923e-10
286.686 | -2.2926e-10
286.955 | -2.293e-10
287.272 | -2.2934e-10
287.587 | -2.301e-10
287.872 | -2.3137e-10
288.188 | -2.3059e-10
288.454 | -2.3122e-10
288.786 | -2.2988e-10
289.055 | -2.2866e-10
289.37 | -2.3013e-10
289.654 | -2.3009e-10
289.97 | -2.2836e-10
290.287 | -2.3033e-10
290.555 | -2.2922e-10
290.889 | -2.2981e-10
291.155 | -2.298e-10
291.472 | -2.2975e-10
291.805 | -2.2884e-10
292.071 | -2.2764e-10
292.389 | -2.294e-10
292.673 | -2.2864e-10
292.99 | -2.2894e-10
293.255 | -2.2903e-10
293.572 | -2.3011e-10
293.89 | -2.3006e-10
294.173 | -2.2793e-10
294.487 | -2.2947e-10
294.753 | -2.2911e-10
295.071 | -2.3031e-10
295.388 | -2.2871e-10
295.673 | -2.3043e-10
295.988 | -2.2918e-10
296.254 | -2.2989e-10
296.588 | -2.2987e-10
296.905 | -2.2939e-10
297.171 | -2.2839e-10
297.489 | -2.288e-10
297.773 | -2.3001e-10
298.088 | -2.2779e-10
298.355 | -2.2978e-10
298.687 | -2.2985e-10
298.951 | -2.2886e-10
299.283 | -2.3065e-10
299.547 | -2.3015e-10
299.863 | -2.2969e-10
300.178 | -2.3028e-10
300.495 | -2.2967e-10
300.779 | -2.3024e-10
301.046 | -2.2977e-10
301.363 | -2.3131e-10
301.679 | -2.297e-10
301.946 | -2.3081e-10
302.282 | -2.2997e-10
302.549 | -2.2931e-10
302.865 | -2.3073e-10
303.198 | -2.2955e-10
303.465 | -2.3043e-10
303.782 | -2.3137e-10
304.066 | -2.3147e-10
304.382 | -2.2911e-10
304.668 | -2.3019e-10
305 | -2.3053e-10
305.267 | -2.2952e-10
305.585 | -2.2945e-10
305.868 | -2.2953e-10
306.185 | -2.2931e-10
306.452 | -2.2947e-10
306.786 | -2.2997e-10
307.053 | -2.2891e-10
307.369 | -2.2977e-10
307.653 | -2.3036e-10
307.986 | -2.2949e-10
308.253 | -2.2939e-10
308.571 | -2.294e-10
308.903 | -2.2874e-10
309.172 | -2.2935e-10
309.487 | -2.3051e-10
309.77 | -2.3173e-10
310.086 | -2.3132e-10
310.369 | -2.3034e-10
310.686 | -2.307e-10
310.952 | -2.3026e-10
311.271 | -2.3059e-10
311.587 | -2.2946e-10
311.854 | -2.2992e-10
312.169 | -2.2847e-10
312.504 | -2.3086e-10
312.772 | -2.296e-10
313.088 | -2.2912e-10
313.372 | -2.2947e-10
313.689 | -2.302e-10
313.954 | -2.2905e-10
314.288 | -2.294e-10
314.555 | -2.2998e-10
314.872 | -2.3145e-10
315.19 | -2.307e-10
315.471 | -2.2941e-10
315.787 | -2.2793e-10
316.054 | -2.2939e-10
316.37 | -2.2926e-10
316.704 | -2.2906e-10
316.97 | -2.3029e-10
317.306 | -2.2945e-10
317.572 | -2.2957e-10
317.888 | -2.2905e-10
318.157 | -2.2966e-10
318.474 | -2.306e-10
318.789 | -2.3092e-10
319.055 | -2.2943e-10
319.386 | -2.3143e-10
319.701 | -2.2957e-10
319.971 | -2.2977e-10
320.287 | -2.2921e-10
320.569 | -2.2891e-10
320.883 | -2.3084e-10
321.148 | -2.3067e-10
321.464 | -2.3098e-10
321.797 | -2.3041e-10
322.064 | -2.2877e-10
322.397 | -2.3046e-10
322.662 | -2.3043e-10
322.981 | -2.3153e-10
323.248 | -2.3021e-10
323.581 | -2.3043e-10
323.849 | -2.312e-10
324.165 | -2.3052e-10
324.483 | -2.2927e-10
324.766 | -2.2953e-10
325.082 | -2.2856e-10
325.349 | -2.2847e-10
325.667 | -2.2923e-10
325.984 | -2.2926e-10
326.267 | -2.307e-10
326.569 | -2.3034e-10
326.869 | -2.3084e-10
327.203 | -2.3148e-10
327.471 | -2.308e-10
327.755 | -2.3044e-10
328.086 | -2.2985e-10
328.37 | -2.3081e-10
328.686 | -2.3092e-10
328.97 | -2.3154e-10
329.254 | -2.3176e-10
329.571 | -2.3117e-10
329.904 | -2.3006e-10
330.186 | -2.3174e-10
330.454 | -2.2945e-10
330.786 | -2.3001e-10
331.054 | -2.305e-10
331.386 | -2.3043e-10
331.653 | -2.308e-10
331.967 | -2.3082e-10
332.252 | -2.3087e-10
332.584 | -2.3145e-10
332.852 | -2.3114e-10
333.171 | -2.2984e-10
333.455 | -2.3059e-10
333.772 | -2.2871e-10
334.088 | -2.2984e-10
334.371 | -2.31e-10
334.689 | -2.2903e-10
334.972 | -2.2908e-10
335.288 | -2.2972e-10
335.572 | -2.2905e-10
335.891 | -2.3047e-10
336.207 | -2.2836e-10
336.47 | -2.2844e-10
336.787 | -2.3066e-10
337.07 | -2.3116e-10
337.387 | -2.3012e-10
337.653 | -2.3027e-10
337.987 | -2.313e-10
338.254 | -2.3001e-10
338.571 | -2.3035e-10
338.855 | -2.3156e-10
339.169 | -2.3131e-10
339.504 | -2.3067e-10
339.772 | -2.31e-10
340.054 | -2.2936e-10
340.373 | -2.3084e-10
340.689 | -2.3069e-10
340.974 | -2.3038e-10
341.288 | -2.3024e-10
341.571 | -2.2958e-10
341.887 | -2.2913e-10
342.152 | -2.2983e-10
342.488 | -2.3158e-10
342.803 | -2.31e-10
343.071 | -2.288e-10
343.404 | -2.3141e-10
343.687 | -2.3081e-10
343.985 | -2.2891e-10
344.27 | -2.29e-10
344.585 | -2.3046e-10
344.868 | -2.2908e-10
345.186 | -2.3012e-10
345.468 | -2.3065e-10
345.769 | -2.3078e-10
346.103 | -2.3212e-10
346.37 | -2.3064e-10
346.686 | -2.3038e-10
346.965 | -2.3029e-10
347.282 | -2.3134e-10
347.548 | -2.3137e-10
347.866 | -2.304e-10
348.18 | -2.3227e-10
348.465 | -2.3172e-10
348.78 | -2.3317e-10
349.048 | -2.3156e-10
349.366 | -2.313e-10
349.65 | -2.3133e-10
349.965 | -2.3048e-10
350.249 | -2.3067e-10
350.566 | -2.3109e-10
350.884 | -2.3093e-10
351.15 | -2.3054e-10
351.485 | -2.3102e-10
351.749 | -2.3096e-10
352.086 | -2.3069e-10
352.352 | -2.3078e-10
352.685 | -2.3043e-10
352.952 | -2.285e-10
353.284 | -2.2922e-10
353.569 | -2.2982e-10
353.882 | -2.2824e-10
354.151 | -2.3014e-10
354.481 | -2.3037e-10
354.749 | -2.3114e-10
355.086 | -2.308e-10
355.353 | -2.3045e-10
355.69 | -2.2928e-10
355.954 | -2.2951e-10
356.288 | -2.289e-10
356.585 | -2.2924e-10
356.854 | -2.2933e-10
357.188 | -2.2928e-10
357.47 | -2.2957e-10
357.786 | -2.299e-10
358.07 | -2.3028e-10
358.388 | -2.3087e-10
358.671 | -2.2977e-10
358.987 | -2.3021e-10
359.27 | -2.2963e-10
359.586 | -2.2852e-10
359.853 | -2.294e-10
360.168 | -2.3067e-10
360.501 | -2.279e-10
360.769 | -2.2955e-10
361.053 | -2.2804e-10
361.385 | -2.2934e-10
361.651 | -2.2892e-10
361.986 | -2.2805e-10
362.253 | -2.2815e-10
362.57 | -2.2993e-10
362.903 | -2.2946e-10
363.171 | -2.2895e-10
363.487 | -2.3092e-10
363.77 | -2.296e-10
364.087 | -2.2886e-10
364.373 | -2.2962e-10
364.689 | -2.2929e-10
364.953 | -2.2854e-10
365.289 | -2.2966e-10
365.555 | -2.2909e-10
365.889 | -2.3004e-10
366.155 | -2.3029e-10
366.49 | -2.2875e-10
366.772 | -2.2886e-10
367.088 | -2.2883e-10
367.37 | -2.2978e-10
367.688 | -2.3026e-10
367.955 | -2.2947e-10
368.287 | -2.3011e-10
368.556 | -2.29e-10
368.871 | -2.2968e-10
369.153 | -2.2932e-10
369.47 | -2.2938e-10
369.754 | -2.302e-10
370.072 | -2.2911e-10
370.355 | -2.3064e-10
370.687 | -2.2926e-10
370.972 | -2.3032e-10
371.288 | -2.3001e-10
371.572 | -2.3172e-10
371.889 | -2.2889e-10
372.172 | -2.2981e-10
372.453 | -2.2986e-10
372.788 | -2.3001e-10
373.072 | -2.2943e-10
373.387 | -2.2991e-10
373.669 | -2.2989e-10
373.969 | -2.2944e-10
374.252 | -2.305e-10
374.584 | -2.2935e-10
374.849 | -2.2939e-10
375.201 | -2.3062e-10
375.469 | -2.2915e-10
375.8 | -2.3035e-10
376.068 | -2.3058e-10
376.402 | -2.2995e-10
376.668 | -2.2969e-10
377 | -2.2899e-10
377.268 | -2.3034e-10
377.585 | -2.2901e-10
377.869 | -2.2988e-10
378.187 | -2.2963e-10
378.469 | -2.2975e-10
378.788 | -2.3067e-10
379.069 | -2.302e-10
379.403 | -2.3015e-10
379.671 | -2.3059e-10
379.986 | -2.2991e-10
380.27 | -2.3018e-10
380.586 | -2.2935e-10
380.869 | -2.2936e-10
381.186 | -2.2973e-10
381.47 | -2.296e-10
381.787 | -2.3069e-10
382.069 | -2.2968e-10
382.385 | -2.3023e-10
382.668 | -2.3084e-10
382.985 | -2.3049e-10
383.252 | -2.3112e-10
383.584 | -2.3161e-10
383.851 | -2.3126e-10
384.186 | -2.3238e-10
384.454 | -2.3199e-10
384.786 | -2.3059e-10
385.05 | -2.3118e-10
385.385 | -2.3227e-10
385.652 | -2.3131e-10
385.984 | -2.3134e-10
386.252 | -2.3074e-10
386.57 | -2.3235e-10
386.887 | -2.3196e-10
387.17 | -2.3107e-10
387.488 | -2.3183e-10
387.77 | -2.3192e-10
388.087 | -2.3121e-10
388.37 | -2.3113e-10
388.687 | -2.3132e-10
388.971 | -2.3129e-10
389.284 | -2.3091e-10
389.568 | -2.3091e-10
389.882 | -2.3043e-10
390.168 | -2.3078e-10
390.482 | -2.3176e-10
390.763 | -2.3186e-10
391.075 | -2.3185e-10
391.358 | -2.3164e-10
391.675 | -2.3046e-10
391.944 | -2.308e-10
392.277 | -2.3028e-10
392.564 | -2.3096e-10
392.878 | -2.2998e-10
393.164 | -2.3052e-10
393.478 | -2.3011e-10
393.763 | -2.3095e-10
394.094 | -2.2955e-10
394.36 | -2.2957e-10
394.643 | -2.3071e-10
394.981 | -2.3114e-10
395.265 | -2.3022e-10
395.583 | -2.324e-10
395.849 | -2.319e-10
396.182 | -2.3118e-10
396.464 | -2.3082e-10
396.783 | -2.3108e-10
397.065 | -2.2938e-10
397.384 | -2.3079e-10
397.666 | -2.2979e-10
397.983 | -2.311e-10
398.248 | -2.2956e-10
398.583 | -2.2874e-10
398.848 | -2.2974e-10
399.183 | -2.2971e-10
399.465 | -2.3013e-10
399.782 | -2.288e-10
400.05 | -2.2781e-10
400.365 | -2.286e-10
400.651 | -2.281e-10
400.966 | -2.2841e-10
401.251 | -2.293e-10
401.585 | -2.2904e-10
401.868 | -2.2907e-10
402.183 | -2.2899e-10
402.465 | -2.2826e-10
402.784 | -2.3026e-10
403.05 | -2.2936e-10
403.381 | -2.3034e-10
403.666 | -2.3107e-10
403.985 | -2.3083e-10
404.251 | -2.3125e-10
404.584 | -2.3083e-10
404.869 | -2.3114e-10
405.187 | -2.3165e-10
405.47 | -2.317e-10
405.787 | -2.3156e-10
406.071 | -2.3192e-10
406.401 | -2.3047e-10
406.668 | -2.3069e-10
406.983 | -2.3184e-10
407.268 | -2.3156e-10
407.583 | -2.3018e-10
407.868 | -2.3182e-10
408.185 | -2.3178e-10
408.452 | -2.3226e-10
408.785 | -2.309e-10
409.05 | -2.3196e-10
409.382 | -2.3081e-10
409.651 | -2.3105e-10
409.985 | -2.3148e-10
410.252 | -2.2923e-10
410.585 | -2.2964e-10
410.852 | -2.3054e-10
411.185 | -2.2992e-10
411.454 | -2.3003e-10
411.786 | -2.3156e-10
412.051 | -2.3168e-10
412.37 | -2.3106e-10
412.703 | -2.3164e-10
412.988 | -2.3112e-10
413.252 | -2.3107e-10
413.582 | -2.3251e-10
413.867 | -2.3215e-10
414.188 | -2.3124e-10
414.468 | -2.3041e-10
414.784 | -2.3189e-10
415.065 | -2.307e-10
415.399 | -2.3207e-10
415.684 | -2.3229e-10
415.952 | -2.3142e-10
416.284 | -2.3108e-10
416.564 | -2.3228e-10
416.886 | -2.3191e-10
417.169 | -2.3122e-10
417.501 | -2.3183e-10
417.766 | -2.3141e-10
418.05 | -2.3155e-10
418.368 | -2.3191e-10
418.649 | -2.3126e-10
418.964 | -2.3253e-10
419.248 | -2.3189e-10
419.566 | -2.3282e-10
419.898 | -2.3343e-10
420.172 | -2.3349e-10
420.454 | -2.3389e-10
420.786 | -2.3117e-10
421.101 | -2.3247e-10
421.365 | -2.333e-10
421.702 | -2.3377e-10
421.966 | -2.3237e-10
422.249 | -2.3275e-10
422.582 | -2.3318e-10
422.853 | -2.3335e-10
423.167 | -2.3024e-10
423.5 | -2.321e-10
423.765 | -2.3361e-10
424.104 | -2.3261e-10
424.368 | -2.3216e-10
424.685 | -2.3193e-10
424.966 | -2.3163e-10
425.281 | -2.3112e-10
425.545 | -2.3117e-10
425.876 | -2.3364e-10
426.148 | -2.3217e-10
426.477 | -2.3206e-10
426.746 | -2.3147e-10
427.06 | -2.3295e-10
427.393 | -2.326e-10
427.659 | -2.3203e-10
427.942 | -2.3227e-10
428.257 | -2.3316e-10
428.591 | -2.3259e-10
428.859 | -2.3301e-10
429.174 | -2.3315e-10
429.507 | -2.3238e-10
429.773 | -2.3164e-10
430.109 | -2.3309e-10
430.374 | -2.3233e-10
430.706 | -2.3322e-10
430.975 | -2.3238e-10
431.258 | -2.3359e-10
431.589 | -2.3236e-10
431.842 | -2.3282e-10
432.176 | -2.3124e-10
432.461 | -2.3263e-10
432.778 | -2.3417e-10
433.061 | -2.3307e-10
433.346 | -2.3189e-10
433.68 | -2.3243e-10
433.963 | -2.3327e-10
434.279 | -2.3232e-10
434.565 | -2.3226e-10
434.898 | -2.3163e-10
435.163 | -2.3301e-10
435.498 | -2.3192e-10
435.781 | -2.3243e-10
436.046 | -2.3207e-10
436.379 | -2.3236e-10
436.645 | -2.3263e-10
436.98 | -2.3184e-10
437.263 | -2.3154e-10
437.58 | -2.3183e-10
437.863 | -2.3118e-10
438.181 | -2.3245e-10
438.464 | -2.327e-10
438.795 | -2.3247e-10
439.065 | -2.3117e-10
439.347 | -2.325e-10
439.662 | -2.322e-10
439.949 | -2.3335e-10
440.28 | -2.3218e-10
440.547 | -2.3216e-10
440.88 | -2.3255e-10
441.148 | -2.3091e-10
441.466 | -2.3238e-10
441.747 | -2.326e-10
442.08 | -2.3193e-10
442.348 | -2.3256e-10
442.681 | -2.3199e-10
442.964 | -2.317e-10
443.282 | -2.3243e-10
443.565 | -2.3293e-10
443.898 | -2.3303e-10
444.163 | -2.3243e-10
444.446 | -2.3351e-10
444.765 | -2.3282e-10
445.046 | -2.3288e-10
445.379 | -2.3166e-10
445.661 | -2.3378e-10
445.978 | -2.3437e-10
446.266 | -2.332e-10
446.549 | -2.3295e-10
446.883 | -2.34e-10
447.147 | -2.3321e-10
447.463 | -2.3236e-10
447.744 | -2.3308e-10
448.064 | -2.3242e-10
448.348 | -2.3449e-10
448.698 | -2.3432e-10
448.966 | -2.3233e-10
449.248 | -2.3249e-10
449.579 | -2.329e-10
449.861 | -2.3282e-10
450.192 | -2.3261e-10