## Settings
Sample Info | SO303, dot c6, run 01
Sample Description | 01: 0/0.7/-1
Major Measurement Parameters
Starting Temperature | 80.063
Initial Temperature | 81
Final Temperature | 220
Preliminary Voltage | 0
Pulse Voltage | 0.7
Pulse Time | 5
Measurement Voltage | -1
Subsidiary Measurement Parameters
Step | 0.3
Accuracy Step | 0.1
Accuracy Stable | 0.5
Accuracy End | 0.2
Lakeshore TC Parameters
Ramp | 10
Range | 3
P | 100
I | 50
D | 20
Keithley SM Parameters
NPLC | 3
Measurecount | 1
время
Date | 25.9.2023
Time | 17:33:1

## Stabilization
Temperature | Current
80.0636 | 7.1118e-09
80.0416 | 7.7555e-09
80.0335 | 9.472e-09
80.0382 | 7.2302e-09
80.0349 | 7.743e-09
80.0349 | 9.9208e-09
80.0709 | 1.02e-08
80.1067 | 8.6085e-09
80.1488 | 7.1751e-09
80.1812 | 7.0805e-09
80.2047 | 7.294e-09
80.2293 | 7.8862e-09
80.2577 | 8.0973e-09
80.2721 | 8.6879e-09
80.2894 | 9.4064e-09
80.3158 | 8.392e-09
80.3454 | 8.28e-09
80.3563 | 8.4475e-09
80.3866 | 1.0973e-08
80.4219 | 8.6988e-09
80.4306 | 7.7877e-09
80.4516 | 9.0601e-09
80.4803 | 7.7966e-09
80.5139 | 1.8202e-08
80.5312 | 1.9903e-08
80.5254 | 3.7585e-08
80.5302 | 5.1818e-08
80.547 | 4.8837e-08
80.5553 | 4.6687e-08
80.5522 | 2.5834e-08
80.5617 | 2.4893e-08
80.5932 | 2.5892e-08
80.6026 | 9.8803e-08

## Measurements
Temperature | Current
80.7057 | -3.9289e-08
80.8062 | -3.6726e-08
81.1062 | -3.5452e-08
81.4399 | -3.1519e-08
81.7501 | -3.3302e-08
82.041 | -3.3818e-08
82.3469 | -3.2693e-08
82.6191 | -3.3458e-08
82.948 | -3.4147e-08
83.221 | -3.4765e-08
83.5861 | -3.4189e-08
83.9965 | -3.4417e-08
84.2483 | -5.6163e-08
84.6544 | -5.4081e-08
84.9753 | -5.6822e-08
85.2826 | -5.948e-08
85.5346 | -3.0034e-08
87.9807 | -2.8875e-08
88.9905 | -6.1859e-08
89.2168 | -5.0031e-08
89.5528 | -4.7382e-08
89.8896 | -4.7328e-08
90.1657 | -4.6981e-08
90.467 | -4.6914e-08
90.7654 | -4.4445e-08
91.0481 | -4.4329e-08
91.3436 | -4.4452e-08
91.8257 | -4.446e-08
92.1747 | -4.4498e-08
94.5481 | -4.4484e-08
95.5469 | -4.4539e-08
95.8678 | -4.45e-08
96.1168 | -4.4471e-08
96.4472 | -4.456e-08
96.7329 | -4.4595e-08
97.0591 | -4.4653e-08
97.363 | -4.472e-08
97.613 | -4.476e-08
97.9221 | -4.478e-08
98.2411 | -4.4856e-08
98.5334 | -4.5015e-08
98.8688 | -4.4968e-08
99.1512 | -4.5044e-08
99.4559 | -4.5012e-08
99.7527 | -4.5009e-08
100.046 | -4.5077e-08
100.332 | -4.5034e-08
100.623 | -4.5173e-08
100.94 | -4.5187e-08
101.275 | -4.5222e-08
101.527 | -4.5237e-08
101.806 | -4.5372e-08
102.122 | -4.5459e-08
102.408 | -4.5456e-08
102.798 | -4.5441e-08
103.038 | -4.5469e-08
103.342 | -4.565e-08
103.65 | -4.5628e-08
103.915 | -4.5625e-08
104.208 | -4.5588e-08
104.582 | -4.5589e-08
104.885 | -4.5638e-08
105.275 | -4.565e-08
105.522 | -4.5738e-08
105.757 | -4.5789e-08
106.083 | -4.579e-08
106.377 | -4.575e-08
106.645 | -4.5793e-08
106.999 | -4.5821e-08
107.286 | -4.577e-08
107.547 | -4.5829e-08
107.826 | -4.59e-08
108.151 | -4.5951e-08
108.437 | -4.602e-08
108.713 | -4.6034e-08
109.03 | -4.6016e-08
109.308 | -4.6411e-08
109.62 | -4.6364e-08
109.942 | -4.6531e-08
110.238 | -4.6845e-08
110.529 | -4.9157e-08
110.857 | -4.9169e-08
111.156 | -4.9515e-08
111.424 | -5.3384e-08
111.744 | -5.1595e-08
112.012 | -5.0857e-08
112.338 | -4.92e-08
112.62 | -4.9279e-08
112.97 | -4.9148e-08
113.207 | -4.9279e-08
113.511 | -4.8868e-08
113.84 | -4.8977e-08
114.177 | -4.9468e-08
114.442 | -4.7478e-08
114.75 | -4.7576e-08
115.023 | -4.7308e-08
115.332 | -4.7432e-08
115.641 | -4.7544e-08
115.937 | -4.7489e-08
116.22 | -4.7546e-08
116.538 | -4.7604e-08
116.908 | -4.7661e-08
117.169 | -4.7825e-08
117.498 | -4.8691e-08
117.773 | -4.8682e-08
118.05 | -4.7842e-08
118.31 | -4.7904e-08
118.618 | -4.7897e-08
118.915 | -4.7957e-08
119.237 | -4.8044e-08
119.514 | -4.8208e-08
119.847 | -4.8354e-08
120.149 | -4.8459e-08
120.422 | -4.8442e-08
120.715 | -4.86e-08
121.028 | -4.8718e-08
121.328 | -4.8771e-08
121.62 | -4.8873e-08
121.943 | -4.9212e-08
122.224 | -4.9256e-08
122.555 | -4.9327e-08
122.843 | -4.9399e-08
123.116 | -4.9418e-08
123.492 | -4.9711e-08
123.752 | -4.9597e-08
124.068 | -4.9795e-08
124.348 | -4.9956e-08
124.63 | -5.0136e-08
124.984 | -5.0301e-08
125.236 | -5.0202e-08
125.553 | -5.0205e-08
125.814 | -5.025e-08
126.109 | -5.0506e-08
126.421 | -5.0991e-08
126.743 | -5.1356e-08
127.068 | -5.1113e-08
127.368 | -5.082e-08
127.638 | -5.114e-08
127.958 | -5.0967e-08
128.226 | -5.2159e-08
128.517 | -5.1881e-08
128.866 | -5.1164e-08
129.138 | -5.135e-08
129.427 | -5.1031e-08
129.739 | -5.086e-08
130.039 | -5.1008e-08
130.337 | -5.0999e-08
130.621 | -5.1124e-08
130.943 | -5.1269e-08
131.259 | -5.1293e-08
131.55 | -5.1361e-08
131.814 | -5.151e-08
132.139 | -5.1563e-08
132.447 | -5.1673e-08
132.715 | -5.1878e-08
133.052 | -5.1849e-08
133.35 | -5.2065e-08
133.638 | -5.2033e-08
133.924 | -5.2299e-08
134.249 | -5.2457e-08
134.563 | -5.2385e-08
134.875 | -5.2476e-08
135.163 | -5.2595e-08
135.424 | -5.2554e-08
135.766 | -5.2663e-08
136.045 | -5.2791e-08
136.325 | -5.2853e-08
136.668 | -5.3024e-08
136.958 | -5.3016e-08
137.276 | -5.3071e-08
137.54 | -5.3075e-08
137.854 | -5.3223e-08
138.169 | -5.3347e-08
138.428 | -5.3524e-08
138.752 | -5.3585e-08
139.036 | -5.3654e-08
139.347 | -5.3757e-08
139.623 | -5.3822e-08
139.926 | -5.3902e-08
140.256 | -5.4077e-08
140.546 | -5.4065e-08
140.841 | -5.4177e-08
141.14 | -5.4351e-08
141.447 | -5.4468e-08
141.714 | -5.4538e-08
142.037 | -5.4608e-08
142.354 | -5.4716e-08
142.608 | -5.4794e-08
142.941 | -5.4878e-08
143.246 | -5.5019e-08
143.53 | -5.5189e-08
143.821 | -5.5196e-08
144.146 | -5.5307e-08
144.426 | -5.5378e-08
144.732 | -5.5524e-08
145.052 | -5.572e-08
145.368 | -5.5777e-08
145.646 | -5.5901e-08
145.957 | -5.6059e-08
146.258 | -5.6165e-08
146.52 | -5.6246e-08
146.854 | -5.6326e-08
147.156 | -5.6594e-08
147.433 | -5.7005e-08
147.71 | -5.6514e-08
148.051 | -5.6661e-08
148.349 | -5.676e-08
148.612 | -5.6882e-08
148.943 | -5.6951e-08
149.213 | -5.7155e-08
149.578 | -5.7172e-08
149.832 | -5.7295e-08
150.154 | -5.7424e-08
150.42 | -5.7408e-08
150.762 | -5.7585e-08
151.012 | -5.7752e-08
151.326 | -5.7897e-08
151.639 | -5.7864e-08
151.938 | -5.7973e-08
152.257 | -5.8114e-08
152.509 | -5.8158e-08
152.86 | -5.8375e-08
153.197 | -5.8733e-08
153.47 | -5.8646e-08
153.732 | -5.8737e-08
154.041 | -5.8843e-08
154.349 | -5.8995e-08
154.632 | -5.908e-08
154.933 | -5.9239e-08
155.222 | -5.9374e-08
155.531 | -5.9462e-08
155.842 | -5.9603e-08
156.158 | -5.9655e-08
156.461 | -5.9817e-08
156.764 | -5.9844e-08
157.054 | -5.9939e-08
157.312 | -6.0043e-08
157.652 | -6.0118e-08
157.922 | -6.0309e-08
158.211 | -6.0367e-08
158.543 | -6.0437e-08
158.849 | -6.0688e-08
159.149 | -6.1178e-08
159.429 | -6.151e-08
159.733 | -6.1157e-08
160.016 | -6.1079e-08
160.324 | -6.1123e-08
160.663 | -6.1234e-08
160.918 | -6.1317e-08
161.219 | -6.1458e-08
161.526 | -6.1617e-08
161.839 | -6.1691e-08
162.106 | -6.1917e-08
162.444 | -6.1863e-08
162.73 | -6.1925e-08
163.042 | -6.2436e-08
163.36 | -6.2747e-08
163.631 | -6.2383e-08
163.912 | -6.2455e-08
164.231 | -6.2633e-08
164.552 | -6.2752e-08
164.807 | -6.2846e-08
165.156 | -6.3266e-08
165.448 | -6.3312e-08
165.735 | -6.3364e-08
166.048 | -6.3396e-08
166.336 | -6.3454e-08
166.622 | -6.364e-08
166.943 | -6.375e-08
167.25 | -6.3797e-08
167.55 | -6.383e-08
167.819 | -6.3971e-08
168.132 | -6.4034e-08
168.432 | -6.4093e-08
168.713 | -6.4212e-08
169.073 | -6.433e-08
169.319 | -6.4448e-08
169.664 | -6.451e-08
169.964 | -6.4599e-08
170.252 | -6.4609e-08
170.535 | -6.4716e-08
170.836 | -6.4832e-08
171.166 | -6.4959e-08
171.421 | -6.5079e-08
171.753 | -6.5162e-08
172.042 | -6.5235e-08
172.346 | -6.5437e-08
172.65 | -6.5499e-08
172.935 | -6.551e-08
173.252 | -6.5643e-08
173.567 | -6.5758e-08
173.822 | -6.5823e-08
174.14 | -6.5928e-08
174.446 | -6.5963e-08
174.74 | -6.6095e-08
175.035 | -6.6236e-08
175.375 | -6.6353e-08
175.633 | -6.6521e-08
175.958 | -6.6548e-08
176.246 | -6.6658e-08
176.555 | -6.677e-08
176.871 | -6.6821e-08
177.138 | -6.6932e-08
177.41 | -6.697e-08
177.756 | -6.7239e-08
178.041 | -6.7289e-08
178.326 | -6.7538e-08
178.627 | -6.7678e-08
178.933 | -6.7869e-08
179.227 | -6.7866e-08
179.537 | -6.797e-08
179.844 | -6.8051e-08
180.143 | -6.8208e-08
180.424 | -6.8185e-08
180.741 | -6.8249e-08
181.027 | -6.8499e-08
181.315 | -6.8473e-08
181.639 | -6.8519e-08
181.931 | -6.8712e-08
182.258 | -6.8746e-08
182.539 | -6.8968e-08
182.824 | -6.9023e-08
183.124 | -6.9061e-08
183.413 | -6.9174e-08
183.745 | -6.9245e-08
184.049 | -6.9302e-08
184.338 | -6.9444e-08
184.625 | -6.9637e-08
184.925 | -6.9734e-08
185.239 | -6.9783e-08
185.548 | -6.984e-08
185.859 | -7.003e-08
186.147 | -7.0025e-08
186.446 | -7.0073e-08
186.711 | -7.0177e-08
187.028 | -7.0271e-08
187.35 | -7.0257e-08
187.654 | -7.0354e-08
187.945 | -7.0556e-08
188.234 | -7.0667e-08
188.529 | -7.0651e-08
188.815 | -7.0777e-08
189.125 | -7.0771e-08
189.437 | -7.105e-08
189.747 | -7.1307e-08
190.056 | -7.1289e-08
190.317 | -7.1302e-08
190.632 | -7.1395e-08
190.945 | -7.1422e-08
191.244 | -7.1635e-08
191.54 | -7.1721e-08
191.836 | -7.1859e-08
192.136 | -7.1991e-08
192.441 | -7.2037e-08
192.75 | -7.2183e-08
193.029 | -7.1583e-08
193.368 | -7.1731e-08
193.608 | -7.188e-08
193.915 | -7.1849e-08
194.233 | -7.2031e-08
194.524 | -7.2115e-08
194.822 | -7.229e-08
195.12 | -7.2393e-08
195.468 | -7.2651e-08
195.722 | -7.2764e-08
196.048 | -7.2934e-08
196.338 | -7.2956e-08
196.613 | -7.3098e-08
196.974 | -7.3071e-08
197.28 | -7.322e-08
197.511 | -7.3404e-08
197.836 | -7.3408e-08
198.135 | -7.3503e-08
198.424 | -7.3613e-08
198.782 | -7.3581e-08
199.03 | -7.3761e-08
199.378 | -7.3772e-08
199.632 | -7.3797e-08
199.961 | -7.3822e-08
200.255 | -7.3989e-08
200.555 | -7.4229e-08
200.871 | -7.4343e-08
201.119 | -7.4372e-08
201.408 | -7.4444e-08
201.724 | -7.4625e-08
202.023 | -7.4623e-08
202.365 | -7.4829e-08
202.63 | -7.4914e-08
202.947 | -7.5154e-08
203.239 | -7.5217e-08
203.54 | -7.5396e-08
203.832 | -7.55e-08
204.121 | -7.569e-08
204.44 | -7.587e-08
204.727 | -7.6048e-08
205.043 | -7.6333e-08
205.322 | -7.6523e-08
205.615 | -7.7463e-08
205.941 | -8.059e-08
206.244 | -8.0252e-08
206.547 | -8.0658e-08
206.842 | -7.8221e-08
207.154 | -7.8491e-08
207.426 | -7.9586e-08
207.744 | -8.2657e-08
208.025 | -9.1581e-08
208.351 | -8.3745e-08
208.636 | -8.2768e-08
208.922 | -8.5558e-08
209.242 | -8.6433e-08
209.53 | -8.616e-08
209.821 | -8.6287e-08
210.115 | -8.635e-08
210.426 | -8.6489e-08
210.756 | -8.6751e-08
211.051 | -8.7632e-08
211.35 | -8.8044e-08
211.648 | -8.7567e-08
211.932 | -8.8028e-08
212.231 | -8.785e-08
212.532 | -8.7995e-08
212.833 | -8.8846e-08
213.132 | -8.8262e-08
213.429 | -8.9616e-08
213.726 | -9.0223e-08
214.027 | -9.0128e-08
214.327 | -8.9841e-08
214.626 | -8.9892e-08
214.911 | -9.0402e-08
215.212 | -9.0992e-08
215.513 | -9.0781e-08
215.815 | -9.0857e-08
216.117 | -9.1637e-08
216.469 | -9.1459e-08
216.769 | -9.2078e-08
217.066 | -9.2294e-08
217.348 | -9.2598e-08
217.651 | -9.3724e-08
217.936 | -9.4996e-08
218.232 | -9.4641e-08
218.537 | -9.7534e-08
218.846 | -9.6458e-08
219.156 | -9.6661e-08
219.43 | -9.6574e-08
219.737 | -9.6323e-08
220.041 | -9.4821e-08