## Settings
Sample Info | SO303, dot c6, run 02
Sample Description | 02: -0.5/+1/-0.5
Major Measurement Parameters
Starting Temperature | 214.617
Initial Temperature | 81
Final Temperature | 240
Preliminary Voltage | -0.5
Pulse Voltage | 1
Pulse Time | 5
Measurement Voltage | -0.5
Subsidiary Measurement Parameters
Step | 0.3
Accuracy Step | 0.1
Accuracy Stable | 0.5
Accuracy End | 0.2
Lakeshore TC Parameters
Ramp | 10
Range | 3
P | 100
I | 50
D | 20
Keithley SM Parameters
NPLC | 3
Measurecount | 1
время
Date | 25.9.2023
Time | 17:56:54

## Stabilization
Temperature | Current
213.147 | -1.1813e-08
211.589 | -1.3724e-07
210.572 | -2.3065e-08
209.697 | -1.4224e-08
208.94 | -1.8768e-08
208.079 | -1.8169e-08
207.278 | -1.9224e-08
206.492 | -3.8734e-08
205.641 | -1.5358e-08
204.881 | -1.4111e-08
204.079 | -2.1841e-08
203.323 | -1.3615e-08
202.599 | -1.3011e-08
201.837 | -1.2156e-08
201.189 | -1.2506e-08
200.481 | -1.255e-08
199.821 | -1.3331e-08
199.076 | -1.341e-08
198.357 | -1.2027e-08
197.73 | -1.1688e-08
196.855 | -1.1645e-08
196.177 | -1.1586e-08
195.353 | -1.1533e-08
194.682 | -1.1508e-08
193.877 | -1.1524e-08
193.162 | -1.1499e-08
192.442 | -1.1506e-08
191.791 | -1.1502e-08
190.94 | -1.153e-08
190.373 | -1.1513e-08
189.79 | -1.1559e-08
189.026 | -1.1515e-08
188.32 | -1.1484e-08
187.682 | -1.1447e-08
187.043 | -1.1432e-08
186.159 | -1.1465e-08
185.525 | -1.1458e-08
184.983 | -1.147e-08
184.176 | -1.1446e-08
183.472 | -1.1471e-08
182.421 | -1.1469e-08
181.736 | -1.1453e-08
180.91 | -1.1465e-08
180.318 | -1.1572e-08
179.748 | -1.1476e-08
179.013 | -1.1502e-08
178.338 | -1.1533e-08
177.891 | -1.1495e-08
177.406 | -1.1464e-08
176.768 | -1.1464e-08
176.202 | -1.1436e-08
175.752 | -1.1448e-08
175.184 | -1.1388e-08
174.779 | -1.1399e-08
174.093 | -1.1354e-08
173.605 | -1.135e-08
173.3 | -1.1353e-08
172.635 | -1.135e-08
172.062 | -1.1323e-08
171.716 | -1.1389e-08
171.395 | -1.137e-08
171.091 | -1.1389e-08
170.56 | -1.1377e-08
170.333 | -1.1398e-08
169.903 | -1.1378e-08
169.713 | -1.1433e-08
169.475 | -1.144e-08
169.36 | -1.1367e-08
168.988 | -1.1377e-08
168.931 | -1.1333e-08
168.639 | -1.1321e-08
168.485 | -1.1388e-08
168.095 | -1.1315e-08
167.854 | -1.1293e-08
167.688 | -1.1211e-08
167.613 | -1.1247e-08
167.537 | -1.1205e-08
167.54 | -1.1202e-08
167.58 | -1.118e-08
167.573 | -1.1175e-08
167.635 | -1.1163e-08
167.668 | -1.1151e-08
167.606 | -1.1134e-08
167.652 | -1.1118e-08
167.589 | -1.1119e-08
167.689 | -1.1076e-08
167.659 | -1.1065e-08
167.76 | -1.1044e-08
167.64 | -1.1021e-08
167.423 | -1.101e-08
167.413 | -1.0986e-08
167.318 | -1.095e-08
167.364 | -1.0972e-08
167.435 | -1.0951e-08
167.497 | -1.0956e-08
167.57 | -1.091e-08
167.293 | -1.0919e-08
167.329 | -1.09e-08
167.339 | -1.0848e-08
167.44 | -1.0807e-08
167.341 | -1.0836e-08
167.236 | -1.0797e-08
167.318 | -1.0762e-08
167.373 | -1.0505e-08
167.455 | -1.0678e-08
167.549 | -1.0683e-08
167.588 | -1.062e-08
167.678 | -1.0662e-08
167.466 | -1.0679e-08
167.518 | -1.07e-08
167.584 | -1.0706e-08
167.642 | -1.0667e-08
167.731 | -1.066e-08
167.623 | -1.0645e-08
167.447 | -1.0649e-08
167.49 | -1.0615e-08
167.518 | -1.0604e-08
167.577 | -1.0577e-08
167.53 | -1.0543e-08
167.452 | -1.0555e-08
167.522 | -1.0519e-08
167.587 | -1.0517e-08
167.658 | -1.0481e-08
167.728 | -1.0514e-08
167.791 | -1.0454e-08
167.713 | -1.0524e-08
167.776 | -1.0551e-08
167.84 | -1.143e-08
167.788 | -1.1583e-08
167.523 | -1.1651e-08
167.535 | -1.5516e-09
167.572 | -1.9848e-09
167.612 | -6.9009e-10
167.656 | -1.0498e-08
167.705 | -1.0386e-08
167.786 | -1.059e-08
167.837 | -1.0612e-08
167.886 | -1.0479e-08
167.94 | -1.0494e-08
167.989 | -1.0442e-08
168.043 | -1.0528e-08
168.088 | -1.0482e-08
168.128 | -1.0835e-08
168.174 | -1.0442e-08
168.222 | -1.0429e-08
168.267 | -1.0423e-08
168.31 | -1.049e-08
168.356 | -1.0456e-08
168.4 | -1.0431e-08
168.453 | -1.0185e-08
168.496 | -7.8279e-09
168.565 | -1.0151e-08
168.604 | -1.0554e-08
168.633 | -1.0278e-08
168.667 | -1.0199e-08
168.713 | -1.0722e-09
168.756 | -1.0076e-08
168.791 | -1.0188e-08
168.825 | -9.7888e-09
168.859 | -1.0161e-08
168.893 | -1.0327e-08
168.931 | -1.0138e-08
168.963 | -1.0068e-08
168.975 | -1.0005e-08
168.998 | -1.0014e-08
169.024 | -9.9906e-09
169.037 | -1.0045e-08
169.058 | -9.9964e-09
169.081 | -1.0101e-08
169.099 | -1.0423e-08
169.118 | -1.0076e-08
169.109 | -1.0073e-08
169.018 | -1.0398e-08
169.016 | -1.0328e-08
169.026 | -9.8974e-09
169.033 | -9.8251e-09
169.039 | -9.836e-09
169.044 | -9.9243e-09
169.05 | -9.8073e-09
169.052 | -9.813e-09
169.055 | -9.801e-09
169.059 | -9.4528e-09
169.061 | -9.7146e-09
169.062 | -9.6701e-09
169.059 | -9.6954e-09
169.056 | -9.6878e-09
169.05 | -9.7045e-09
169.039 | -9.6345e-09
169.021 | -9.6214e-09
169.004 | -9.6039e-09
168.993 | -9.6085e-09
168.982 | -9.6152e-09
168.968 | -9.6344e-09
168.951 | -9.6087e-09
168.936 | -9.5772e-09
168.92 | -9.6304e-09
168.901 | -9.6008e-09
168.886 | -9.6021e-09
168.866 | -9.6196e-09
168.846 | -9.5635e-09
168.823 | -9.4896e-09
168.789 | -9.5107e-09
168.759 | -9.4787e-09
168.728 | -9.4554e-09
168.676 | -8.6909e-09
168.627 | -9.414e-09
168.593 | -9.4587e-09
168.557 | -9.4562e-09
168.513 | -9.4635e-09
168.473 | -9.4651e-09
168.435 | -9.4654e-09
168.398 | -9.4613e-09
168.363 | -9.4333e-09
168.325 | -9.4224e-09
168.274 | -9.5197e-09
168.239 | -9.5627e-09
168.2 | -9.6278e-09
168.16 | -9.5257e-09
168.124 | -9.6274e-09
168.089 | -9.6015e-09
168.049 | -9.5256e-09
168.005 | -9.5074e-09
167.964 | -9.5615e-09
167.926 | -9.6299e-09
167.881 | -9.5537e-09
167.838 | -9.4448e-09
167.791 | -9.4627e-09
167.754 | -9.5916e-09
167.713 | -9.4317e-09
167.668 | -9.4389e-09
167.623 | -9.4259e-09
167.58 | -9.3907e-09
167.536 | -9.3684e-09
167.493 | -9.3692e-09
167.45 | -9.3814e-09
167.409 | -9.3423e-09
167.365 | -9.2795e-09
167.322 | -9.2705e-09
167.278 | -9.2404e-09
167.236 | -9.2016e-09
167.192 | -9.1791e-09
167.147 | -9.1157e-09
167.105 | -9.1418e-09
167.061 | -9.1296e-09
167.018 | -9.1062e-09
166.975 | -9.1113e-09
166.934 | -8.9812e-09
166.891 | -8.9653e-09
166.839 | -8.9525e-09
166.789 | -8.9518e-09
166.744 | -8.9566e-09
166.701 | -8.944e-09
166.649 | -8.9042e-09
166.599 | -8.906e-09
166.548 | -8.8952e-09
166.5 | -9.0148e-09
166.441 | -8.895e-09
166.381 | -8.8915e-09
166.324 | -8.885e-09
166.269 | -8.8644e-09
166.214 | -8.8588e-09
166.15 | -8.8293e-09
166.094 | -8.8369e-09
166.041 | -8.8225e-09
165.987 | -8.8127e-09
165.934 | -8.8014e-09
165.88 | -8.7881e-09
165.826 | -8.7906e-09
165.766 | -8.7676e-09
165.709 | -8.7584e-09
165.651 | -8.75e-09
165.591 | -8.7495e-09
165.531 | -8.7477e-09
165.458 | -8.7321e-09
165.4 | -8.7075e-09
165.338 | -8.6955e-09
165.272 | -8.6681e-09
165.208 | -8.6742e-09
165.144 | -8.6178e-09
165.083 | -8.6197e-09
165.025 | -8.6321e-09
164.96 | -8.6211e-09
164.899 | -8.6104e-09
164.837 | -8.6016e-09
164.773 | -8.5745e-09
164.71 | -8.592e-09
164.642 | -8.5724e-09
164.584 | -8.5543e-09
164.52 | -8.5458e-09
164.444 | -8.5822e-09
164.372 | -8.528e-09
164.306 | -8.5351e-09
164.239 | -8.5418e-09
164.171 | -8.527e-09
164.106 | -8.5384e-09
164.041 | -8.5198e-09
163.982 | -8.5154e-09
163.917 | -8.5015e-09
163.855 | -8.5225e-09
163.793 | -8.5235e-09
163.726 | -8.527e-09
163.667 | -8.5481e-09
163.605 | -8.5306e-09
163.537 | -8.5188e-09
163.471 | -8.5391e-09
163.405 | -8.4776e-09
163.344 | -8.4796e-09
163.271 | -8.4645e-09
163.206 | -8.4492e-09
163.141 | -8.4606e-09
163.076 | -8.4133e-09
163.013 | -8.4057e-09
162.949 | -8.4271e-09
162.889 | -8.4316e-09
162.831 | -8.4124e-09
162.767 | -8.4255e-09
162.703 | -8.4015e-09
162.641 | -8.4155e-09
162.58 | -8.4011e-09
162.515 | -8.4175e-09
162.452 | -8.3862e-09
162.388 | -8.389e-09
162.324 | -8.3869e-09
162.265 | -8.3695e-09
162.199 | -8.3833e-09
162.124 | -8.3629e-09
162.047 | -8.3493e-09
161.979 | -8.3388e-09
161.902 | -8.3503e-09
161.825 | -8.3273e-09
161.749 | -8.3365e-09
161.633 | -8.3137e-09
161.55 | -8.3181e-09
161.466 | -8.3427e-09
161.387 | -8.3745e-09
161.294 | -8.3204e-09
161.201 | -8.326e-09
161.112 | -8.2916e-09
161.012 | -8.2769e-09
160.914 | -8.2768e-09
160.818 | -8.2882e-09
160.722 | -8.2722e-09
160.624 | -8.2969e-09
160.526 | -8.4397e-09
160.429 | -8.5041e-09
160.324 | -8.5219e-09
160.221 | -8.7788e-09
160.122 | -8.9453e-09
160.016 | -9.0234e-09
159.912 | -9.1956e-09
159.807 | -9.2727e-09
159.701 | -9.0268e-09
159.599 | -9.2942e-09
159.492 | -9.0205e-09
159.386 | -8.1759e-09
159.277 | -8.1986e-09
159.163 | -8.1725e-09
159.049 | -8.1626e-09
158.932 | -8.1608e-09
158.812 | -8.1353e-09
158.697 | -8.137e-09
158.583 | -8.1234e-09
158.465 | -8.1498e-09
158.358 | -8.2528e-09
158.247 | -8.4757e-09
158.134 | -8.2665e-09
158.025 | -8.2907e-09
157.914 | -8.2909e-09
157.813 | -8.3199e-09
157.704 | -8.3453e-09
157.598 | -8.3926e-09
157.486 | -8.4974e-09
157.368 | -8.3095e-09
157.254 | -8.237e-09
157.145 | -8.433e-09
157.033 | -8.4214e-09
156.921 | -8.6096e-09
156.813 | -7.9977e-09
156.705 | -7.9997e-09
156.603 | -7.9616e-09
156.488 | -7.9964e-09
156.356 | -7.9738e-09
156.243 | -7.9557e-09
156.125 | -7.9685e-09
155.965 | -7.9492e-09
155.851 | -7.9471e-09
155.732 | -7.9365e-09
155.611 | -7.9458e-09
155.484 | -7.9891e-09
155.33 | -7.9279e-09
155.208 | -7.9095e-09
155.088 | -7.8947e-09
154.957 | -7.8678e-09
154.84 | -7.8408e-09
154.712 | -7.8679e-09
154.594 | -7.8483e-09
154.468 | -7.8577e-09
154.34 | -7.8463e-09
154.215 | -7.8449e-09
154.089 | -7.8484e-09
153.959 | -7.8357e-09
153.829 | -7.8076e-09
153.699 | -7.8078e-09
153.569 | -7.783e-09
153.442 | -7.7871e-09
153.312 | -7.7778e-09
153.175 | -7.7704e-09
153.043 | -7.7667e-09
152.911 | -7.764e-09
152.788 | -7.7568e-09
152.654 | -7.7415e-09
152.524 | -7.7136e-09
152.388 | -7.7262e-09
152.246 | -7.7283e-09
152.104 | -7.7073e-09
151.97 | -7.6909e-09
151.818 | -7.6814e-09
151.677 | -7.6819e-09
151.534 | -7.6745e-09
151.395 | -7.6656e-09
151.255 | -7.653e-09
151.116 | -7.6534e-09
150.974 | -7.6426e-09
150.835 | -7.6166e-09
150.698 | -7.6232e-09
150.563 | -7.6225e-09
150.435 | -7.6198e-09
150.3 | -7.6075e-09
150.167 | -7.6054e-09
150.037 | -7.5959e-09
149.908 | -7.5972e-09
149.781 | -7.5848e-09
149.656 | -7.5607e-09
149.535 | -7.582e-09
149.415 | -7.5631e-09
149.296 | -7.5566e-09
149.181 | -7.5367e-09
149.066 | -7.5323e-09
148.947 | -7.5269e-09
148.842 | -7.5217e-09
148.723 | -7.5006e-09
148.606 | -7.4964e-09
148.484 | -7.4931e-09
148.364 | -7.477e-09
148.249 | -7.4639e-09
148.136 | -7.4618e-09
148.015 | -7.4479e-09
147.902 | -7.4361e-09
147.792 | -7.4368e-09
147.689 | -7.4096e-09
147.575 | -7.4087e-09
147.465 | -7.4019e-09
147.351 | -7.3951e-09
147.236 | -7.3697e-09
147.119 | -7.3545e-09
147.003 | -7.3582e-09
146.885 | -7.3526e-09
146.764 | -7.3492e-09
146.643 | -7.3538e-09
146.525 | -7.3365e-09
146.396 | -7.3179e-09
146.266 | -7.3114e-09
146.145 | -7.2823e-09
146.018 | -7.3e-09
145.886 | -7.2909e-09
145.755 | -7.285e-09
145.626 | -7.2814e-09
145.494 | -7.2502e-09
145.362 | -7.2573e-09
145.227 | -7.2411e-09
145.086 | -7.2204e-09
144.923 | -7.2117e-09
144.757 | -7.1716e-09
144.615 | -7.1913e-09
144.441 | -7.1711e-09
144.242 | -7.1624e-09
144.049 | -7.1486e-09
143.806 | -7.1391e-09
143.573 | -7.1226e-09
143.357 | -7.1218e-09
143.075 | -7.1181e-09
142.88 | -7.1028e-09
142.649 | -7.0982e-09
142.349 | -7.0924e-09
142.138 | -7.0862e-09
141.903 | -7.0633e-09
141.662 | -7.0668e-09
141.441 | -7.0532e-09
141.256 | -7.046e-09
141.059 | -7.0251e-09
140.894 | -7.0156e-09
140.724 | -7.0033e-09
140.553 | -6.9892e-09
140.383 | -6.9833e-09
140.235 | -6.9567e-09
140.082 | -6.9683e-09
139.93 | -6.9667e-09
139.784 | -6.9382e-09
139.642 | -6.9366e-09
139.506 | -6.9305e-09
139.368 | -6.9232e-09
139.227 | -6.9067e-09
139.084 | -6.9117e-09
138.948 | -6.904e-09
138.817 | -6.9007e-09
138.687 | -6.8818e-09
138.563 | -6.8937e-09
138.436 | -6.8645e-09
138.313 | -6.8505e-09
138.193 | -6.8428e-09
138.082 | -6.8391e-09
137.967 | -6.8365e-09
137.857 | -6.8383e-09
137.746 | -6.8276e-09
137.638 | -6.7947e-09
137.534 | -6.7957e-09
137.433 | -6.7882e-09
137.332 | -6.779e-09
137.238 | -6.7565e-09
137.145 | -6.7477e-09
137.051 | -6.7443e-09
136.961 | -6.7359e-09
136.87 | -6.7124e-09
136.777 | -6.6711e-09
136.687 | -6.6782e-09
136.597 | -6.6606e-09
136.509 | -6.6485e-09
136.426 | -6.6392e-09
136.343 | -6.6527e-09
136.262 | -6.6334e-09
136.185 | -6.6031e-09
136.107 | -6.6034e-09
136.033 | -6.5907e-09
135.96 | -6.5646e-09
135.885 | -6.5474e-09
135.811 | -6.5308e-09
135.741 | -6.5178e-09
135.672 | -6.5144e-09
135.605 | -6.4126e-09
135.537 | -6.3882e-09
135.472 | -6.3575e-09
135.405 | -6.3514e-09
135.342 | -6.3408e-09
135.275 | -6.3421e-09
135.209 | -6.3391e-09
135.139 | -6.3069e-09
135.07 | -6.302e-09
135.007 | -6.2901e-09
134.941 | -6.2545e-09
134.872 | -6.2436e-09
134.8 | -6.2244e-09
134.73 | -6.2335e-09
134.668 | -6.2107e-09
134.605 | -6.1953e-09
134.534 | -6.1889e-09
134.471 | -6.1685e-09
134.403 | -6.1436e-09
134.342 | -6.1262e-09
134.281 | -6.1319e-09
134.218 | -6.1264e-09
134.152 | -6.111e-09
134.086 | -6.1053e-09
134.025 | -6.0763e-09
133.967 | -6.0801e-09
133.897 | -6.0631e-09
133.817 | -6.0481e-09
133.712 | -6.0485e-09
133.547 | -6.0231e-09
133.366 | -6.0149e-09
133.193 | -6.0002e-09
133.081 | -5.9996e-09
132.987 | -5.983e-09
132.881 | -5.9743e-09
132.78 | -5.9571e-09
132.677 | -5.9474e-09
132.578 | -5.9317e-09
132.477 | -5.9303e-09
132.378 | -5.9233e-09
132.277 | -5.9019e-09
132.185 | -5.9095e-09
132.08 | -5.9045e-09
131.969 | -5.8652e-09
131.861 | -5.8634e-09
131.759 | -5.8634e-09
131.66 | -5.8679e-09
131.551 | -5.8477e-09
131.463 | -5.833e-09
131.358 | -5.8316e-09
131.23 | -5.8214e-09
131.127 | -5.8132e-09
131.014 | -5.7879e-09
130.92 | -5.7877e-09
130.815 | -5.7869e-09
130.712 | -5.7685e-09
130.605 | -5.7674e-09
130.486 | -5.7125e-09
130.359 | -5.7407e-09
130.238 | -5.7335e-09
130.125 | -5.7041e-09
130.02 | -5.7377e-09
129.908 | -5.738e-09
129.783 | -5.8082e-09
129.643 | -5.6691e-09
129.518 | -5.6787e-09
129.355 | -5.664e-09
129.222 | -5.7132e-09
129.075 | -5.7734e-09
128.962 | -5.6808e-09
128.825 | -5.668e-09
128.674 | -5.7622e-09
128.435 | -5.7509e-09
128.222 | -5.7479e-09
128.049 | -5.7431e-09
127.905 | -5.7572e-09
127.749 | -5.7499e-09
127.371 | -5.7594e-09
126.72 | -5.7332e-09
125.864 | -5.735e-09
125.049 | -5.7101e-09
124.324 | -5.7157e-09
123.792 | -5.6852e-09
123.447 | -5.6947e-09
123.165 | -5.689e-09
122.888 | -5.6887e-09
122.614 | -5.6918e-09
122.32 | -5.6824e-09
122.1 | -5.6732e-09
121.89 | -5.6864e-09
121.74 | -5.6682e-09
121.597 | -5.6548e-09
121.457 | -5.6565e-09
121.278 | -5.6388e-09
120.993 | -5.6448e-09
120.685 | -5.6503e-09
120.438 | -5.6379e-09
120.263 | -5.6397e-09
120.112 | -5.6343e-09
119.967 | -5.6353e-09
119.816 | -5.6126e-09
119.686 | -5.6106e-09
119.553 | -5.6133e-09
119.433 | -5.604e-09
119.315 | -5.5913e-09
119.176 | -5.5863e-09
118.952 | -5.5779e-09
118.695 | -5.5813e-09
118.447 | -5.5742e-09
118.241 | -5.5611e-09
118.08 | -5.562e-09
117.917 | -5.5433e-09
117.779 | -5.5473e-09
117.634 | -5.5536e-09
117.48 | -5.555e-09
117.264 | -5.551e-09
117.094 | -5.5446e-09
116.927 | -5.5363e-09
116.759 | -5.5317e-09
116.612 | -5.5323e-09
116.462 | -5.5201e-09
116.299 | -5.5149e-09
116.121 | -5.5185e-09
115.927 | -5.4942e-09
115.751 | -5.4995e-09
115.589 | -5.4838e-09
115.426 | -5.4793e-09
115.276 | -5.4911e-09
115.122 | -5.4868e-09
114.946 | -5.4835e-09
114.778 | -5.4747e-09
114.629 | -5.4869e-09
114.47 | -5.4607e-09
114.327 | -5.4525e-09
114.195 | -5.4491e-09
114.025 | -5.4337e-09
113.837 | -5.4345e-09
113.689 | -5.4131e-09
113.521 | -5.4065e-09
113.365 | -5.404e-09
113.23 | -5.3872e-09
113.089 | -5.3848e-09
112.912 | -5.3772e-09
112.75 | -5.3602e-09
112.596 | -5.3645e-09
112.445 | -5.3567e-09
112.288 | -5.3649e-09
112.144 | -5.3462e-09
112.001 | -5.3417e-09
111.846 | -5.3445e-09
111.683 | -5.3252e-09
111.519 | -5.3134e-09
111.371 | -5.3009e-09
111.221 | -5.2986e-09
111.081 | -5.2968e-09
110.933 | -5.2849e-09
110.776 | -5.2866e-09
110.519 | -5.2687e-09
110.305 | -5.2685e-09
110.094 | -5.2539e-09
109.915 | -5.2513e-09
109.74 | -5.2402e-09
109.567 | -5.2261e-09
109.382 | -5.2288e-09
109.203 | -5.2198e-09
109.023 | -5.2156e-09
108.855 | -5.1884e-09
108.695 | -5.1905e-09
108.432 | -5.172e-09
108.174 | -5.1689e-09
107.959 | -5.1598e-09
107.778 | -5.156e-09
107.606 | -5.1422e-09
107.443 | -5.1314e-09
107.304 | -5.1402e-09
107.173 | -5.1301e-09
107.046 | -5.1232e-09
106.929 | -5.1034e-09
106.81 | -5.0888e-09
106.682 | -5.0807e-09
106.57 | -5.0781e-09
106.43 | -5.0658e-09
106.234 | -5.7461e-09
106.024 | -5.7043e-09
105.84 | -5.6874e-09
105.675 | -5.7001e-09
105.53 | -5.6947e-09
105.37 | -5.6668e-09
105.208 | -5.6534e-09
104.987 | -5.7003e-09
104.754 | -5.6309e-09
104.553 | -5.626e-09
104.361 | -5.635e-09
104.204 | -5.5791e-09
104.048 | -5.5814e-09
103.879 | -5.5886e-09
103.687 | -5.5634e-09
103.504 | -5.5483e-09
103.36 | -5.5243e-09
103.232 | -5.5081e-09
103.116 | -5.5302e-09
102.979 | -5.5185e-09
102.811 | -5.5112e-09
102.633 | -5.4907e-09
102.448 | -5.4852e-09
102.31 | -5.5231e-09
102.203 | -5.5089e-09
102.092 | -5.4985e-09
101.979 | -5.5028e-09
101.865 | -5.4899e-09
101.706 | -5.4662e-09
101.506 | -5.4554e-09
101.283 | -5.4392e-09
101.051 | -5.4327e-09
100.7 | -5.4216e-09
99.7139 | -4.6132e-09
98.2272 | -5.0071e-09
96.7732 | -5.2344e-09
95.583 | -5.2908e-09
94.7623 | -4.8959e-09
94.2362 | -4.6459e-09
93.9303 | -4.6982e-09
93.7342 | -4.6411e-09
92.9268 | -4.6235e-09
91.4603 | -4.6141e-09
90.5316 | -4.6088e-09
90.2721 | -4.5834e-09
90.0306 | -4.5563e-09
89.9039 | -4.5493e-09
89.8532 | -4.4976e-09
89.8333 | -4.6021e-09
89.827 | -4.4941e-09
89.0149 | -4.4549e-09
88.2434 | -4.4635e-09
87.7483 | -4.5062e-09
87.7434 | -4.5677e-09
87.6774 | -4.496e-09
87.6488 | -4.485e-09
87.5489 | -4.3787e-09
87.1856 | -4.3872e-09
87.1542 | -4.3485e-09
87.1077 | -4.3672e-09
87.0759 | -4.339e-09
87.0755 | -4.3118e-09
87.029 | -4.3358e-09
86.8839 | -4.3305e-09
86.7437 | -4.3199e-09
86.5638 | -4.321e-09
86.4642 | -4.2783e-09
86.4072 | -4.2773e-09
86.4072 | -4.2658e-09
86.4279 | -4.2642e-09
85.7751 | -4.2983e-09
84.9513 | -4.3065e-09
84.3029 | -4.3152e-09
84.087 | -4.3754e-09
83.9846 | -4.327e-09
83.9608 | -4.284e-09
83.9951 | -4.274e-09
83.8879 | -4.2307e-09
83.5189 | -4.2187e-09
83.5288 | -4.216e-09
83.4542 | -4.2166e-09
83.4505 | -4.1989e-09
83.4463 | -4.1912e-09
82.7281 | -4.1761e-09
82.6849 | -4.1229e-09
82.073 | -4.1109e-09
82.0458 | -4.0799e-09
82.0748 | -4.0729e-09
82.1369 | -4.0587e-09
82.2121 | -4.046e-09
82.2178 | -4.0289e-09
82.1848 | -4.015e-09
82.043 | -4.0014e-09
81.7807 | -3.9948e-09
81.7337 | -3.9821e-09
81.3516 | -3.9682e-09
81.2947 | -3.9607e-09
81.1857 | -3.9388e-09
81.142 | -3.9188e-09
81.1312 | -3.9124e-09
81.1372 | -3.9117e-09
81.1551 | -3.9162e-09
80.8527 | -3.8595e-09
80.6144 | -3.8647e-09
80.4573 | -3.8468e-09
80.3759 | -3.8213e-09
80.322 | -3.8077e-09
80.3277 | -3.8e-09
80.3421 | -3.7967e-09
80.2396 | -3.7832e-09
80.1483 | -3.768e-09
80.1468 | -3.7506e-09
80.1616 | -3.7357e-09
80.1933 | -3.727e-09
80.233 | -3.7165e-09
80.2842 | -3.7072e-09
80.1913 | -3.6929e-09
80.1612 | -3.6874e-09
80.2023 | -3.675e-09
80.2598 | -3.6668e-09
80.2819 | -3.6603e-09
80.2732 | -3.6384e-09
80.3104 | -3.6217e-09
80.3745 | -3.6261e-09
80.4478 | -3.62e-09
80.3526 | -3.6141e-09
80.2684 | -3.6054e-09
80.2813 | -3.6012e-09
80.2909 | -3.5921e-09
80.3306 | -3.5763e-09
80.3899 | -3.5563e-09
80.4746 | -3.5642e-09
80.4815 | -3.5522e-09
80.3296 | -3.5443e-09
80.3604 | -3.5304e-09
80.4282 | -3.5226e-09
80.5124 | -3.5062e-09
80.6055 | -3.503e-09
80.7268 | -3.4923e-09
80.8862 | -3.488e-09
81.0095 | -3.4701e-09
81.1203 | -3.4543e-09
80.8587 | -3.4499e-09
80.7791 | -3.4301e-09
80.6799 | -3.4239e-09
80.6546 | -3.4209e-09

## Measurements
Temperature | Current
80.6976 | -3.5586e-09
80.8077 | -3.4843e-09
81.1082 | -3.4435e-09
81.4023 | -3.4276e-09
81.7229 | -3.4081e-09
82.0594 | -3.3921e-09
82.3586 | -3.373e-09
82.6355 | -3.3663e-09
82.9377 | -3.3693e-09
83.2073 | -3.3538e-09
83.5547 | -3.338e-09
83.8288 | -3.3319e-09
84.1167 | -3.3186e-09
84.4232 | -3.3155e-09
84.7414 | -3.2953e-09
85.0295 | -3.2913e-09
85.3029 | -3.2818e-09
85.6535 | -3.2643e-09
85.933 | -3.2552e-09
86.2061 | -3.2562e-09
86.521 | -3.2454e-09
86.7955 | -3.2313e-09
87.1005 | -3.2212e-09
87.3944 | -3.2111e-09
87.704 | -3.1964e-09
87.9949 | -3.1915e-09
88.3474 | -3.1764e-09
88.6172 | -3.1763e-09
88.9412 | -3.1664e-09
89.2195 | -3.1504e-09
89.5362 | -3.1458e-09
89.8072 | -3.1359e-09
90.1311 | -3.1309e-09
90.4408 | -3.1099e-09
90.7326 | -3.1069e-09
91.0119 | -3.0939e-09
91.3143 | -3.0938e-09
91.6484 | -3.0845e-09
91.9245 | -3.0763e-09
92.2211 | -3.0721e-09
92.5097 | -3.0665e-09
92.8075 | -3.0584e-09
93.1126 | -3.0444e-09
93.4254 | -3.0358e-09
93.7383 | -3.0402e-09
94.0216 | -3.0256e-09
94.334 | -3.0242e-09
94.6265 | -3.0162e-09
94.8928 | -3.0106e-09
95.2228 | -2.9987e-09
95.5106 | -2.9946e-09
95.8143 | -2.9883e-09
96.1063 | -2.9838e-09
96.4165 | -2.9757e-09
96.7275 | -2.9692e-09
97.0267 | -2.966e-09
97.321 | -2.9532e-09
97.5988 | -2.9529e-09
97.9226 | -2.9382e-09
98.2409 | -2.9352e-09
98.5514 | -2.9277e-09
98.8198 | -2.9197e-09
99.1299 | -2.9203e-09
99.4015 | -2.9131e-09
99.7198 | -2.9031e-09
100.007 | -2.9045e-09
100.299 | -2.8958e-09
100.617 | -2.8966e-09
100.905 | -2.8997e-09
101.242 | -2.8948e-09
101.508 | -2.8943e-09
101.82 | -2.8929e-09
102.106 | -2.8903e-09
102.422 | -2.8885e-09
102.749 | -2.8912e-09
103.013 | -2.8956e-09
103.352 | -2.8833e-09
103.618 | -2.8856e-09
103.901 | -2.8903e-09
104.203 | -2.8894e-09
104.518 | -2.8912e-09
104.822 | -2.8966e-09
105.131 | -2.8949e-09
105.411 | -2.8967e-09
105.7 | -2.8951e-09
106.011 | -2.8955e-09
106.324 | -2.8967e-09
106.637 | -2.8924e-09
106.923 | -2.8967e-09
107.191 | -2.8998e-09
107.528 | -2.9027e-09
107.813 | -2.9046e-09
108.115 | -2.9166e-09
108.412 | -2.9122e-09
108.693 | -2.9145e-09
109.06 | -2.9177e-09
109.312 | -2.9084e-09
109.649 | -2.9147e-09
109.904 | -2.9109e-09
110.23 | -2.9195e-09
110.509 | -2.9288e-09
110.814 | -2.9263e-09
111.112 | -2.9361e-09
111.404 | -2.9341e-09
111.72 | -2.9388e-09
112.018 | -2.9486e-09
112.328 | -2.9425e-09
112.646 | -2.9476e-09
112.914 | -2.9423e-09
113.219 | -2.955e-09
113.524 | -2.9547e-09
113.808 | -2.96e-09
114.126 | -2.9612e-09
114.413 | -2.9705e-09
114.739 | -2.9716e-09
115.019 | -2.9759e-09
115.34 | -3.126e-09
115.597 | -3.0841e-09
115.937 | -3.0756e-09
116.256 | -3.0859e-09
116.513 | -3.0921e-09
116.803 | -3.0867e-09
117.107 | -3.1008e-09
117.393 | -3.1132e-09
117.729 | -3.1055e-09
118.021 | -3.098e-09
118.293 | -3.1049e-09
118.628 | -3.1343e-09
118.913 | -3.31e-09
119.219 | -3.2331e-09
119.521 | -3.2399e-09
119.812 | -3.2453e-09
120.136 | -3.2589e-09
120.44 | -3.2575e-09
120.7 | -3.2633e-09
121.003 | -3.2629e-09
121.312 | -3.2728e-09
121.615 | -3.1388e-09
121.953 | -3.1268e-09
122.244 | -3.134e-09
122.534 | -3.1447e-09
122.84 | -3.1504e-09
123.121 | -3.1604e-09
123.435 | -3.1692e-09
123.698 | -3.1785e-09
124.012 | -3.1868e-09
124.355 | -3.1896e-09
124.609 | -3.1923e-09
124.925 | -3.1923e-09
125.201 | -3.2032e-09
125.517 | -3.2101e-09
125.822 | -3.2024e-09
126.14 | -3.2248e-09
126.416 | -3.2143e-09
126.716 | -3.2241e-09
127.006 | -3.2308e-09
127.342 | -3.2428e-09
127.628 | -3.2525e-09
127.933 | -3.2653e-09
128.207 | -3.274e-09
128.517 | -3.272e-09
128.832 | -3.2876e-09
129.109 | -3.2884e-09
129.407 | -3.304e-09
129.738 | -3.3122e-09
130.026 | -3.3129e-09
130.329 | -3.3147e-09
130.604 | -3.3293e-09
130.909 | -3.3237e-09
131.222 | -3.3228e-09
131.557 | -3.3336e-09
131.856 | -3.341e-09
132.126 | -3.347e-09
132.4 | -3.3646e-09
132.739 | -3.355e-09
133.008 | -3.3707e-09
133.322 | -3.3839e-09
133.644 | -3.3938e-09
133.92 | -3.4045e-09
134.238 | -3.4111e-09
134.518 | -3.4253e-09
134.84 | -3.4297e-09
135.116 | -3.4308e-09
135.428 | -3.436e-09
135.734 | -3.4397e-09
136.044 | -3.4508e-09
136.339 | -3.4689e-09
136.619 | -3.4687e-09
136.925 | -3.4794e-09
137.245 | -3.4909e-09
137.528 | -3.5018e-09
137.81 | -3.5075e-09
138.101 | -3.5116e-09
138.433 | -3.5276e-09
138.735 | -3.5387e-09
138.995 | -3.5473e-09
139.344 | -3.5138e-09
139.632 | -3.2725e-09
139.951 | -3.0447e-09
140.21 | -2.9991e-09
140.522 | -2.7893e-09
140.839 | -2.8302e-09
141.1 | -2.7399e-09
141.423 | -2.7247e-09
141.691 | -2.9687e-09
142.023 | -3.6396e-09
142.338 | -3.6347e-09
142.615 | -3.6678e-09
142.915 | -3.6819e-09
143.195 | -3.6986e-09
143.496 | -3.696e-09
143.831 | -3.7097e-09
144.11 | -3.7067e-09
144.407 | -3.7202e-09
144.701 | -3.7305e-09
145.007 | -3.7345e-09
145.327 | -3.753e-09
145.61 | -3.756e-09
145.926 | -3.7587e-09
146.237 | -3.7657e-09
146.515 | -3.7806e-09
146.821 | -3.7797e-09
147.091 | -3.7998e-09
147.448 | -3.8018e-09
147.701 | -3.8101e-09
148.013 | -3.8119e-09
148.328 | -3.8332e-09
148.61 | -3.8339e-09
148.906 | -3.8329e-09
149.216 | -3.8479e-09
149.52 | -3.8601e-09
149.851 | -3.8719e-09
150.135 | -3.8821e-09
150.4 | -3.8899e-09
150.739 | -3.8941e-09
151.026 | -3.9173e-09
151.322 | -3.9325e-09
151.63 | -3.9363e-09
151.939 | -3.9479e-09
152.198 | -3.9574e-09
152.536 | -3.9681e-09
152.801 | -3.9746e-09
153.134 | -3.9911e-09
153.409 | -4.0016e-09
153.714 | -3.9991e-09
154.008 | -4.0058e-09
154.313 | -4.0135e-09
154.613 | -4.0221e-09
154.937 | -4.0379e-09
155.212 | -4.0458e-09
155.526 | -4.0536e-09
155.819 | -4.0791e-09
156.129 | -4.0771e-09
156.407 | -4.0868e-09
156.727 | -4.1021e-09
157.03 | -4.1138e-09
157.323 | -4.1173e-09
157.639 | -4.1308e-09
157.936 | -4.1417e-09
158.213 | -4.1487e-09
158.521 | -4.1615e-09
158.809 | -4.1696e-09
159.104 | -4.1715e-09
159.428 | -4.199e-09
159.698 | -4.2083e-09
160.019 | -4.22e-09
160.336 | -4.2376e-09
160.628 | -4.2401e-09
160.917 | -4.2573e-09
161.239 | -4.2649e-09
161.505 | -4.2793e-09
161.818 | -4.2919e-09
162.133 | -4.2953e-09
162.391 | -4.3203e-09
162.736 | -4.3394e-09
163.001 | -4.3353e-09
163.323 | -1.6266e-08
163.63 | -1.5925e-08
163.915 | -1.6156e-08
164.225 | -1.5658e-08
164.527 | -1.564e-08
164.841 | -1.5506e-08
165.138 | -1.5651e-08
165.438 | -1.5684e-08
165.723 | -1.5711e-08
166.069 | -1.5628e-08
166.301 | -1.5749e-08
166.609 | -1.5696e-08
166.91 | -1.582e-08
167.233 | -1.5724e-08
167.551 | -1.5752e-08
167.805 | -1.5758e-08
168.109 | -1.5713e-08
168.434 | -1.5927e-08
168.733 | -1.587e-08
169.035 | -1.5793e-08
169.352 | -1.5976e-08
169.605 | -1.5863e-08
169.912 | -1.5742e-08
170.231 | -1.5767e-08
170.528 | -1.5854e-08
170.827 | -1.5734e-08
171.142 | -1.5835e-08
171.398 | -1.5819e-08
171.696 | -1.5875e-08
172.007 | -1.5907e-08
172.297 | -1.5937e-08
172.592 | -1.6074e-08
172.912 | -1.6253e-08
173.21 | -1.6158e-08
173.501 | -1.6141e-08
173.82 | -1.6149e-08
174.127 | -1.6264e-08
174.434 | -1.6547e-08
174.737 | -1.6561e-08
175.054 | -1.6622e-08
175.303 | -1.6628e-08
175.621 | -1.6443e-08
175.922 | -1.6485e-08
176.219 | -1.6506e-08
176.509 | -1.6586e-08
176.822 | -1.6555e-08
177.132 | -1.6772e-08
177.447 | -1.6743e-08
177.72 | -1.67e-08
178.026 | -1.6911e-08
178.303 | -1.688e-08
178.637 | -1.6999e-08
178.932 | -1.7031e-08
179.235 | -1.6919e-08
179.538 | -1.6872e-08
179.81 | -1.699e-08
180.117 | -1.7021e-08
180.421 | -1.7118e-08
180.737 | -1.7114e-08
181.03 | -1.7267e-08
181.291 | -1.7219e-08
181.594 | -1.7176e-08
181.918 | -1.7284e-08
182.216 | -1.7375e-08
182.532 | -1.7398e-08
182.831 | -1.7331e-08
183.137 | -5.336e-09
183.391 | -5.3618e-09
183.713 | -5.3788e-09
184.014 | -5.3886e-09
184.333 | -5.3929e-09
184.649 | -5.4104e-09
184.895 | -5.4317e-09
185.192 | -5.4584e-09
185.506 | -5.468e-09
185.798 | -5.4804e-09
186.092 | -5.4982e-09
186.401 | -5.5215e-09
186.715 | -5.5212e-09
187.02 | -5.5572e-09
187.327 | -5.6069e-09
187.598 | -5.6089e-09
187.898 | -5.6345e-09
188.214 | -5.6637e-09
188.51 | -5.6908e-09
188.809 | -5.7046e-09
189.11 | -5.7182e-09
189.414 | -5.7551e-09
189.717 | -5.7838e-09
190.042 | -5.7775e-09
190.303 | -5.804e-09
190.625 | -5.822e-09
190.928 | -5.8466e-09
191.224 | -5.8759e-09
191.536 | -5.9006e-09
191.832 | -6.006e-10
192.101 | -6.1451e-10
192.426 | -6.0572e-10
192.726 | -6.0445e-10
193.036 | -6.1283e-10
193.319 | -6.1105e-10
193.635 | -5.9198e-10
193.892 | -5.8707e-10
194.211 | -5.8551e-10
194.51 | -1.7373e-08
194.841 | -1.6937e-08
195.094 | -1.6737e-08
195.395 | -1.6707e-08
195.711 | -1.6661e-08
196.008 | -1.6676e-08
196.34 | -1.6617e-08
196.624 | -1.6761e-08
196.924 | -1.6871e-08
197.206 | -1.6911e-08
197.557 | -1.6898e-08
197.824 | -1.7165e-08
198.096 | -1.4132e-08
198.438 | -9.2365e-08
198.751 | -1.0752e-08
199.015 | -1.0757e-08
199.332 | -1.1582e-08
199.616 | -1.384e-07
199.924 | -1.3326e-07
200.236 | -1.3855e-07
200.541 | -1.2616e-07
200.808 | -1.3698e-07
201.122 | -1.1894e-07
201.412 | -1.1339e-07
201.702 | -1.1531e-07
202.008 | -1.1201e-07
202.309 | -1.1363e-07
202.597 | -1.1231e-07
202.947 | -1.0927e-07
203.233 | -1.1165e-07
203.516 | -1.0741e-07
203.804 | -1.079e-07
204.12 | -1.0769e-07
204.417 | -1.088e-07
204.708 | -1.0703e-07
205.007 | -1.0806e-07
205.342 | -1.0465e-07
205.606 | -1.0589e-07
205.893 | -1.0837e-07
206.22 | -1.0633e-07
206.525 | -1.0522e-07
206.792 | -1.0659e-07
207.132 | -1.0897e-07
207.421 | -1.0871e-07
207.707 | -1.043e-07
208.01 | -1.0517e-07
208.3 | -1.0629e-07
208.649 | -1.0801e-07
208.939 | -1.0362e-07
209.225 | -9.8504e-08
209.53 | -1.0162e-07
209.828 | -1.4126e-07
210.133 | -1.4746e-07
210.435 | -1.4853e-07
210.727 | -1.4052e-07
211.028 | -1.3329e-07
211.313 | -1.2224e-07
211.596 | -1.1663e-07
211.941 | -1.1069e-07
212.228 | -1.0829e-07
212.532 | -1.0686e-07
212.821 | -1.0401e-07
213.131 | -1.0447e-07
213.438 | -1.0584e-07
213.725 | -1.0545e-07
214.031 | -1.0557e-07
214.321 | -1.0527e-07
214.63 | -1.0429e-07
214.929 | -1.0419e-07
215.222 | -1.0305e-07
215.534 | -1.0141e-07
215.813 | -1.0179e-07
216.107 | -1.0104e-07
216.404 | -1.036e-07
216.72 | -1.0244e-07
217.019 | -1.0107e-07
217.319 | -1.0053e-07
217.64 | -1.0096e-07
217.939 | -9.8554e-08
218.224 | -9.9476e-08
218.524 | -9.9923e-08
218.819 | -9.9499e-08
219.136 | -1.0064e-07
219.45 | -9.9413e-08
219.721 | -1.0204e-07
220.016 | -1.0264e-07
220.335 | -1.0346e-07
220.638 | -1.0652e-07
220.918 | -1.0514e-07
221.233 | -1.0635e-07
221.532 | -1.0589e-07
221.827 | -1.0604e-07
222.145 | -1.1912e-07
222.453 | -1.2333e-07
222.703 | -1.1463e-07
223.005 | -1.2294e-07
223.323 | -1.2166e-07
223.629 | -1.2691e-07
223.922 | -1.2403e-07
224.229 | -1.342e-07
224.495 | -1.2716e-07
224.798 | -1.2646e-07
225.117 | -1.2667e-07
225.42 | -1.2784e-07
225.744 | -1.3023e-07
226.059 | -1.3476e-07
226.321 | -1.34e-07
226.656 | -1.4142e-07
226.923 | -1.4244e-07
227.221 | -1.4368e-07
227.504 | -1.4821e-07